Numer sprawy P/15/03/2016/LEK/59                                                              Starachowice dn. 13.04.2016 r.

Wykonawcy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie „przetargu nieograniczonego”

/ ogłoszenie w Dz.U.U.E. nr 2016/S  S 052-086536 z dnia 15.03.2016r. /

na dostawę produktów farmaceutycznych, leków (w tym z programów lekowych)

i wyrobów medycznych dla PZOZ w Starachowicach.

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” -

( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

Pytanie nr 106:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 17 pozycja 6 przyrządu do aspiracji zawierającego  filtr bakteryjny  i cząsteczkowy oraz zatyczkę zamykającą zapewniająca ochronę przed zanieczyszczeniami, który jest kompatybilny z opakowaniami z dwoma jałowymi oznaczonymi portami?

Ad.106: Zamawiający dopuszcza przyrząd zawierający zatyczkę zamykającą, przypominamy również, że zgodnie

z odpowiedzią na pytanie nr 48 przyrząd ma być wyposażony w zastawkę zapobiegającą  niekontrolowanemu

wyciekowi leków po odłączeniu strzykawki.

Pytanie nr 107:

Czy Zamawiający  w pakiecie nr 17 pozycje 1-4 dopuści opakowanie stojące z dwoma jałowymi portami oznaczonymi strzałkami, identyfikującymi przeznaczenie portu – port do infuzji oraz port do iniekcji?

Ad.107: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 108:

Czy Zamawiający  w pakiecie nr 17 pozycja 5  dopuści preparat o osmolarności zbliżonej do osmolarności osocza 286,5 mOsml/l?

Ad.108: Zamawiający dopuszcza. Osmolarność 286,5 mOsml/l jest wartością zbliżoną do osmolarności osocza

którego norma wynosi 290 – 300 mOsm/l.

Pytanie nr 109:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 21  produktu leczniczego Venolyte - płynu wieloelektrolitowego fizjologicznego, izotonicznego zawierającego jony Na+ - 137 mmol/l,  K+ - 4 mmol/l, Ca++ -  0mmol/l, Mg++ - 1,5mmol/l, Cl- - 110 mmol/l, Octany - 34 mmol/l ?

Ad.109: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

………………………………………………

Kierownik Zamawiającego

lub osoba upoważniona

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl