L.dz. P/33/07/2016/WM Starachowice 18.07.2016r.

Wykonawcy postępowania

przetargowego

nr ogłoszenia

130333 – 2016

Dotyczy: postępowania dostawa różnych produktów medycznych dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach” nr sprawy P/33/07/2016/WM

Niniejszym informujemy, że wpłynęły zapytania ofertowe i działając w trybie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 m.) wyjaśniamy:

Pytanie nr 1

Pakiet 2 poz. 1

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie serwety ochronnej na stół operacyjny, przeciwodleżynowej, 5-cio warstwowej, zintegrowanej wielo punktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przeszyć, samo wygładzającej się, zapobiegającej przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem rdzenia. Serweta wykonana z włókniny polipropylenowe, wysoko chłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełno barierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Chłonność min. 35 ml/100cm2, (poziom chłonności wraz z proponowaną przez nas tolerancją wielokrotnie przekracza realne obciążenie płynami serwet) w rozmiarze min 100x225cm ±5 cm, rdzeń chłonny o długości 51x205 +/- 3 cm ( odpowiadający blatu stołu) zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10+/- cm po obu stronach na całej szerokości podkładu co dodatkowo zabezpiecza przed wyciekaniem płynów, warstwa spodnia pełno barierowa.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji i utworzenie odrębnego zadania co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, wymagania zgodnie z Siwz.

Pytanie nr 2

Dotyczy Pakietu nr 7:

Zwracamy się z prośbą o możliwość zwolnienia z wymogu dostarczenia próbek do pakietu nr 7. W razie braku zgody prosimy o zmniejszenie ilości do 1 szt. próbki niesterylnej do poz. nr 1 i 2 w rozmiarze 8 x 15 cm oraz 1 szt. próbki niesterylnej do poz. nr 3 i 4 w rozmiarze 8 x 15 cm.

Uzasadnienie:

Siatki w pozycji 1 i 2 mają te same parametry oraz siatki z pozycji nr 3 i 4 również mają te same parametry.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie ilości do 1 szt. próbki niesterylnej do poz. nr 1 i 2 w rozmiarze 8 x 15 cm oraz 1 szt. próbki niesterylnej do poz. nr 3 i 4 w rozmiarze 8 x 15 cm i zgodnie z art. 38 ust.4 dokonuje zmiany treści Siwz który otrzymuje brzmienie:

Dział **IX.2**

2. Opisy, fotografie z stron katalogowych wyrobów, narzędzi.

- opisy, zdjęcia katalogowe wyrobów z podaniem której poz. Pakietu dotyczy potwierdzające spełnienie wymagań minimalnych. Ulotki (Ew. karty charakterystyki) informujące o nazwie produktu, nazwie i adresie wytwórcy, przeznaczeniu, właściwościach produktu/wyrobu

zastosowania, sposób postępowania z wyrobem.

Inne warunki i wymagania Zamawiający określił w załączniku nr 2 ofertowym, odnoszące się do każdego pakietu (zadania). Zamawiający wymaga dostarczenia 1 szt. próbki niesterylnej do poz. nr 1 i 2 w rozmiarze 8 x 15 cm lub 8cm x 12cm oraz 1 szt. próbki niesterylnej do poz. nr 3 i 4 w rozmiarze 8 x 15 cm lub 8cm x 12cm wyrobu opisanego w pakiecie nr 7

W związku zmianą treści Siwz Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 2 do SIWZ

Pytanie nr 3

Pakiet 6, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji zestaw TUR jałowy, zapakowany w torebkę papierowo-foliową z 2 naklejkami typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta z informacjami o dacie ważności i nr serii, o następującym składzie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| serweta z otworem elastycznym, ochraniaczem na palec i workiem na płyny z sitem i zaworem do zamocowania drenu i zintegrowanymi nogawicami | 1 szt. | 215x180 |
| serweta na stół instrum. o gramaturze: włóknina: 35g, folia: 47g, odporność na przenikanie cieczy ≥100 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho: ≥40kPa | 1 szt. | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 szt. | 145x80 |
| serwetki do rąk | 2 szt. | 40x20 |
| taśma medyczna | 1 szt. | 50x9 |

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 4

Pakiet 6, poz. 3

Czy Zamawiający wyłączy ww. pozycję z Pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości konkurentów?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 5

Pakiet 6, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji jałowy zestaw do kolana zapakowany w torebkę papierowo-foliową z 2 naklejkami typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta z informacjami o dacie ważności i nr serii, o następującym składzie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Serweta trzywarstwowa o gram. 73 g, odporność na przenikanie cieczy: 191 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na mokro: 100 kPa, z otworem elastycznym, okrąg 8cm | 1 szt. | 320x240 |
| pokrowiec na nogę, gram. 73 g, odporność na przenikanie cieczy: 191 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na mokro: 100 kPa, | 1 szt. | 75x37 |
| taśma medyczna | 2 szt. | 50x9 |
| serweta na stół instrum. o gramaturze: włóknina: 35g, folia: 47g, odporność na przenikanie cieczy ≥100 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho: ≥40kPa | 1 szt. | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 szt. | 145x80 |
| serwetki do rąk | 4 szt. | 40x20 |

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 6

Pakiet 10 poz. 1, 3:

Czy Zamawiający dopuści w wyżej wymienionej pozycji zaoferowanie koszuli dla pacjenta wykonanej z włókniny polipropylenowej SMS 35g/m2. Posiada krótki rękaw, podkrój szyi wykończony jest plisą która jednocześnie stanowi wiązanie. Na linii pasa naszyte są troki do regulacji obwodu. Długość rękawa i ramienia 43cm.

Odp.: Nie zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 7

Pakiet 10 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści w wyżej wymienionej pozycji zaoferowanie koszuli dla położnic, wykonanej z antystatycznej włókniny polipropylenowej SMS o gramaturze 38g/m2, kolor fioletowy, wycięcie z przodu z dodatkowym trokiem, wiązana na troki umożliwiające zachowanie intymności, rozporki po bokach nie krępujące ruchów, pokrój szyi wykończony plisą, dodatkowe fałdy umożliwiające dopasowanie koszuli do sylwetki. Rozmiar S/M. Długość: 100 cm, obwód klatki piersiowej 94 cm.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Zamawiający informuje że w załączniku nr 2 do SIWZ pakiet nr 10 poz. 2 w treści „obwód w pasie winien wynosić 142 cm a nie jako wpisano 14 cm.

W związku z tym na podstawie art. 38 ust. 4 dokonuje zmiany brzmienia opisu przedmiotu zamówienia w zakresie poz. 2 pakietu nr 10 który otrzymuje brzmienie:

„Koszula dla położnic wykonana z włókniny SMS o gramaturze 35 g, z krótkim rękawem w kolorze niebieskim, wycięciem przy szyi w Y umożliwiające karmienie z wiązanie na toczki, wiazana w pasie w rozmiarach M (obwód w pasie 142 cm) , S (obwód w pasie 136 cm) długość 110 cm . Rozmiar wg bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego”

W związku z wyjaśnieniami dotyczących pakietu nr 10 poz. 2 zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 2. Zmieniony załącznik nr 2 do Siwz zamieszcza na swojej stronie internetowej

Pytanie nr 8

Pakiet 10 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści w wyżej wymienionej pozycję i utworzy odrębny pakiet? Takie rozwiązanie umożliwi złożenie ofert konkurencyjnych cenowo.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie dot. projektu umowy:   
Pytanie nr 9

Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp.: Tak, chodzi o dni robocze, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający zgadza się odstąpić od wymogu zamieszczania na fakturze numeru umowy lub czy zgadza się aby powyższa informacja była zapisana nie na fakturze, lecz w załączniku do faktury (par. 4 ust.1)?

*Numer umowy nie musi być zamieszczany na fakturze według przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania tych danych na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczanie numeru umowy bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione i wiązać się z dodatkowymi kosztami.*

*Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i odstępuje od wymogu* zamieszczania na fakturze numeru umowy

*Pytanie nr 11*

Czy Zamawiający zgadza się odstąpić od zapisu par. 9 ust. 3 zdanie ostatnie: tj. „*z zastrzeżeniem, że strony rozszerzają odpowiedzialność z tytułu rękojmi na okres 2 lat, a bieg terminu rękojmi rozpoczyna się z datą odbioru przedmiotu zamówienia*”?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający zgadza się wykreślić zapis par. 9 ust. 5 oraz par. 9 ust. 6?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający określi, jaką minimalną ilość towaru na pewno zamówi? (dot. par. 3 ust. 6).

Odp.: Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 dokonuje zmiany brzmienia § 3 st. 6 wzoru

umowy który otrzymuje brzmienie:

Każdorazowo w Zamówieniu podawana będzie nazwa i ilość zamawianego przedmiotu umowy z poszczególnych pozycji Załącznika nr 1. Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”

Zamawiający może zmniejszyć ilości zamawianego towaru w stosunku do ilości wskazanej w pakiecie bez żadnych skutków prawnych obciążających Zamawiającego.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę wyżej wskazanego paragrafu i nadanie następującego brzmienia: „Wykonawca nie może odmówić realizacji kolejnego Zamówienia powołując się na nieterminową płatność wynagrodzenia określonego w ust. 1 – chyba ,że zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 30 dni ponad termin określony w ust. 1 par. 7” (dot. par. 7 ust. 2)?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający zgadza się odstąpić od wymogu sygnowania numerem umowy - wszelkich dokumentów w tym zasady użytkowania, sposób przechowywania i faktur? (par. 4 ust.1)?

Odp.: Tak, Zamawiający odstępuje od takiego wymogu

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna określona w par. 10 ust.1 była naliczana od wartości towaru faktycznie niedostarczonego w terminie, a nie od wartości wynagrodzenia brutto określonego w par. 5 umowy?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna zapisana w par.10 ust. 2) wynosiła 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w par. 5 niniejszej umowy w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy lub przypadku odstąpienia Zamawiającego z winy Wykonawcy od umowy?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 18

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający zgadza się aby słowo *„opóźnienia”* zostało zastąpione słowem *„zwłoki”* (par. 10.)?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający dopuści możliwość dostarczania zamówienia w godzinach od 8.00 do 15.00 (par. 3 ust. 3)?

Godzina 14.00 jest okresem największego ruchu ulicznego, co z pewnością wpłynie na opóźnienia w dostawach.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby prawo do odstąpienia od umowy przysługiwała mu w przypadku trzykrotnego uchybienia? (par. 12 ust. 3)

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” - ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zawiadamia o zmianie terminu składania ofert. Zapisy SIWZ z dnia 04.07.2016r. otrzymują brzmienie:

XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć do dnia 22.07.2016r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 245

Konsekwencje nieprawidłowego złożenia oferty lub jej niewłaściwego oznakowania ponosi Wykonawca.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania,

1. Miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.07.2016r. o godz. 12:15 w siedzibie zamawiającego w pok. 212

/-/ Z-ca Dyrektora ds. Leczniczych

Sprawę prowadzi:

Włodzimierz Żyła

Nr tel 41 273 91 82

Adres email: [w.zyla@szpital.starachowice.pl](mailto:w.zyla@szpital.starachowice.pl)