**Polska-Starachowice: Wyroby do angiografii**

**2016/S 146-264641**

**Ogłoszenie o zamówieniu**

**Dostawy**

Dyrektywa 2004/18/WE

**Sekcja I: Instytucja zamawiająca**

I.1)**Nazwa, adresy i punkty kontaktowe**

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach  
ul. Radomska 70  
Punkt kontaktowy: Dział ds. zamówień publicznych i zaopatrzenia  
Osoba do kontaktów: Włodzimierz Żyła  
27-200 Starachowice  
Polska  
Tel.: +48 412739182  
E-mail: [pzozstarachowice.zp@interia.pl](mailto:pzozstarachowice.zp@interia.pl?subject=TED)  
Faks: +48 412739229

**Adresy internetowe:**

Ogólny adres instytucji zamawiającej: <http://zoz.starachowice.sisco.info/>

**Więcej informacji można uzyskać pod adresem:** Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

**Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:** Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:** Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)**Rodzaj instytucji zamawiającej**

Podmiot prawa publicznego

I.3)**Główny przedmiot lub przedmioty działalności**

Zdrowie

I.4)**Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających**

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

**Sekcja II: Przedmiot zamówienia**

II.1)**Opis**

II.1.1)**Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:**

Dostawa leczniczych środków technicznych dla Pracowni Hemodynamiki Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach.

II.1.2)**Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług**

Dostawy  
Kupno  
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej 27-200 Starachowice, ul.  
Radomska 70.

Kod NUTS PL33

II.1.3)**Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)**

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)**Informacje na temat umowy ramowej**

II.1.5)**Krótki opis zamówienia lub zakupu**

Dostawa leczniczych środków technicznych, wyrobów do angiografii – stenty, cewniki, materiały jednorazowe dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki w ilościach i o wymaganiach minimalnych opisanych w załączniku nr 1A do SIWZ. Zamówienie podzielone na 33 Pakietów.Produkty winny spełniać warunki dopuszczenia do obrotu i stosowania na terenie Polski między innymi określone odpowiednio w Ustawie o wyrobach medycznych.  
Dostawy winny być realizowane na koszt Wykonawcy w terminie do 3 dni roboczych na podstawie zamówień oraz potrzeb składanych faxem w godz. 8:00 – 13:00 transportem Wykonawcy( lub wynajętym środkiem transportu) do magazynu Zamawiającego – PZOZ Starachowice ul. Radomska 70.  
Zamawiający może zmniejszyć ilość zamawianego towaru w stosunku do ilości wskazanej w pakiecie bez żadnych skutków prawnych obciążających Zamawiającego, jednakże zmniejszenie nie będzie przekraczało 30 % wartości brutto pakietu.  
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

II.1.6)**Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710

II.1.7)**Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

II.1.8)**Części**

To zamówienie podzielone jest na części: tak  
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.1.9)**Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)**Wielkość lub zakres zamówienia**

II.2.1)**Całkowita wielkość lub zakres:**

2116655.82.  
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 959 866,50 PLN

II.2.2)**Informacje o opcjach**

Opcje: tak  
Proszę podać opis takich opcji: Zamawiający może zmniejszyć ilość zamawianego towaru w stosunku do ilości wskazanej w pakiecie bez żadnych skutków prawnych obciążających Zamawiającego, jednakże zmniejszenie nie będzie przekraczało 30 % wartości brutto pakietu.

II.2.3)**Informacje o wznowieniach**

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)**Czas trwania zamówienia lub termin realizacji**

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

**Informacje o częściach zamówienia**

Część nr: 1 Nazwa: Zestaw do angioplastyki do użycia w nagłych przypadkach

1)**Krótki opis**

1a) stent wieńcowy  
1b) cewnik balonowy  
1c) prowadnik angioplastyczny.

2)**Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710

3)**Wielkość lub zakres**

Szacunkowa wartość bez VAT:   
Zakres: między 83 106 i 89 229 PLN

4)**Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5)**Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 2 Nazwa: Stent wieńcowy na balonie z cewnikiem balonowym i zestawem prowadników do udrażniania naczyń

1)**Krótki opis**

2a) Stent wieńcowy na balonie  
2b) Cewnik balonowy niskoprofilowy do udrożnień  
2c) Zestaw prowadników do udrażniania naczyń.

2)**Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710

3)**Wielkość lub zakres**

Szacunkowa wartość bez VAT:   
Zakres: między 141 998 i 152 461 PLN

4)**Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5)**Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 3 Nazwa: Stent wieńcowy na balonie do rozgałęzień i cewnik balonowy do pre- i postdylatacji t. „kissing baloon”

1)**Krótki opis**

3a) Stent wieńcowy na balonie do rozgałęzień  
3b) Cewnik balonowy do pre- i postdylatacji t. „kissing baloon”.

2)**Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710

3)**Wielkość lub zakres**

Szacunkowa wartość bez VAT:   
Zakres: między 59 302 i 63 672 PLN

4)**Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5)**Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 4 Nazwa: Stenty wieńcowe BMS i DES do małych naczyń oraz cewniki balonowe, prowadnik angioplastyczny i cewnik do trombektomii

1)**Krótki opis**

4a) Stent wieńcowy BMS  
4b) Stent wieńcowy DES  
4c) Cewnik balonowy  
4d) Prowadnik angioplastyczny  
4e) Cewnik balonowy nacinający  
4f) Cewnik do trombektomii.

2)**Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710

3)**Wielkość lub zakres**

Szacunkowa wartość bez VAT:   
Zakres: między 226 335 i 243 012 PLN

4)**Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5)**Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 5 Nazwa: Stentgraft wieńcowy na balonie

1)**Krótki opis**

Stentgraft wieńcowy na balonie.

2)**Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710

3)**Wielkość lub zakres**

Szacunkowa wartość bez VAT:   
Zakres: między 17 955 i 19 278 PLN

4)**Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5)**Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 6 Nazwa: Cewnik balonowy do doprężania stentów

1)**Krótki opis**

Cewnik balonowy do doprężania stentów.

2)**Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710

3)**Wielkość lub zakres**

Szacunkowa wartość bez VAT:   
Zakres: między 61 252 i 65 765 PLN

4)**Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5)**Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 7 Nazwa: Cewnik przedłużający do cewnika prowadzącego

1)**Krótki opis**

Cewnik przedłużający do cewnika prowadzącego.

2)**Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710

3)**Wielkość lub zakres**

Szacunkowa wartość bez VAT:   
Zakres: między 7 695 i 8 262 PLN

4)**Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5)**Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 8 Nazwa: Prowadnik angioplastyczny do naczyń krętych

1)**Krótki opis**

Prowadnik angioplastyczny do naczyń krętych.

2)**Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710

3)**Wielkość lub zakres**

Szacunkowa wartość bez VAT:   
Zakres: między 24 624 i 26 438 PLN

4)**Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5)**Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 9 Nazwa: Cewnik prowadzący do PCI 5F – 7F

1)**Krótki opis**

Cewnik prowadzący do PCI 5F – 7F.

2)**Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710

3)**Wielkość lub zakres**

Szacunkowa wartość bez VAT:   
Zakres: między 75 718 i 81 298 PLN

4)**Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5)**Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 10 Nazwa: Koszulki wprowadzające do tętnic zmiażdżycowanych, wielokrotnie nakłuwanych, ze zrostami – krótkie i długie 5F- 8F

1)**Krótki opis**

Koszulki wprowadzające do tętnic zmiażdżycowanych, wielokrotnie nakłuwanych, ze zrostami – krótkie i długie 5F- 8F.

2)**Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710

3)**Wielkość lub zakres**

Szacunkowa wartość bez VAT:   
Zakres: między 13 286 i 14 265 PLN

4)**Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5)**Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 11 Nazwa: Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem

1)**Krótki opis**

Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem.

2)**Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710

3)**Wielkość lub zakres**

Szacunkowa wartość bez VAT:   
Zakres: między 36 936 i 39 657 PLN

4)**Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5)**Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 12 Nazwa: Y – connector pojedynczy

1)**Krótki opis**

Y – connector pojedynczy.

2)**Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710

3)**Wielkość lub zakres**

Szacunkowa wartość bez VAT:   
Zakres: między 7 900 i 8 482 PLN

4)**Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5)**Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 13 Nazwa: Y – connector podwójny

1)**Krótki opis**

Y – connector podwójny.

2)**Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710

3)**Wielkość lub zakres**

Szacunkowa wartość bez VAT:   
Zakres: między 16 852 i 18 093 PLN

4)**Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5)**Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 14 Nazwa: Torquer

1)**Krótki opis**

Torquer.

2)**Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710

3)**Wielkość lub zakres**

Szacunkowa wartość bez VAT:   
Zakres: między 16 852 i 18 093 PLN

4)**Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5)**Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 15 Nazwa: Cewnik diagnostyczny 5F i 6F

1)**Krótki opis**

Cewnik diagnostyczny 5F i 6F.

2)**Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710

3)**Wielkość lub zakres**

Szacunkowa wartość bez VAT:   
Zakres: między 4 309 i 4 626 PLN

4)**Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5)**Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 16 Nazwa: Prowadnik diagnostyczny 180 – 260 cm

1)**Krótki opis**

Prowadnik diagnostyczny 180 – 260 cm.

2)**Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710

3)**Wielkość lub zakres**

Szacunkowa wartość bez VAT:   
Zakres: między 51 300 i 55 080 PLN

4)**Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5)**Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 17 Nazwa: Prowadnik diagnostyczny hydrofilny

1)**Krótki opis**

Prowadnik diagnostyczny hydrofilny.

2)**Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710

3)**Wielkość lub zakres**

Szacunkowa wartość bez VAT:   
Zakres: między 3 488 i 3 745 PLN

4)**Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5)**Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 18 Nazwa: Koszulki wprowadzające – zbrojone o dł.: 12 +/- 2 cm – 4 szt, 24 +/- 3 cm – 10 szt, 40 +/- 5 cm -40 szt.

1)**Krótki opis**

Koszulki wprowadzające – zbrojone o dł.: 12 +/- 2 cm – 4 szt, 24 +/- 3 cm – 10 szt, 40 +/- 5 cm -40 szt.  
18a) zbrojone o dł.: 12 +/- 2 cm  
18b) 24 +/- 3 cm  
18c)40 +/- 5 cm.

2)**Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710

3)**Wielkość lub zakres**

Szacunkowa wartość bez VAT:   
Zakres: między 6 650 i 7 140 PLN

4)**Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5)**Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 19 Nazwa: Zestaw podstawowy do angioplastyki i zabiegów diagnostycznych

1)**Krótki opis**

19b) Cewniki diagnostyczne do koronarografii  
19c) Cewniki prowadzące do angioplastyki  
19d) Zamykacz naczyniowy.

2)**Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710

3)**Wielkość lub zakres**

Szacunkowa wartość bez VAT:   
Zakres: między 193 349 i 207 596 PLN

4)**Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5)**Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 20 Nazwa: Przedłużenia do pomp infuzyjnych 175 – 200 cm

1)**Krótki opis**

Przedłużenia do pomp infuzyjnych 175 – 200 cm.

2)**Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710

3)**Wielkość lub zakres**

Szacunkowa wartość bez VAT:   
Zakres: między 2 052 i 2 203 PLN

4)**Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5)**Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 21 Nazwa: Drut typu gęsia szyja

1)**Krótki opis**

Drut typu gęsia szyja.

2)**Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710

3)**Wielkość lub zakres**

Szacunkowa wartość bez VAT:   
Zakres: między 7 643 i 8 206 PLN

4)**Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5)**Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 22 Nazwa: Zestaw do ucisku tętnicy udowej po nakłuciu ( ramię z adapterem i wymiennym balonem ciśnieniowym)

1)**Krótki opis**

22a) Ramię do mocowania kopułki uciskowej i adaptera  
22b) Adapter do mocowania drugiej kopułki uciskowej  
22c) Kopułka uciskowa  
22d) Pompka ręczna z manometrem.

2)**Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710

3)**Wielkość lub zakres**

Szacunkowa wartość bez VAT:   
Zakres: między 6 309 i 6 774 PLN

4)**Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5)**Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 23 Nazwa: Balony do kontrapulsacji

1)**Krótki opis**

Balony do kontrapulsacji.

2)**Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710

3)**Wielkość lub zakres**

Szacunkowa wartość bez VAT:   
Zakres: między 20 520 i 22 032 PLN

4)**Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5)**Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 24 Nazwa: Przetwornik ciśnień z przewodami łączącymi

1)**Krótki opis**

24a) Przetwornik ciśnień  
24b) Przewód łączący przetwornik ciśnień z systemem CARDIO LAB III – producent GE  
24c) Przewód łączący przetwornik ciśnień z pompą kontrapulsacyjną Datascope.

2)**Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710

3)**Wielkość lub zakres**

Szacunkowa wartość bez VAT:   
Zakres: między 31 349 i 33 659 PLN

4)**Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5)**Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 25 Nazwa: Zestaw do ucisku tętnicy promieniowej po nakłuciu i usunięciu koszulki

1)**Krótki opis**

Zestaw do ucisku tętnicy promieniowej po nakłuciu i usunięciu koszulki.

2)**Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710

3)**Wielkość lub zakres**

Szacunkowa wartość bez VAT:   
Zakres: między 17 138 i 18 401 PLN

4)**Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5)**Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 26 Nazwa: System do protekcji dystalnej naczyń

1)**Krótki opis**

System do protekcji dystalnej naczyń.

2)**Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710

3)**Wielkość lub zakres**

Szacunkowa wartość bez VAT:   
Zakres: między 10 260 i 11 016 PLN

4)**Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5)**Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 27 Nazwa: Płytki do pomiaru ACT

1)**Krótki opis**

Płytki do pomiaru ACT.

2)**Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710

3)**Wielkość lub zakres**

Szacunkowa wartość bez VAT:   
Zakres: między 1 334 i 1 432 PLN

4)**Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5)**Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 28 Nazwa: Zestawy obłożeń do zabiegów kardiologicznych składający się z zestawu do koronarografii, zestawu do implantacji stymulatorów, zestawu do ablacji.

1)**Krótki opis**

28 a) Zestaw sterylny do koronarografii składający się z następujących elementów  
28 b) Sterylny zestaw do implantacji stymulatorów serca składający się z następujących elementów  
28 c )Zestaw sterylny do zabiegów ablacji składający się z następujących elementów.

2)**Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710

3)**Wielkość lub zakres**

Szacunkowa wartość bez VAT:   
Zakres: między 216 793 i 232 768 PLN

4)**Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5)**Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 29 Nazwa: Stenty wieńcowe platynowo -chromowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym

1)**Krótki opis**

Stenty wieńcowe platynowo -chromowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym.

2)**Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710

3)**Wielkość lub zakres**

Szacunkowa wartość bez VAT:   
Zakres: między 92 340 i 99 144 PLN

4)**Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5)**Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 30 Nazwa: Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe pokryte lekiem o działaniu antyproliferacyjnym o krótkim DAPT

1)**Krótki opis**

Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe pokryte lekiem o działaniu antyproliferacyjnym o krótkim DAPT.

2)**Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710

3)**Wielkość lub zakres**

Szacunkowa wartość bez VAT:   
Zakres: między 235 980 i 253 368 PLN

4)**Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5)**Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 31 Nazwa: Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy pokryty lekiem o działaniu antyproliferacyjnym Sirolimus bez powłoki polimerowej do naczyń krętych

1)**Krótki opis**

Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy pokryty lekiem o działaniu antyproliferacyjnym Sirolimus bez powłoki polimerowej do naczyń krętych.

2)**Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710

3)**Wielkość lub zakres**

Szacunkowa wartość bez VAT:   
Zakres: między 98 496 i 105 753 PLN

4)**Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5)**Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 32 Nazwa: Zestaw do angioplastyki naczyń wieńcowych u pacjentów z wysokim ryzykiem krwawienia z możliwością skrócenia podwójnej terapii antypłytkowej

1)**Krótki opis**

32a) Stent wieńcowy stalowy bezpolimerowy pokryty lekiem Biolimusem  
32b) Stent wieńcowy chromowo-kobaltowy pokryty lekiem Sirolimusem na bidegradowalnym polimerze  
32c) Cewnik balonowy do restenozy w stencie  
32d) Cewnik balonowy do PTCA uwalniający lek Sirolimus.

2)**Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710

3)**Wielkość lub zakres**

Szacunkowa wartość bez VAT:   
Zakres: między 186 732 i 200 491 PLN

4)**Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5)**Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 33 Nazwa: Strzykawka zgumowym tłokiem 10 ml i 20 ml

1)**Krótki opis**

Strzykawka zgumowym tłokiem 10 ml i 20 ml.

2)**Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710

3)**Wielkość lub zakres**

Szacunkowa wartość bez VAT:   
Zakres: między 36 936 i 39 657 PLN

4)**Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5)**Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

**Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym**

III.1)**Warunki dotyczące zamówienia**

III.1.1)**Wymagane wadia i gwarancje:**

Wadium na całość zamówienia w wysokości 42 333,2 PLN należy wnieść przed upływem terminu składania ofert (art. 45 ust. 3 PZP),  
Pakiet 1 – 1 750 PLN; Pakiet 2 – 2 989 PLN; Pakiet 3 – 1 248 PLN; Pakiet 4 – 4 765 PLN; Pakiet 5 – 378 PLN; Pakiet 6 1 290 PLN; Pakiet 7 – 162 PLN; Pakiet 8 – 518 PLN; Pakiet 9 – 1 594 PLN; Pakiet 10- 280 PLN; Pakiet 11- 778 PLN; Pakiet 12- 166 PLN; Pakiet 13- 355 PLN; Pakiet 14- 91 PLN; Pakiet 15- 1 080 PLN; Pakiet 16- 73 PLN; Pakiet 17- 313 PLN; Pakiet 18- 140 PLN; Pakiet 19- 4 71 PLN; Pakiet 20- 43 PLN; Pakiet 21- 161 PLN; Pakiet 22- 565 PLN; Pakiet 23- 432 PLN; Pakiet 24- 660 PLN; Pakiet 25- 361 PLN; Pakiet 26- 216 PLN; Pakiet 27- 28 PLN; Pakiet 28- 4 564 PLN; Pakiet 29- 1 944 PLN; Pakiet 30- 4 968 PLN; Pakiet 31 – 2 074 PLN: Pakiet 32- 3 931 PLN; Pakiet 33- 778 PLN.

III.1.2)**Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**

Płatność dokonywana będzie w terminie do …………(30- 60) dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury i po zrealizowaniu zamówienia na konto bankowe Wykonawcy nr konta.

III.1.3)**Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:**

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:  
1. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.  
2. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu  
prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/  
partnerów – należy załączyć o oferty.  
3. Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania  
wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
4. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.  
5. W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na  
wykonanie zamówienia.

III.1.4)**Inne szczególne warunki**

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)**Warunki udziału**

III.2.1)**Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego**

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust 1 uPzp  
oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1, ust 2 pkt 1-5 uPzp (wzór przedstawiony w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ);  
5.2 aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  
5.3 aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;  
5.4 aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;  
5.5 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4—8 uPzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  
5.6 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 uPzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  
5a. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.  
5b. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 5.1 – 5.6 SIWZ.  
5c. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium  
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:  
1) punktach 5.2 – 5.4 i 5.6 SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  
upływem terminu składania ofert,  
— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,  
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy  
przed upływem terminu składania ofert;  
2) punkcie 5.5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8, 10 i 11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
5d. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5c, zastępuje się je dokumentem  
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

III.2.2)**Zdolność ekonomiczna i finansowa**

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie: min. 2 dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością (min 10 000 PLN) dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia,  
4.3 informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,  
4.4 opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,  
4a Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.1 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.  
4b. Dowodami, o których mowa w pkt 4.2 są:  
a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;  
b) przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn  
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 4b.  
4c. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1  
ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda:  
1) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy – dokumentów, o których umowa w ust. 1 pkt 10–11, a także innych dokumentów, dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;  
2) dokumentów dotyczących w szczególności:  
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,  
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy  
wykonywaniu zamówienia,  
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,  
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.  
4d. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawca w miejsce poświadczeń o których mowa w pkt 4.2 i 4b może przedkładać dokumenty potwierdzając należyte wykonanie dostaw lub usług określone w §1 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19.2.2013 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz.U. nr 226).  
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2015 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2015 poz. 184.)  
lub  
informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2015 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2015 poz. 184, ze zm.)  
Do oferty należy dołączyć odpowiedni dokument potwierdzający wniesienie wadium  
— kopia dokumentu w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, w pozostałych przypadkach oryginał dokumentu.

III.2.3)**Kwalifikacje techniczne**

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:  
Koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji zezwolenia lub licencji na prowadzenie działalności gospodarczej objętej przedmiotem zamówienia,  
Formularz ofertowy (wzór stanowi zał. nr 1 do niniejszej SIWZ) oraz Wykaz asortymentu z cenami i opisem przedmiotu zamówienia z wymaganiami minimalnymi (wzór stanowi załącznik nr 1A do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia) wypełnione i podpisane przez Wykonawcę.  
2. Pełnomocnictwo/umocowanie prawne, w przypadku gdy ofertę, składane dokumenty i oświadczenia podpisuje osoba nie widniejąca w dokumentach rejestrowych.  
1 Dopuszczenia Świadectwa certyfikaty lub atesty, dopuszczenia do użytku na rynku Polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami ( szczegóły opisane w zał. Nr 2 do SIWZ)  
6.3 Załączenie ulotki informacyjnej / w języku polskim / opisy, zdjęcia katalogowe wyrobów (z oznaczeniem której pozycji oferowanego wyrobu dotyczy) – próbki wyrobów zgodnie z wymaganiami opisanymi w zał. Nr 1A do SIWZ. W przypadku gdy Zamawiający wymagał będzie demonstracji wyrobu, powiadomi o powyższym Wykonawcę z min. 2-u dniowym wyprzedzeniem.

III.2.4)**Informacje o zamówieniach zastrzeżonych**

III.3)**Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi**

III.3.1)**Informacje dotyczące określonego zawodu**

III.3.2)**Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi**

**Sekcja IV: Procedura**

IV.1)**Rodzaj procedury**

IV.1.1)**Rodzaj procedury**

Otwarta

IV.1.2)**Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału**

IV.1.3)**Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu**

IV.2)**Kryteria udzielenia zamówienia**

IV.2.1)**Kryteria udzielenia zamówienia**

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym

IV.2.2)**Informacje na temat aukcji elektronicznej**

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)**Informacje administracyjne**

IV.3.1)**Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:**

P/36/07/2016/HEM

IV.3.2)**Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia**

nie

IV.3.3)**Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego**

Dokumenty odpłatne: tak  
Podać cenę: 20 PLN  
Warunki i sposób płatności: Kwotę należy wpłacić  
w kasie PZOZ Starachowice w godz. 8:00-15:00 lub na rachunek bankowy:  
Bank Gospodarstwa Krajowego 30 1130 1192 0027 6009 0820 0004.

IV.3.4)**Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu**

6.9.2016 - 12:00

IV.3.5)**Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom**

IV.3.6)**Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu**

polski.

IV.3.7)**Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)**Warunki otwarcia ofert**

Data: 6.9.2016 - 12:15  
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

**Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

VI.1)**Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)**Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)**Informacje dodatkowe**

VI.4)**Procedury odwoławcze**

VI.4.1)**Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych  
ul. Postępu 17a  
02-676 Warszawa  
Polska  
Tel.: +48 224587701  
Faks: +48 224587700

VI.4.2)**Składanie odwołań**

VI.4.3)**Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych  
ul. Postępu 17a  
02-676 Warszawa  
Polska  
Tel.: +48 224587701  
Faks: +48 224587700

VI.5)**Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

27.7.2016

/-/ z upoważnienia Dyrektora

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa