Nr sprawy: P/37/08/2016/RN                                                         Starachowice, dnia 30.08.2016

Wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę rękawic nitrylowych, nr ogłoszenia 302440-2016 z dn. 24.08.2016

Odpowiedzi na pytania II

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę rękawic nitrylowych dla potrzeb PZOZ w Starachowicach

Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 1, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych bezpudrowych o sile zrywania przed starzeniem min. 6,5 N, pozostałe cechy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2 dotyczy pakietu nr 1, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych bezpudrowych pakowanych po 100 szt. (rozmiar XL po 90 szt.), pozostałe cechy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 dotyczy pakietu nr 2, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych bezpudrowych o sile zrywania przed starzeniem min. 6,5 N, pozostałe cechy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4 dotyczy pakietu nr 2, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych bezpudrowych pakowanych po 100 szt. (rozmiar XL po 90 szt.), pozostałe cechy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 dotyczy pakietu nr 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych bezpudrowych o kolorze fioletowym i sile zrywania przed starzeniem min. 6 N, opozostałe cechy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6 dotyczy pakietu nr 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych bezpudrowych o sile zrywania przed starzeniem min. 6,5 N, pozostałe cechy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7 dotyczy pakietu nr 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych bezpudrowych pakowanych po 100 szt. (rozmiar XL po 90 szt.), pozostałe cechy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8 dotyczy pakietu nr 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych bezpudrowych o sile zrywania przed starzeniem min. 6,5 N, pozostałe cechy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9 dotyczy pakietu nr 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych bezpudrowych pakowanych po 100 szt. (rozmiar XL po 90 szt.), pozostałe cechy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zakupu rękawic w tym rozmiarze.

Pytanie 10 dotyczy pakietu nr 1-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o sile zrywu przed starzeniem min. 6N, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11 dotyczy pakietu nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o grubości na palcu 0,18 mm, na dłoni 0,14 mm, na mankiecie 0,11 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

…………Grzegorz Fitas /-/…….

Zatwierdził