Numer sprawy P/06/02/2017/ORT/KB/20                                                         Starachowice dn. 23.02.2017r.

Wykonawcy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie „przetargu nieograniczonego”

/ ogłoszenie w BZP nr 24283-2017 z dnia 13.02.2017r. /

na dostawę zestawów do pozyskiwania koncentratu bogatopłytkowego do zabiegów

ortopedycznych dla PZOZ z siedzibą w Starachowicach

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” –

( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

Pytanie nr 2:

Czy w pakiecie nr 1 (Zestawy do pozyskiwania koncentratu bogatopłytkowego) Zamawiający dopuści jednorazowy, sterylny zestaw do pozyskiwania osocza bogato płytkowego, który pozwala uzyskać w procesie automatycznego wirowania z 13,5 -15ml krwi pacjenta 2 ml koncentratu osocza bogato płytkowego o 7-9 krotnym stężeniu płytek.

Ad.2: Zamawiający nie wyraża zgody zaproponowany zestaw. Zestaw m.in. musi spełniać wymóg pozyskania 4 ml

lub 6 ml koncentratu osocza.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści, bez zachowania pierwotnych wymagań SIWZ, system powodujący zagęszczenie roztworu płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta ( z 27 ml krwi uzyskuje nie mniej niż 3 ml koncentratu  płytkowego).

- odzyskiwanie ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi

- x9.3 koncentracja płytek krwi, potwierdzona katalogiem oraz publikacjami naukowymi,

- skuteczność kliniczna produktu potwierdzona badaniami naukowymi,

- wysoka powtarzalność koncentracji uzyskanego osocza bogato płytkowego.

- niska zawartość erytrocytów.

Zestaw składa się z:

- 1 separator PRP 30ml, który posiada 3 niezależne  porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie krwią separatora, pobranie osocza ubogopłytkowego (PPP - Platelet Poor Plasma) i pobranie osocza bogato płytkowego (PRP- Platelet Rich Plasma) przy zachowaniu bardzo wysokiej aseptyki. Porty są oznaczone różnymi kolorami a przed mieszaniem się PRP z erytrocytami i osoczem ubogo płytkowym (PPP) system jest zabezpieczony pływakiem-przegrodą skośnie ustawionym do ścianek separatora, który mechanicznie oddziela uzyskane frakcje i w którym znajduje się komora na odwirowane PRP. Zestaw wyposażony w 30 ml ACD-A. Średnio system pozwala uzyskać od 3 do 4.5 ml osocza bogatoplytkowego.

Ad.3: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego systemu. Prosimy o ofertę zgodną z SIWZ.

Pytanie nr 4:

Czy zamawiający dopuści zestawy pakowane po 6 szt. w opakowaniu zbiorczym transportowym przy czym każdy zestaw pakowany jest osobno w sterylne opakowanie.

Ad.4: Wyrażamy zgodę i dopuszczamy powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający celem uzyskania najkorzystniejszej ceny i rozwiązania zapewniającego wysoką jakość uzyskanego koncentratu autogennych czynników wzrostu, dopuści do zaoferowania system składający się z podwójnego zestawu
do separacji osocza bogatopłytkowego umożliwiający pobranie 36 ml krwi pacjenta i uzyskanie 3 - 6 ml osocza bogatopłytkowego, o stężeniu min. 1 mln PLT w mikrolitrze, z możliwością płynnej regulacji koncentracji pobranego
preparatu?
Pozyskanie preparatu odbywa się metodą kożuszka leukocytarno-płytkowego w procesie wirowania. System zamknięty ze sterylnymi tubami separacyjnymi z
podwójnym szczelnym silikonowym zamknięciem. Na system składają się: specjalne ampułki do separacji osocza bogatopłytkowego; strzykawki 20ml, 10ml, 5ml, 3ml; igły typu motylek 1,1x19mm; igły 0,8x50mm i 0,6x23mm oraz
antykoagulant?
Ad.5: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego systemu. Prosimy o ofertę zgodną z SIWZ.

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

…………………………………………

( podpis osoby upoważnionej )

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl