Numer sprawy P/06/02/2017/ORT/KB/09                                                         Starachowice dn. 17.02.2017r.

Wykonawcy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie „przetargu nieograniczonego”

/ ogłoszenie w BZP nr 24283-2017 z dnia 13.02.2017r. /

na dostawę zestawów do pozyskiwania koncentratu bogatopłytkowego do zabiegów

ortopedycznych dla PZOZ z siedzibą w Starachowicach

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” –

( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści: jednorazowy, próżniowy system, służący do uzyskiwania autologicznego osocza bogato płytkowego w postaci płynnej. System uniwersalny, pozwalający uzyskać do 4ml  osocza bogatopłytkowego                    w zależności od potrzeby operatora.  System w pełni zamknięty, próżniowy, z tłokiem uniemożliwiającym w 100% wtórną kontaminację, ograniczający jakikolwiek kontakt operatora z krwią pacjenta? Czas uzyskiwania osocza bogatopłytkowego od 3 do 15 min ( kryterium oceny ofert ). Oferent zobowiązuje się do bezpłatnego użyczenia wirówki niezbędnej do produkcji osocza na czas trwania umowy.

Ilość w banku: 6 zestawów.

Ad.1: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowany system.

Jednocześnie informujemy o zmianie terminu składania ofert.

W związku z powyższym poniższe zapisy SIWZ otrzymują brzmienie:

„XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.  Ofertę należy złożyć do dnia 23.02.2017r. do godz. 11:00 w Sekretariacie pok. 222

PZOZ  w Starachowicach ul. Radomska 70.

Konsekwencje nieprawidłowego złożenia oferty lub jej niewłaściwego oznakowania ponosi Wykonawca.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania,

2. Miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi 23.02.2017r. o godz. 11:15 w siedzibie zamawiającego w pok. 202”

W związku ze zmianą treści SIWZ ulega również sprostowaniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone

w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

…………………………………………

( podpis osoby upoważnionej )

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl