Nr sprawy: P/08/02/2017/SJU-MED                                                       Starachowice dnia 16.03.2017

Wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę sprzętu jednorazowego użytku i innych produktów medycznych, nr ogłoszenia 39303-2017 z dn. 08.03.2017 r.

Odpowiedzi na pytania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku i innych produktów medycznych dla potrzeb PZOZ z siedzibą w Starachowicach

Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 30, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie ww elektrody holterowskiej o rozmiarze 40x55 mm z otworem na przewody, reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 dotyczy pakietu nr 30, poz. 2, 3

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 dotyczy pakietu nr 30, poz. 8

Prosimy o informacje czy nie zaszła pomyłka w rozmiarze papieru do aparatu Ascard A4: Papier Ascard A4 występuje w rolkach o rozmiarze 112x25.

Odpowiedź:

Tak zaszła omyłka pisarska. Zamawiający miał na myśli rolki 112 x 25.

Pytanie 4 dotyczy pakietu nr 30, poz. 8

Prosimy o informacje w jakim rozmiarze ma być ww papier Ascard A4 : szerokość x długość.

Odpowiedź:

112 x 25.

Pytanie 5 dotyczy pakietu nr 30, poz. 13

Prosimy  o informację czy Zamawiający w ww papierach  oczekuje papieru kompatybilnego czy oryginalnego.

Kompatybilny papier jest z powodzeniem stosowany w wielu szpitalach.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza papier kompatybilny.

Pytanie 6 dotyczy projektu umowy

Projekt umowy – § 9 ust. 6

Prosimy o wydłużenie terminu wymiany reklamowanego towaru do 5 dni roboczych.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawi zapis „ 3 dni robocze”.

Pytanie 7 dotyczy projektu umowy

Projekt umowy – § 10 ust.1 ppkt.1.1

Prosimy o zmianę kary umownej na 0,1% wartości  brutto cząstkowej dostawy w przypadku:

a)	opóźnionej cząstkowej dostawy

b)	reklamowanej dostawy,

c)	za niedostarczenie faktury razem z zamówionym towarem

d)	za dzielenie złożonego zamówienia

e)	w przypadku towaru niezgodnego z zamówieniem

f)	za nieterminowe uzupełnienie brakujących dokumentów

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Zapis zawarty w par. 10 ust. 1  ppkt 1.1. odnoszący się kary umownej  jest sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż umowa w przypadku nieterminowych płatności przewiduje karę dla Zamawiającego w wysokości odsetek ustawowych . Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2014 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, którzy orzeka, że wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798)  “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni tego zapisu.

Pytanie 8 dotyczy pakietu nr 5, poz. 2

Uprzejmie prosimy o uściślenie, czy w poz. nr 2 Zamawiający wymaga: wkładu workowego j.u. 2000ml na wydzielinę z trwale dołączoną pokrywą i jednym króćcem kątowym schodkowym przyłączeniowym w pokrywie, automatycznie uszczelniającego się po włączeniu ssaka, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, z portem do pobierania próbek lub bez, kompatybilnego z pojemnikami i osprzętem wielorazowym zakupionym przez Szpital w poprzednich latach.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 9 dotyczy pakietu nr 5, poz. 4, 5

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że pojemniki z poz. nr 4 i 5 mają być kompatybilne z wkładami workowymi odpowiednio z poz. 1 i 2?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga kompatybilności pojemników z wkładami.

Pytanie 10 dotyczy pakietu nr 6, poz. 1

Czy w poz. nr 1 Zamawiający wymaga zaoferowania zestawów Yankauer, pakowanych w podwójne opakowanie: wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier, które są aktualnie dostarczane do Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 11 dotyczy pakietu nr 6, poz. 3

Czy w poz. nr 3 Zamawiający dopuści dreny o śr. 9x6,6 (+/- 1 mm), spełniające pozostałe parametry opisane w SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12 dotyczy pakietu nr 7, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania w poz. nr 2 drenów do drenażu klatki piersiowej Thorax z trocarem w rozmiarze F28 x 390 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13 dotyczy pakietu nr 7, poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania w poz. nr 4 drenów do drenażu klatki piersiowej Thorax z trocarem w rozmiarze F32 x 390 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14 dotyczy pakietu nr 8, poz. 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawu kompaktowego do drenażu klatki piersiowej, sterylnego, dwukomorowego, umożliwiającego podłączenie drenów umieszczonych w jamie opłucnej podczas zabiegu operacyjnego lub w sytuacjach nagłych, komora kolekcyjna o pojemności 3000 ml, wyraźna skala ilości drenowanego płynu, posiadającego zabezpieczony port na drenie łączącym umożliwiający pobranie świeżo zdrenowanego płynu do badań, przesuwny regulator poziomu ciśnień i rozszczelnienia układu, posiadający port do podłączenia i współpracy z przenośnym źródłem ssania oraz centralną próżnią, stabilny, z uchwytem do przenoszenia i zawieszenia przy łóżku pacjenta, dren łączący elastyczny i przeźroczysty, zabezpieczony przed zagięciem sprężyną, umożliwiający zlokalizowanie zaległej treści, z zatyczką, wszystkie elementy w jednym sterylnym opakowaniu, jaki obecnie jest stosowany przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15 dotyczy pakietu nr 22, poz. 4

Proszę o dopuszczenie pojemnika na odpady medyczne o pojemności 3,5-4,0 L. Pozostałe parametry zgodnie z wymogami SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16 dotyczy pakietu nr 30, poz. 1, 2, 3

Pozycja nr 1,2,3: Czy Zamawiający, aby zagwarantować wysoką jakość produktu oraz zgodność z wymaganiami prawnymi, wymaga aby producent elektrod posiadał System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych ISO 13485?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 17 dotyczy pakietu nr 30, poz. 1, 2, 3

Pozycja nr 1,2,3: Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia bardzo dobrej przyczepności elektrod, poprzez przedstawienie dokumentu z wynikami badań adhezji wg norm potwierdzających jakość np.: AFERA 4001, AFERA 5001?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 18 dotyczy pakietu nr 30, poz. 1, 2, 3

Pozycja nr 1,2,3: Czy Zamawiający, aby zagwarantować brak reakcji uczulających czyli bezpieczeństwo elektrod, wymaga potwierdzenia ich jakości poprzez przedstawienie dokumentów z pozytywnymi wynikami badań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 19 dotyczy pakietu nr 30, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody jednorazowe EKG z żelem stałym o wymiarach 41mm x 50mm? Zaznaczamy że elektrody spełniają pozostałe wymagania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20 dotyczy pakietu nr 14, poz. 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 4,1 stopnia Celcjusza przy przepływie 10 l/min.”

Prośbę odstąpienia od wymogu motywujemy tym iż wg naszej wiedzy wymagane parametry są możliwe do osiągnięcia tylko w warunkach laboratoryjnych, nie mających nic wspólnego z realnymi warunkami szpitalnymi. Wartość ogrzewania powietrza wydychanego jest bardzo zależna od temperatury otoczenia i nie jest możliwe określenie wydajności powietrza wydychanego z tak dużą precyzją!

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od tego wymogu.

Pytanie 21 dotyczy pakietu nr 49, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha chirurgicznego z rękawem o kroju prostym, ze wzmocnieniem od mankietu do połowy rękawa ? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 22 dotyczy pakietu nr 19, poz. 16

Czy Zamawiający dopuści zwiększenie ilości igły 0,7x30 o 25 op. zamiast igły 0,7x22, lub w miejsce poz. 16 dopuści igłę o najbardziej zbliżonym rozmiarze : 06,x25mm lub 0,7x40mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza igły 0,6 x 25mm.

Pytanie 23 dotyczy pakietu nr 19, poz. 28-32

Prosimy o sprostowanie, czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający dopuści strzykawki o następującej standardowej skali:

- poz. 28 (20ml) skala co 1ml

- poz. 29 (10ml) skala co ,5 ml

- poz. 30 (5ml) skala co 0,2ml

- poz. 31 (50/60ml) skala co 1 ml

- poz. 32 (50/60ml) skala co 1 ml?

Odpowiedź:

Zaszła omyłka pisarska, Zamawiający dopuszcza strzykawki o ww. skali.

Pytanie 24 dotyczy pakietu nr 15, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu. Wydzielenie tej pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów oraz uzyskanie lepszej cenowo oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydzieli poz. do oddzielnego pakietu.

Pytanie 25 dotyczy pakietu nr 19, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do tuberkuliny z igłą 0,45 x 13 mm lub z igła 0,5 x 16 mm? Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, 0,45 x 13 mm.

Pytanie 26 dotyczy pakietu nr 19, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie strzykawki do insuliny z igłą 0,40 x 13 mm lub 0,45 x 13 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza 0,40 x 13mm.

Pytanie 27 dotyczy pakietu nr 19, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe posiadające skalę rozszerzoną do 12 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28 dotyczy pakietu nr 19, poz. 23, 24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł bezpiecznych pakowanych po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29 dotyczy pakietu nr 19, poz. 23, 24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł bezpiecznych o długości 38 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 30 dotyczy pakietu nr 19, poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 23, 24, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu. Wydzielenie tych pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów oraz uzyskanie przez Zamawiającego lepszej cenowo oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wydzieli poz. 1-6 do pakietu nr 19a, poz. 23, 24, 33, 34 oraz 36-40 do pakiet nr 19b. Poz. 11 pozostanie w pakiecie nr 19.

Pytanie 31 dotyczy pakietu nr 25 poz. 17, 18, 19

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu. Wydzielenie tych pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów oraz uzyskanie przez Zamawiającego lepszej cenowo oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydzieli tych pozycji do oddzielnego pakietu.

Pytanie 32 dotyczy pakietu nr 26 poz. 14, 16, 19

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu. Wydzielenie tych pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów oraz uzyskanie przez Zamawiającego lepszej cenowo oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydzieli tych pozycji do oddzielnego pakietu.

Pytanie 33 dotyczy pakietu nr 26, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kieliszków pakowanych po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań – tj. 1 407 op.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34 dotyczy pakietu nr 39, poz. 1

Czy Zamawiający opisując  parametr „zakres tempera tury 10oC – 40oC” miał na myśli temperaturę otoczenia w jakim ma pracować termometr?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35 dotyczy pakietu nr 39, poz. 1

Prosimy  Zamawiającego o dopuszczenie termometru z dokładnością pomiaru ± 0,3oC w zakresie pomiaru temperatury ciała 32.0 ⁰C ~ 42.90 ⁰C.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36 dotyczy pakietu nr 19, poz. 42

Czy Zamawiający dopuści do  postępowania  produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji, objętość własna 0,09 ml,  bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu,  kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej ( 550 ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy ciśnieniu 5 PSI,  przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 37 dotyczy pakietu nr 19, poz. 42

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. papier-folia z przeliczeniem zamawianej ilości

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza opakowania po 2 szt. wymaga pojedynczego opakowania.

Pytanie 38 dotyczy pakietu nr 19, poz. 42

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji  42  do osobnego pakietu?

Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi.

Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyłączy poz. 42, 43, 44 do oddzielnego pakietu nr 19c.

Pytanie 39 dotyczy pakietu nr 5, poz. 1

Czy w punkcie nr 1 Zamawiający dopuści : wkład workowy j.u. 1000 ml na wydzielinę z trwale dołączoną okrągłą pokrywą ? Pozostałe warunki opisu bez zmian .

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 40 dotyczy pakietu nr 5, poz. 2

Czy w punkcie nr 2 Zamawiający dopuści : wkład workowy j.u. 2000 ml na wydzielinę z trwale dołączoną okrągłą pokrywą ? Pozostałe warunki opisu bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 41 dotyczy pakietu nr 19, poz. 14

Prosimy o doprecyzowanie zapisu w pozycji 14, czy igły w pozycjach 12-27 mają pocho-dzić od jednego producenta?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga produktów od jednego producenta.

Pytanie 42 dotyczy pakietu nr 25, poz. 13

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników o długości min.33cm-60cm w zależności od rozmiaru. Nadmieniamy, że cewniki w rozmiarach dla dorosłych standardowo cechują się długością 60cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 43 dotyczy pakietu nr 26, poz. 19

Prosimy o wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydzieli poz. 19 do oddzielnego pakietu.

Pytanie 44 dotyczy pakietu nr 35, poz. 1-4

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników  Couvelaire wykonanego z przeźroczystego medycznego PCV, tak jak obecnie stosowane, spełniającego pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 45 dotyczy pakietu nr 35, poz. 1-4

Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają posiadać widoczną linię rtg na całej długości cewnika, tak jak obecnie stosowane?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 46 dotyczy pakietu nr 35, poz. 1-4

Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają być pakowane w opakowanie podwójne – czyli wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia/papier, tak jak obecnie stosowane?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga podwójnego opakowania.

Pytanie 47 dotyczy pakietu nr 5

Czy Zamawiający, w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania system angielskiej marki Vacsax (wkłady z trawle dołączoną spłaszczoną pokrywą oraz portem do pobierania próbek), pod warunkiem doposażenia, na czas umowy, w kompatybilne kanistry i mocowniki?  Oferowany system jest najnowocześniejszy na ryku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników, zapewniającą, że drobnoustroje typu bakterie E-coli oraz gronkowca są unicestwiane i nie namnażają się w ciągu 24h (co jest potwierdzone  badaniami laboratoryjnymi)?

System Vacsax charakteryzuje się kanistrami bez żadnych przyłączeń (wszystkie w pokrywach wkładów jednorazowych). Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. System Vacsax posiada uniwersalny, zwężający się króciec do pacjenta, kompatybilny z drenami o różnej średnicy; nie jest obrotowy, ponieważ obrotowy jest cały wkład, w tym sensie, że można go umieścić w kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym skierować króciec w stronę pacjenta. Wkłady wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Wymiana wkładów po odłączeniu ssania -  jest czynnością nieskomplikowaną i przebiega sprawnie, ponieważ pokrywy wkładu nie trzeba dociskać do kanistra.  Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że ocena dostarczonej próbki wraz z oferta będzie pozytywna.

Pytanie 48 dotyczy pakietu nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z medycznego PCV o zwiększonym poślizgu, niesilikonowaną, spełniającą pozostałe wymagania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 49 dotyczy pakietu nr 2, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną z medycznego PCV o zwiększonym poślizgu, niesilikonowaną, spełniającą pozostałe wymagania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 50 dotyczy pakietu nr 2, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści prowadnice w rozmiarach: FR6 (2,5-3,5), FR 10 (3,5-6,0), FR 12 (6,0-8,0), FR 14(7,0 -10,0)>

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 51 dotyczy pakietu nr 19, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do tuberkuliny z igłą w rozmiarze 0,45 x 13 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 52 dotyczy pakietu nr 19, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do insuliny z igłą w rozmiarze 0,33 x 13 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 53 dotyczy pakietu nr 19, poz. 3, 4, 5, 6

Prosimy o dopuszczenie strzykawek z kontrastującym tłokiem. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 54 dotyczy pakietu nr 19, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji strzykawki z rozszerzoną skalą do 3 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 55 dotyczy pakietu nr 19, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji strzykawki z rozszerzoną skalą do 12 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 56 dotyczy pakietu nr 19, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki pakowanej po 80 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 57 dotyczy pakietu nr 19, poz. 8, 9, 10

Prosimy o dopuszczenie kaniul do żył obwodowych dla noworodków i dzieci wykonanej z FEP. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. Zarówno FEP=teflon jak i PTFE= teflon. Proponowany przez Państwa opis wskazuje tylko jednego producenta kaniul co nie daje możliwości złożenia korzystnej oferty jakościowej i cenowej innym producentom, którzy są konkurencyjni cenowo.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 58 dotyczy pakietu nr 19, poz. 9

Prosimy o dopuszczenie w/w pozycji kaniuli o przepływie 33 ml/min.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 59 dotyczy pakietu nr 19, poz. 12

Prosimy o dopuszczenie w/w pozycji igły do pena w rozmiarze 0,25 x 4 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 60 dotyczy pakietu nr 19, poz. 3-6

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Pozwoli to na złożenie korzystnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

Odpowiedź:

Zamawiający wydzielił poz. 1-6 do oddzielnego pakietu i dalsze dzielenie powodowałoby niepotrzebne utrudnienia w realizacji przyszłej umowy z wykonawcą.

Pytanie 61 dotyczy pakietu nr 19, poz. 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji igły w rozmiarze 0,7 x 25 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 62 dotyczy pakietu nr 19, poz. 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji igły w rozmiarze 0,8 x 25 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 63 dotyczy pakietu nr 19, poz. 28, 31, 32, 33, 34

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Pozwoli to na złożenie korzystnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

Odpowiedź:

Zamawiający wydzielił poz. 33, 34 do pakietu nr 19b, pozostałe pozycje w pakiecie nr 19.

Pytanie 64 dotyczy pakietu nr 19, poz. 38

Czy Zamawiający wymaga w przyrządzie do przetaczania krwi i preparatów krwi nazwy producenta na zaciskaczu tak jak w przypadku poz. 39. poz. 40.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 65 dotyczy pakietu nr 19, poz. 39

Prosimy o dopuszczenie w/w pozycji przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych igłą biorczą ściętą stożkowo z komorą kroplową wielkości w części przezroczystej 55 mm. Pozostałe zapisy z godnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 66 dotyczy pakietu nr 19, poz. 45-47

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycjach kaniuli bezpiecznej wyposażonej w zastawkę antyzwrotną pełniącą rolę filtra hydrofobowego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 67 dotyczy pakietu nr 46, poz. 1

Czy Zamawiający   dopuści do postępowania  cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długościach: 17 cm  z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?

Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Nie spełnia wymagań określonych w SIWZ.

Pytanie 68 dotyczy pakietu nr 7, poz. 1-5

Czy Zamawiający dopuści dreny do drenażu klatki piersiowej z trokarem, długość 37 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 69 dotyczy pakietu nr 7, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści dreny do drenażu klatki piersiowej z trokarem, F28x37cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 70 dotyczy pakietu nr 7, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści dreny do drenażu klatki piersiowej z trokarem, F32x37cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 71 dotyczy pakietu nr 7, poz. 1-5

Czy Zamawiający dopuści dreny do drenażu klatki piersiowej z trokarem w opakowaniu jednostkowym: papier/folia + papier/folia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 72 dotyczy pakietu nr 9, poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczulenia podpajęczynówkowego o długości 90 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 73 dotyczy pakietu nr 9, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczulenia podpajęczynówkowego 25 G, długość 120 mm z igłą prowadzącą 20G/34 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 74 dotyczy pakietu nr 9, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczulenia podpajęczynówkowego 25 G, długość 90 mm z igłą prowadzącą 20G/34 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 75 dotyczy pakietu nr 9, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczulenia podpajęczynówkowego 27 G, długość 90 mm z igłą prowadzącą 22G/34 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 76 dotyczy pakietu nr 9, poz. 10

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do odrębnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający wydzieli ta pozycję do oddzielnego pakietu.

Pytanie 77 dotyczy pakietu nr 10, poz. 6

Czy Zamawiający w miejsce drenu Redona nr 20 dopuści dren Redona nr 18, pozostałe parametry zgodne

z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 78 dotyczy pakietu nr 20, poz. 5-6

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do odrębnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający wydzieli poz. 5, 6 do oddzielnego pakietu nr 20a.

Pytanie 79 dotyczy pakietu nr 23, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny o pojemności 11000ml, pozostałe parametry zgodne

z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 80 dotyczy pakietu nr 25, poz. 22

Czy Zamawiający dopuści sondę z zatyczką do karmienia w rozmiarze CH5 lub CH7?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 81 dotyczy pakietu nr 25, poz. 28

Czy Zamawiający dopuści wycenę osłonek na głowicę w opakowaniu a’144, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 82 dotyczy pakietu nr 25, poz. 31

Czy Zamawiający dopuści tacę na leki posiadające stawkę podatku vat równą 23%, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 83 dotyczy pakietu nr 26, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści zaciskacz do pępowiny sterylny?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga sterylnego zaciskacza do pępowiny.

Pytanie 84 dotyczy pakietu nr 26, poz. 14

Czy Zamawiający dopuści worek na wymioty o pojemności 1000 ml i dokładnej skali pomiarowej  (do 100 ml co 10 ml i od 100 ml do 1000 ml co 50 ml) umieszczonej na worku?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 85 dotyczy pakietu nr 26, poz. 16

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do odrębnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydzieli tej pozycji do oddzielnego pakietu, ponieważ ze względu na ilość oraz bardzo rzadko używany ten produkt, istnieje niebezpieczeństwo, że nie będzie żadnej oferty.

Pytanie 86 dotyczy pakietu nr 26, poz. 16

Czy Zamawiający dopuści nakładki na palec w opakowaniu a’40 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 87 dotyczy pakietu nr 26, poz. 19

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy czepek do bezwodnego mycia głowy nasączony substancjami myjącymi oraz odżywką. Nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania.  Zawierające w składzie m.in. kokamidopropylobetainę oraz dioctan glutaminianu tetrasodowego. Pakowane pojedynczo, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (20 sek. w 650W).  Zapachowy. Opakowanie typu "Flow wrap". Wyrób nie zawiera latexu. Zarejestrowany jako wyrób medyczny?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 88 dotyczy pakietu nr 26, poz. 21

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya z balonem 5-10ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 89 dotyczy pakietu nr 27, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści miski nerkowate o długości 28 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 90 dotyczy pakietu nr 27, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści kubek plastikowy, pojnik dla chorych w zestawie z jedną pokrywką?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 91 dotyczy pakietu nr 28, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie majtek w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 92 dotyczy pakietu nr 28, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie spodenek do kolonoskopii w rozmiarze XL w kolorze niebieskim?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wydzieli poz. 8 do oddzielnego pakietu.

Pytanie 93 dotyczy pakietu nr 30, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści elektrody do EKG o średnicy 48 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 94 dotyczy pakietu nr 30, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści elektrody do EKG o średnicy 30 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, wymaga średnicy 25mm.

Pytanie 95 dotyczy pakietu nr 30, poz. 4

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do odrębnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydzieli tej pozycji do oddzielnego pakietu.

Pytanie 96 dotyczy pakietu nr 30, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści papier do EKG ASCARD A4 w wymiarach 112x25mm w rolce?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 97 dotyczy pakietu nr 30, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści papier do EKG w rozmiarze 210x295x150?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 98 dotyczy pakietu nr 30, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści papier do EKG w rozmiarze 210x300x200?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 99 dotyczy pakietu nr 43, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie spódniczki ginekologicznej w kolorze granatowym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 100 dotyczy pakietu nr 43, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie klapek włókninowych bez warstwy antypoślizgowej w kolorze białym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 101 dotyczy pakietu nr 43, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ochraniaczy na obuwie w kolorze niebieskim?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 102 dotyczy pakietu nr 46, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik do hemodializy firmy Arrow/Teleflex w następującym składzie:

Strzykawka 5 ml, skrzydełka, prowadnik druciany, rozszerzadło, cewnik dwuświatłowy o długości 16 cm, średnica 12 Fr, światła wewnętrzne 12, 12 GA

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 103 dotyczy pakietu nr 52, poz. 1, 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przetworników o jeszcze lepszej precyzji pomiaru i nieliniowości i histerezie <1,5% potwierdzone w karcie charakterystyki - znanego i cenionego na rynku producenta ICU Medical (dawny Abbott).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 104 dotyczy SIWZ i wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dołączenia koncesji, zezwolenia lub licencji lub dokumentu, potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania jeśli nie jest posiadanie takich dokumentów nie jest wymaga przepisami prawa.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty ww. dokumentów, jeśli nie są wymagane do prowadzenia działalności w zakresie produkcji, dystrybucji, handlu i obrotu przedmiotu zamówienia. W takim przypadku wystarczy złożenie odpowiedniego oświadczenia, że koncesja, zezwolenie, licencja lub inny dokument nie jest wymagany do prowadzenia działalności gospodarczej, której przedmiotem jest oferowany produkt medyczny.

Pytanie 105 dotyczy SIWZ i wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o usunięcie zapisu §3 ust. 4 wzoru umowy. Pozostawienie tych zapisów w obecnej postaci, w połączeniu z §10 (kary umowne) skutkuje tym, że Wykonawca płaci karę umowną nawet w sytuacji, gdy posiada zamówiony asortyment (poza np. jedną pozycją z zamówienia) i mógłby go Zamawiającemu dostarczyć.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni tego zapisu natomiast dopuszcza możliwości dzielenia dostawy po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Pytanie 106 dotyczy SIWZ i wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego z zmianę zapisu „termin gwarancji” dla wyrobów niesterylnych na „termin ważności”.

Odpowiedź:

Zdaniem Zamawiającego termin ważności używa się w stosunku do produktów sterylnych lub żywnościowych, natomiast termin gwarancji lub w innej terminologii okres gwarancji Zamawiający użył w stosunku do produktów niesterylnych i termin gwarancji określił w zakresie 12-36 miesięcy, jako pozacenowe kryterium oceny ofert. Dlatego też ten zapis nie zostanie zmieniony.

Pytanie 107 dotyczy SIWZ i wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kary umownej wynikającej z §10 ust. 1.1 na „0,1% wartości zamówienia, którego kara dotyczy”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni tego zapisu. Kara umowna nie jest obligatoryjna, natomiast ma na celu zmobilizować wykonawcę do rzetelnych , terminowych i zgodnych z zamówieniem dostaw.

Pytanie 108 dotyczy pakietu nr 30, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści elektrodę w rozmiarze 35 x 55mm, z nacięciem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zbyt duża różnica względem parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie 109 dotyczy pakietu nr 30, poz. 3

Czy zamawiający dopuści elektrodę o śr. 26mm? Reszta parametrów jak w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 110 dotyczy pakietu nr 30, poz. 12-14

Czy Zamawiający wymaga papierów oryginalnych czy dopuszcza zamienniki?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 111 dotyczy pakietu nr 39, poz. 1

Pomiar na tętnicy skroniowej z odległości 5-8 cm.

Czy Zamawiający dopuści termometr, gdzie pomiar odbywa się na środku czoła, powiece (oku) i tętnicy szyjnej?

W większości termometrów do pomiaru temperatury ciała człowieka potrzebny jest pewien obszar odsłonięty od włosów. Obszar ten to średnica 2 cm, dlatego wiemy, że jeśli w zakres pomiaru wejdą włosy (w okolicy skroni) lub inna część ciała, gdzie włosy występują, mocno zaburzy to wynik. Prawidłowym miejscem pomiaru temperatury ciała jest środek czoła (bez włosów i blisko mózgu, który jest najważniejszym i najwrażliwszym narządem w organizmie).

W zależności od powodu wystąpienia gorączki, zwykle głowa jest pierwszym miejscem, gdzie wzrasta temperatura. Termometry posiadają LED-owy sensor odległości, gdzie w sposób precyzyjny dokonamy pomiaru temperatury.

Gwarancja min. 12 miesiące

Czy Zamawiający dopuści 24 miesiące?

Czas pomiaru 1-5 sekund

Czy Zamawiający dopuści 1 sekundę?

Zakres temperatury 10°C - 40°C

Czy Zamawiający dopuści zakres temperatury 1°C - 55°C?

Zasilanie na baterie AA

Czy zamawiający dopuści baterie typu AAA – 4 sztuki, które pozwolą na komplecie dokonać 20 000 pomiarów?

Automatyczne wyłączenie po 5 sekundach

Czy Zamawiający dopuści termometr, który pracuje stale kalibrując się i przystosowując do temperatury otoczenia, pokazując ją na wyświetlaczu? Żywotność baterii oraz pracy urządzenia nie zmniejszy się.

Trwałość termometru gwarantowana na co najmniej 40000 - 80000 pomiarów.

Czy Zamawiający dopuści oczekiwaną żywotność termometrów w warunkach szpitalnych wynoszącą 10 lat?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 112 dotyczy pakietu nr 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zmodyfikuje ilość zamawianego towaru, aby była to wielokrotność liczby 40?  Butelki naszej firmy spełniające wszystkie opisane wymagania pakowane są po 40sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza opakowania po 40 szt. Z odpowiednim przeliczenie z zaokrągleniem w górę.

Pytanie 113 dotyczy pakietu nr 46

Czy zamawiający dopuści w zadaniu nr 46 cewnik ostry (krótkoterminowy) o parametrach:

Cewnik wykonany z Poliurethanu BodySoft odpornego na załamania,dwukanałowy,średnica 12 FR, 3cm schodkowa końcówka zmniejszająca recyrkulację . W zestawie z igłą wprowadzającą 18G, prowadnicą o elastycznym końcu w kształcie litery J i dług.70cm, rozszerzacz naczyniowy 11-13 FR, 2 zatyczkami,ruchome skrzydełkami do mocowania,1skrzydełko dołączane,opatrunek do mocowania cewnika, ramiona proste oraz zakrzywione; 13 Fr (dodatkowo - rozszerzacz naczyniowy 12-14 Fr),  długości 15cm, 20cm, 24cm w zestawie 5szt/opakowanie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 114 dotyczy pakietu nr 46

Czy zamawiający dopuści w zadaniu nr 46 cewnik permanentny wraz z zestawem o parametrach:

- rozmiar 14,5F; odległość od mufki do końcówki cewnika 15,19,23,27,31,35,42 cm

- rozmiar 16 Fr,odległość od mufki do końcówki cewnika19,23,27,31,35,42 cm

- pierścień wrastania tkanki w SureCuff, pomaga w migracji bakterii oraz zabiezpiecza cewnik na swoim miejscu

- materiał cewnika - carbothane ( elastyczność i miękkość dla większego komfortu pacjenta)

- przepływ do 500 ml/min.

- światło wewnętrzne cewnika 2.3 mm

- końcówka cewnika schodkowa, otwory wycięte w systemie 360 st zapobiegające przyssaniu się cewnika do ściany naczynia

- cewnik z  ramionami prostymi i zakrzywionymi

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 115 dotyczy pakietu nr 44

Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 44

Zestaw do bezpiecznej infuzji z portem typu 'Y"/ Zestaw do infuzji bez portu 'Y'. Igła z zabezpieczeniem przed samozakłuciem,

• Igła zakrzywiona pod kątem 90 stopni, stabilnie i szczelnie połączona z miękkimi i małymi skrzydełkami pediatrycznymi zapewniającymi wygodne i pewne trzymanie igły podczas wkłuwania do portu oraz odpowiednią stabilność igły wprowadzonej do portu,  Przyzierna obsadka, Igła pokryta silikonem w celu ławiejszego przekłucia skróry i membrany oraz zmniejszenia bólu pacjenta przy nakłuwaniu,

• Przezroczysta podstawa i obudowa igły w celu zwiększenia widoczności i łatwiejszego wkłucia igły, Zalecane natężenie przepływu płynu 5ml/s.

Długości 0,75'' ,1,0'', 1,5'' ,rozmiary 19G, 20G, 22G?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, brak drenu zintegrowanego drenu długości 20,3 cm z zaciskiem typu C pozwalający na szybkie i łatwe zamknięcie lini jedną ręką.

Pytanie 116 dotyczy pakietu nr 33, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w wymienionej wyżej pozycji zestaw do cewnikowania o następującym składzie:

| ZESTAW DO CEWNIKOWANIA NR5 BD1 | Serweta z laminatu FB | 50x60cm | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Serweta z laminatu FB O5 I rozcięciem | 50x60cm;Ø5cm | 1 |
|  | Rękawice nitrylowe | M | 2 |
|  | Tupfer kula 17N | 20x20cm | 5 |
|  | Kompresy z gazy, 17N, 8W | 7,5x7,5cm | 8 |
|  | Pęseta plastikowa | 13 cm | 1 |
|  | Pean plastikowy | 14 cm (+/-0,3) | 1 |
|  | Pojemnik plastikowy | 125 ml | 1 |
| Elementy poza twardym blistrem w worku foliowym | Strzykawka wypełniona jalową wodą z 10% gliceryną | 10 ml | 1 |
|  | Strzykawka wypełniona lubrykantem z lidokainą | 6 ml | 1 |

gdzie serweta z laminatu o gramaturze 42g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 117 dotyczy projektu umowy

Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 118 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się odstąpić od wymogu zamieszczania na fakturze numeru umowy lub czy zgadza się aby powyższa informacja była zapisana nie na fakturze, lecz w załączniku do faktury (par. 4 ust.1)?

Numer umowy nie musi być zamieszczany na fakturze według przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania tych danych na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczanie numeru umowy bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione i wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę aby nr umowy był umieszczany na załącznika do faktury.

Pytanie 119 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę paragrafu 7 ust. 2 i nadanie następującego brzmienia: „Wykonawca nie może odmówić realizacji kolejnego Zamówienia powołując się na nieterminową płatność wynagrodzenia określonego w ust. 1 – chyba ,że zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 30 dni ponad termin określony w ust. 1 par. 7” ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 120 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się odstąpić od wymogu sygnowania numerem umowy  - wszelkich dokumentów  w tym zasady użytkowania, sposób przechowywania i faktur? (par. 4 ust.1)?

Odpowiedź:

Sygnowanie wszelkich dokumentów związanych z dostawą ma na celu sprawny obieg faktur u zamawiającego i co za tym idzie terminowe płatności. Jeśli nie ma możliwości technicznych sygnowania faktury nr umowy, Zamawiający dopuszcza umieszczenie nr umowy na innych dokumentach dostawy. Opis zasad użytkowania i sposób przechowywania jest wymagany w przypadku dostaw produktów, które nie są znane Zamawiającemu w celu właściwego użytkowania i przechowywania.

Pytanie 121 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna określona w par. 10 ust.1 była naliczana od wartości towaru faktycznie niedostarczonego w terminie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni tego zapisu. Kara umowna nie jest obligatoryjna, natomiast ma na celu zmobilizować wykonawcę do rzetelnych , terminowych i zgodnych z zamówieniem dostaw.

Pytanie 122 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna zapisana w par.10 ust. 2) wynosiła 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w par. 5 niniejszej umowy w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy lub przypadku odstąpienia Zamawiającego z winy Wykonawcy od umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 123 dotyczy projektu umowy

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem uzgodnienia z Zamawiającym i wyrażenia zgody na dostawę produktu zamiennego.

Pytanie 124 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się, aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki” (par. 10.)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 125 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź:

Możliwość zmiany ceny jest opisana w § 6 ust. 2 projektu umowy.

Pytanie 126 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Dopisanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 127 dotyczy pakietu nr 45, poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania układu z komorą nawilżacza.

W opisie przedmiotu zamówienia oraz podanym kryterium jakościowym jest informacja odnosząca się do długości przewodu doprowadzającego wodę, który jest właściwy dla komory nawilżacza.

Czy Zamawiający wymaga aby oferowany układ posiadał zabezpieczenie antybakteryjne oparte na działaniu jonów srebra?

Odpowiedź:

Zamawiający odpowiednio zmieni kryterium jakościowe. Długość 90 cm – 30pkt., powyżej 90 cm – 0 pkt.

Zamawiający dopuszcza nie wymaga aby oferowany układ posiadał zabezpieczenie antybakteryjne oparte na działaniu jonów srebra.

Pytanie 128 dotyczy pakietu nr 45, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści maski nosowe w rozm. S, M, L, XL?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 129 dotyczy pakietu nr 45, poz. 5

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania układu o następujących parametrach:

- odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2m

- odcinek wydechowy niepodgrzewany z pułapką wodną

- odcinek przedłużający do inkubatora 0,3 m

- dren ciśnieniowy

- zestaw adapterów

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania układu z komora nawilżacza?

Jeżeli tak, to czy Zamawiający wymaga aby komora nawilżacza układu posiadała dren zasilający w wodę o dł. 1,2m oraz konstrukcję zapobiegającą nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym?

Czy Zamawiający wymaga aby oferowany układ posiadał zabezpieczenie antybakteryjne oparte na działaniu jonów srebra z terminem użycia przez 14 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie 130 dotyczy pakietu nr 19

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie z zadania nr 19, pozycji nr 8, 9, 10, 42, 43, 44, co umożliwi uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszej oferty cenowej po przez możliwość przystąpienia do postępowania większej liczby wykonawców?

Odpowiedź:

Zamawiający wydzieli poz. 8, 9, 10 do oddzielnego pakietu oraz poz. 42, 43, 44 do osobnego.

Pytanie 131 dotyczy pakietu nr 20

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie z zadania nr 20, pozycji nr 5 oraz 6, co umożliwi do przystąpienia większej liczby wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający wydzieli poz. 5, 6 do oddzielnego pakietu nr 20a.

Pytanie 132 dotyczy pakietu nr 32

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 32; pozycje: 1-7): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 133 dotyczy pakietu nr 32

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 32; pozycje: 1-3): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem, co utrudnia identyfikację produktu i uniemożliwia złożenie reklamacji? Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego. Nie dopuszczenie powyższego rozwiązania jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów (SCA, TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 134 dotyczy pakietu nr 32

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 32; pozycje: 1-3): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytułowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor? Dopuszczenie powyższego wymogu jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów (SCA, TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki. Należy nadmienić, że wymóg cyt.: „dwa indykatory wilgoci (czrny i zielony)” jest niezgodny z PZP, gdyż wskazuje na konkretnego producenta pieluchomajtek co ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym z wykonawcom.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 135 dotyczy pakietu nr 32

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 32; pozycje: 1-3): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy? Zastosowanie w pieluchomajtce minimum jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli. Nasze produkty seryjnie są wyposażone w jeden ściągacz taliowy, gdyż posiadają elastyczne boki produktów oraz elastyczne zapięcia, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza. Dodatkowo brak ściągacza taliowego z przodu jest z korzyścią dla pacjentów, szczególnie tych z nadwagą - brak ściągacza taliowego przedniego nie powoduje obtarć w okolicach podbrzusza.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, wymaga dwóch ściągaczy taliowych.

Pytanie 136 dotyczy pakietu nr 32

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 32; pozycje: 1-3): pieluchomajtek dla dorosłych wyposażonych w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Barierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnętrze skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynne, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z  falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu. Należy nadmienić, że wymagania zawarte w SIWZ, cytuje: „…osłonki boczne na całej długości pieluchy skierowane na zewnątrz…” spełnia tylko jeden producent, co ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom i jest niezgodne z PZP.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 137 dotyczy pakietu nr 32

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 32; pozycje: 1-3): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające podwójne, elastyczne przylepcorzepy wielokrotnego użytku, lecz pozbawione elementu elastycznego o rozciągliwości ok.1cm? Produkty, które chcemy zaproponować Państwu wyposażone są w elastyczne przylepcorzepy oraz w elastyczne boki produktu. Połączenie tych dwóch cech umożliwia idealne dopasowanie produktu w przedniej części co przekłada się na komfort pacjenta oraz komfort pracy personelu. Należy również nadmienić, że rozwiązanie, które zawarte jest w SIWZ „cztery elastyczne zapięcia do wielokrotnego mocowania  o rozciągliwości 1 cm) stosowane jest tylko i wyłącznie przez jednego producenta pieluchomajtek na rynku polskim. Utrzymanie takiego wymogu przeczy zasadom uczciwej konkurencji, gdyż wskazuje konkretnego, jednego wykonawcę. Dopuszczenie do postępowania tylko i wyłącznie jednego wykonawcy działa na szkodę instytucji – brak konkurencyjnych ofert, negatywnie przekłada się na kondycję finansową Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 138 dotyczy pakietu nr 32

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 32; pozycje: 1-3): pieluchomajtek tzw. „oddychających” na całej powierzchni produktu, tj. od wewnątrz oraz na zewnątrz wkładu chłonnego oraz w partiach bocznych? Zastosowanie produktów oddychających na całej powierzchni, pozwala na utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgotności po założeniu pieluchomajtki, przy zachowaniu maksymalnej ochrony przed niepożądanymi wyciekami. Wpływa to pozytywnie na zdrowie i komfort psychiczny pacjenta, jak również na czas pracy personelu poświęcony pielęgnacji ciała chorego, gdyż nie powstają podrażnienia skóry, pękanie, jak również odleżyny.

Odpowiedź:

Tak Zamawiający wymaga, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 139 dotyczy pakietu nr 32

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 32; pozycja: 1): pieluchomajtki o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach co najmniej 73-122cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 140 dotyczy pakietu nr 32

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 32; pozycja: 2): pieluchomajtki o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach co najmniej 92-144cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zbyt małe.

Pytanie 141 dotyczy pakietu nr 32

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 32; pozycja: 3): pieluchomajtki o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach co najmniej 110-160cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zbyt małe

Pytanie 142 dotyczy pakietu nr 32

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 32; pozycja: 3): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o  obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 143 dotyczy pakietu nr 32

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 32; pozycja: 4): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 12-22kg, pakowane a’72 , z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 144 dotyczy pakietu nr 32

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 32; pozycja: 5): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 3-6kg, pakowane a’70 , z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 145 dotyczy pakietu nr 32

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 32; pozycja: 6): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 4-9kg, pakowane a’88 , z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 146 dotyczy pakietu nr 32

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 32; pozycja: 7): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 10-16kg, pakowane a’50 , z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 147 dotyczy pakietu nr 32

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 32; pozycje: 4-7): możliwość przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci – wystawionych przez producenta - które są równoznaczne z dokumentami typu: PZH, IMiD?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 148 dotyczy pakietu nr 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z Pakietu nr 19, pozycji  nr 1 – 7, 11, 28 – 40, i utworzenie osobnego pakietu dla tych pozycji, co umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie wykonawców a tym samy pozwoli na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej prze Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający wyłączy poz. 28-32 do oddzielnego pakietu nr 19c.

Pytanie 149 dotyczy pakietu nr 19, poz. 3-6

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 19 w pozycjach nr 3 -6, dopuści do zaoferowania strzykawki posiadające tłok w kolorze zielonym z rozszerzoną skalą, odpowiednio 2-3ml, 5-6ml, 10-12ml, 20-24ml, biorąc pod uwagę kryterium jakościowe, punktujące posiadanie rozszerzonej skali o 20%?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 150 dotyczy pakietu nr 9, poz. 10

Czy  Zamawiajacy dla zwiększenia liczby możliwych do złożenia ofert a tym samym zwiększenia konkurencyjności  w  Pakiecie 9 – Igły do znieczuleń, zgodziłby się wydzielić " poz.10 - Igła do punkcji lędźwiowej u noworodka”, jako odrębny pakiet ?

Firma Aesculap Chifa Sp. z o.o. Koncern BBraun nie posiada w swoim asortymencie

Igiel do punkcji lędźwiowej u noworodka będących w poz.10.

Odpowiedź:

Zamawiający wydzieli igły do punkcji noworodka do oddzielnego pakietu nr 9a.

Pytanie 151 dotyczy pakietu nr 23, poz. 1-6

Czy Zamawiający dopuści pojemniki histopatologiczne wykonane z polipropylenu (PP)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 152 dotyczy pakietu nr 30, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody do EKG prostokątne o wymiarach 35x50 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 153 dotyczy pakietu nr 30, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody do EKG owalne do Holtera o wymiarach 43x51 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 154 dotyczy pakietu nr 30, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści elektrody do EKG o średnicy 30 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 155 dotyczy pakietu nr 30, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści elektrody do EKG dla wcześniaków z przewodami o długości 50-60 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 156 dotyczy pakietu nr 34, poz. 3

Czy Zamawiający oczekuje maski o skuteczności filtracji bakteryjnej na poziomie co najmniej 99 %?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 157 dotyczy pakietu nr 34, poz. 3

Czy Zamawiający oczekuje półmaski ochronnej o klasie filtracji FFP1 czy FFP2?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje półmaski ochronnej o klasie filtracji min. FFP2 oraz ma spełniać warunki środka ochrony indywidualnej oraz zarejestrowany jako wyrób medyczny.

Pytanie 158 dotyczy pakietu nr 37, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  w zestawie jako równoważnego preparatu do płukania ust na bazie roztworu chlorheksydyny w stężeniu 0,1% spełniającego pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 159 dotyczy pakietu nr 29, poz. 1

Czy Zamawiający miał na myśli w zadaniu nr 29 poz. 1 szczoteczki cytologiczne odpowiadające aktualnym wymaganiom zasadniczym dla wyrobów medycznych Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. oraz wymaganiom PTG dotyczących standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych? Wymagania Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych wykazują zgodność z powyższymi wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający miał na myśli takie właśnie szczoteczki cytologiczne.

Pytanie 160 dotyczy pakietu nr 48, poz. 1

Czy Zamawiający ma na myśli worek stomijny do zaopatrzenia urostomi u osób dorosłych i jeśli tak, czy dopuści najbardziej sugerowany worek do urostomii tj. z przylepcem płaskim – z możliwością docięcia otworu przylepca w zakresie 13-60mm, rozmiar worka 23cm (bez kranika) na 15 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale zastrzega sobie prawo podjęcia ostatecznej decyzji po ocenie dostarczonych próbek wraz z ofertą.

Pytanie 161 dotyczy pakietu nr 48, poz. 2

Czy Zamawiający ma na myśli zapotrzebowanie w worek stomijny dla osób dorosłych, z przeznaczeniem do zaopatrzenia kolostomii i ileostomii po zabiegach chirurgicznych na jelicie? Czy w związku z tym Zamawiający dopuści zaoferowanie worków stomijnych otwartych z zapinką zintegrowaną na rzep, z otworem do docięcie w zakresie 13-60mm, rozmiar worka po zamknięciu odpływu worka 21cm na 13,5cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale zastrzega sobie prawo podjęcia ostatecznej decyzji po ocenie dostarczonych próbek wraz z ofertą.

Pytanie 162 dotyczy pakietu nr 48, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści wygodny dla pacjenta i personelu medycznego cewnik jednoczęściowy 100% silikonowy ze zintegrowaną częścią przylepną zawierającą specjalistyczny, neutralny dla skóry klej bez hydrokoloidu, zapewniający idealne dopasowanie cewnika do ciała pacjenta, nie zaś z oddzielnym paskiem przylepnym zawierającym hudrokoloidy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale zastrzega sobie prawo podjęcia ostatecznej decyzji po ocenie dostarczonych próbek wraz z ofertą.

………………………………………….

Zatwierdził