Nr sprawy: P/13/03/2017/END                                                       Starachowice dnia 16.03.2017

Wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę produktów medycznych używanych w pracowni endoskopowej, nr ogłoszenia 39461-2017 z dn. 08.03.2017 r.

Poprawiona odpowiedź na pytanie nr 18

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów medycznych używanych w pracowni endoskopowej dla potrzeb PZOZ z siedzibą w Starachowicach

Pytanie 18 dotyczy załącznika nr 5, pakietu nr 9, poz. 1

Czy Zamawiający w ramach zasady konkurencyjności dopuści w pakiecie nr 9 poz. nr 1 Igły jednorazowe do ostrzykiwania, sterylne, w teflonowej osłonce odpornej na załamania, Średnica kanału roboczego 2,8 mm, średnica igły 23G lub 25G; długość ostrza 4 mm i długość całkowita 240 cm i 200 cm  i  długość ostrza 6mm i długość całkowita 200 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga długość całkowitą 240 cm. Dopuszcza długość ostrza 4mm oraz inne parametry o których mowa powyżej.

………………………………………….

Zatwierdził