l.dz. P/27/06/2017/BO Starachowice 13.07.2017 r.

Wykonawcy postępowania

Nr ogłoszenia 543291-N-2017

dotyczy: postępowania przetargowego „Dostawa wyrobów medycznych używanych na salach operacyjnych dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach.

Niniejszym informujemy, że wpłynęło zapytanie ofertowe i działając w trybie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 .z póż.zm. oraz Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) wyjaśniamy:

Pytanie nr 1

Dotyczy zadania 8

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w powyższym pakiecie fartucha o odporności na przesiąkanie płynów materiału stanowiącego wzmocnienia min. 215 cm H2O i spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 2

Dotyczy Pakietu nr 4

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów protez o dwuwarstwowej budowie ściany (z warstwą podłużną PTFE i warstwą owijającą), grubość ściany 0,47 mm.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 3

Przedmiot zamówienia – Pakiet 5 :

Poz. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety na stolik Mayo o gramaturze podstawowej 90 g/m2 ? Reszta parametrów bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Poz. 5 – Czy można zaoferować serwety o gramaturze 55g/m2 oraz odporności na rozerwanie min. 170 kPa?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Poz. 6 – Czy można zaoferować serwety o odporności na rozerwanie min. 170kPa?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 4

Pakiet 5 poz. 1:

Czy Zamawiający wyłączy poz. 1 i utworzy odrębny pakiet? Takie rozwiązanie pozwoli na złożenie większej ilości ofert z atrakcyjną ofertą cenową.

Odp.: Nie Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 5

Pakiet 5 poz.2:

Czy Zamawiający dopuści taśmę samoprzylepną jałową o wymiarach 50 cm x 9 cm pakowaną a 2 szt.?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 6

Pakiet 5 poz.2:

Czy Zamawiający dopuści taśmę samoprzylepną niejałową o wymiarach 50 cm x 10 cm pakowaną a 50 szt.?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 7

Pakiet 5 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową o gramaturze 56 g/m2, przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 8

Pakiet 5 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo o gramaturze podstawowej 74 g/m2 i gramaturze folii PE 50 g/m2, przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?\

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 9

Pakiet 5 poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozm. 180x240 cm, o gramaturze 56 g/m2, o odporności na rozerwanie 150 kPa, zgodnie z normą PN-EN 13 938-1?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 10

Pakiet 5 poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 56 g/m2, o odporności na rozerwanie 150 kPa, zgodnie z normą PN-EN 13 938-1? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 11

Pakiet 5 poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści taśmę typu rzep w rozm. 25 cm x 2 cm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 12

Pakiet 19 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę z kieszenią o rozm. 113 x 90 cm, jałową, wysterylizowaną EO, wytrzymałość laminatu dwuwarstwowego na rozciąganie na sucho i mokro: 150 kPa wg normy PN-EN 13 938-1? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie dot. projektu umowy:   
Pytanie nr 13

Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp.: Tak, terminy podane w umowie odnoszą się od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę wyżej wskazanego paragrafu i nadanie następującego brzmienia: „Wykonawca nie może odmówić realizacji kolejnego Zamówienia powołując się na nieterminową płatność wynagrodzenia określonego w ust. 1 par. 7 – chyba, że zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 30 dni ponad termin określony w ust. 1 par. 5” (dot. par. 5 ust. 2)?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna określona w par. 9 ust.1 lit b była naliczana od wartości towaru faktycznie niedostarczonego w terminie?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 16

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 17

Pakiet 15

Pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby produkt w pozycji 1 był opatrzony trwale nazwą producenta lub wytwórcy? Zważywszy na to, że produkt opisany przez Zamawiającego w pozycji 1 posiada na rynku polskim jedynie jedna firma. Nie odstąpienie od wymogu skutkować będzie wystartowaniem w pakiecie 15 jedynie jednego wykonawcy, co zaburza zasadę uczciwej konkurencji. Jednocześnie pragniemy zauważyć, że nazwa producenta/wytwórcy znajduję się na opakowaniu jednostkowym zgodnie z ustawą o WYROBACH MEDYCZNYCH, a produkt stosowany jest przez wykwalifikowany personel medyczny. Jeżeli Zamawiający potrzyma wymóg, zwracamy się z ustawowym prawem o wyjaśnienie, w jakim celu Zamawiający wymaga oznakowania produktów nazwą producenta lub wytwórcy?

Odp.: Nie, Zamawiający nie odstępuje od takiego wymogu. W trosce o bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz używanego sprzętu a także w zgodzie z najlepszymi praktykami stosowanymi w szpitalu Zamawiający podtrzymuje zapis o możliwości identyfikacji już po usunięcia opakowania.

Pytanie nr 18

Pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia chłonności poprzez przedstawienie badania z akredytowanego laboratorium, a zastąpi je oświadczeniem producenta? Jeżeli Zamawiający nie odstąpi zwracamy się ustawowym prawem o wyjaśnienie, jaka metoda oraz norma znajduję zastosowanie w badaniu podkładów, które Zamawiający opisał?

Odp.: Zamawiający dopuszcza potwierdzenie wymaganej chłonności poprzez oświadczenie Wykonawcy pod warunkiem przedstawienia podstawy na jakiej zostało wystawione t.j. wyników testów przeprowadzonych przez akredytowanego laboratorium znormalizowanymi metodami

Pytanie nr 19

Pakiet 5 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 20

Pakiet 5 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na czepek o gramaturze 45g/m2 – wykonany z włókniny Spunlance oraz włókniny polipropylenowej, pakowany a’50sz. z przeliczeniem do odpowiedniej ilości?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 21

Pakiet 5 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na czepek o gramaturze 20g/m2 wykonany z włókniny polipropylenowej?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 22

Pakiet 5 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na taśmę pakowaną a’1szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy zamawiane produkty zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, czy do pełnych ilości?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. zamawiane produkty zaokrąglić do pełnych ilości

Pytanie nr 23

Pakiet 5 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na serwetę dwuwarstwową (włóknina + laminat) w rozmiarze 45 cm x 45cm o gramaturze min. 55g/m2?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 24

Pakiet 5 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na serwetę na stolik MAYO o wymiarach 80 x 140 cm, gramatura podstawowa 80g/m2, gramatura folii PE 50g/m2?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 25

Pakiet 5 poz. 5-6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na serwetę dwuwarstwową (włóknina + laminat) o następujących właściwościach:

Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu.

Gramatura serwety 56 g/m ².

Serweta jałowa, sterylizowana radiacyjnie. Opakowanie papier - folia. Opakowanie posiada 2 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi normy EN-PN 13795

Parametry serwety:

Chłonnośc: 350%

Paramtry serwety wg normy EN-PN 13795:

Odporność na przenikanie drobnoustrojów - na sucho CFU <150

Odporność na przenikanie drobnoustrojów - na mokro IB = 6

Czystość - mikrobiologiczna CFU/100 cm² = 177

Czystość - pod względem cząstek stałych IPM = 1,3

Pylenie Log₁₀ (liczba cząstek) <1,3

Odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O

Wytrzymałość na wypychanie - na sucho 108 kPa

Wytrzymałość na wpychanie - na mokro 95 kPa

Wytrzymałość na rozciąganie - na sucho 45 N

Wytrzymałość na rozciąganie - na mokro 30 N

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 26

Pakiet 5 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na serwetę dwuwarstwową (włóknina + laminat) w rozmiarze 50cm x 70cm?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 27

Pakiet 5 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uchwyt w rozmiarze 2cm x 22cm?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 28

Pakiet 8 poz. 1


Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g, przesiąkanie płynów 125cm H20 – opakowanie zawiera fartuch + 2 x serwetka do rąk o wymiarach 30cm x 30cm?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 29

Pakiet 9 poz. 1-5

Czy Zamawiający dopuści jałową folię operacyjną o właściwościach:

****

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 30

Pakiet 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jałową o wymiarach 14 x 25cm (rozmiar całkowity), opakowanie a’40szt, powierzchnia przylepna 14 x 21cm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 31

Pakiet 9 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jałową w opakowaniu a’30szt z odpowiednim przeliczeniem ilości, powierzchnia przylepna 20 x 26cm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 32

Pakiet 9 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści jałową o wymiarach 28 x 45cm (rozmiar całkowity), powierzchnia przylepna 22 x 45cm, opakowanie a’20szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 33

Pakiet 9 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści jałową o wymiarach 30 x 40cm (rozmiar całkowity), powierzchnia przylepna 30 x 36cm, opakowanie a’20szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 34

Pakiet 9 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści jałową o wymiarach 40 x 50cm (rozmiar całkowity), powierzchnia przylepna 45 x 49cm, opakowanie a’20szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 35

Pakiet 9 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

Odp.: Tak Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu 9 poz. 6 i utworzy nowy Pakiet nr 9a. Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 .z póż.zm. oraz Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) zamawiający dokonuje zmiany treści działu III który otrzymuje brzmienie

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest :

Dostawa wyrobów medycznych używanych na salach operacyjnych dla potrzeb Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach ul. Radomska 70 ujętych w Pakietach ( 20 Pakietów) w ilościach uzależnionych od bieżącego zapotrzebowania. W załączeniu wykaz wyrobów medycznych ( załącznik nr 5 do SIWZ) z opisem wymagań minimalnych wyrobu w jednostkach miary i ilości przewidywanego zużycia w okresie 12 miesięcy.

Produkty winny spełniać warunki dopuszczenia do obrotu i stosowania na terenie Polski między innymi określone odpowiednio w Ustawie „Prawo farmaceutyczne” oraz w Ustawie o wyrobach medycznych.

Warunki bezwzględne i opis przedmiotu zamówienia stanowi formularz – zestawienie wyrobów (załącznik nr 5 do SIWZ)

Dostawy winny być realizowane na koszt Wykonawcy w ciągu od min. 2 do max. 5 dni roboczych (kryterium oceny ofert), na podstawie zamówień oraz potrzeb na telefon/fax , transportem Wykonawcy( lub wynajętym środkiem transportu) do magazynu (Apteki) Zamawiającego – PZOZ Starachowice ul. Radomska 70 .

Zamawiający może zmniejszyć ilość zamawianego towaru w stosunku do ilości wskazanej w pakiecie bez żadnych skutków prawnych obciążających Zamawiającego. Zmniejszenie to jednak nie będzie większe niż 30% wartości pakietu.

W związku z tym Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 5 do Siwz poprzez utworzenie pakietu nr 9a.

Pytanie nr 36

Pakiet 15 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 37

Pakiet 15 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny w rozmiarze 70 x180cm, gramatura produktu 140 g/m2, chłonność 1750 ml, wykonany z pulpy celulozowej, włókniny non – wojen, PE i SAF?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 38

Pakiet 15 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści matę podłogową o wymiarach 102 x 117 cm, produkt pakowany po 10szt.?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 39

Pakiet 15 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści osłonę na podłokietnik o długości 75 cm, szerokości 35cm w opakowaniu a’2szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 40

Pakiet 19 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 60cm x 100cm i właściwościach przedstawionych poniżej:

Foliowa przezroczysta ze sztywnikiem z otworem samo uszczelniającym z punktowymi przylepcami do

Ufiksowania z końcówką do podłączenia ssaka ?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 41

Pakiet 19 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 42

Pakiet 19 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pęsetę anatomiczną metalową 14cm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43

Czy zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, poz. 1:

Siatkę kompozytową, wewnątrzotrzewnową, nie przylegająca z możliwością bezpośredniego położenia na jelita, miękką, niewchłanialną, 2-warstwową. Z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetylenu (ePTFE), z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), grubość 0,55 mm, porowatość max 1230 µm, gramatura średnia 108 g/m2, bez kolorowego znacznika ale z oznaczeniem strony implantacji, dwukierunkowa elastyczność, w rozmiarze 11 x 14 cm lub 14 x 18 cm (specyfikacja wymaga 15 x 15 cm) ?

W razie nie wyrażenia zgody na w/w pozycję prosimy o wydzielenie jej i utworzenie osobnego Pakietu.

Uzasadnienie.

Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza siatkę o rozmiarze 14 x 18 cm

Pytanie nr 44

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia czy Zamawiający w poz. 4 zamierza nabyć wyłącznie uniwersalną kaniulę o średnicy 11 mm i długości 100mm, kompatybilną z trokarami optycznym, ostrzowym i bezostrzowym o średnicy 11 mm czy również kaniulę o średnicy 12 mm?

Odp.: Zamawiający zmierza zakupić jedynie kaniulę 0 średnicy 11 mm.

Pytanie nr 45

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający w poz. 5 zamierza nabyć wyłącznie trokar bezostrzowy o średnicy 5 mm i długości 100 mm

Odp.: Tak, Zamawiający zamierza nabyć wyłącznie trokar bezostrzowy o średnicy 5 mm i długości 100 mm.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania nr 44, 45 Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 .z póż.zm. oraz Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) dokonuje zmiany treści złącznika nr 5 do Siwz w części dotyczącej pakietu nr 18 poz. 4, 5.

Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 .z póż.zm. oraz Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) dokonuje zmiany treści złącznika nr 5 do Siwz w części dotyczącej pakietu nr 19 poz. 1

/ Dyrektor PZOZ w Starachowicach

Sprawę prowadzi:

Włodzimierz Żyła

Nr tel 41 273 91 82

Adres email: [w.zyla@szpital.starachowice.pl](mailto:w.zyla@szpital.starachowice.pl)

/-/ Dyrektor PZOZ w Starachowicach