l.dz. P/27/06/2017/BO Starachowice 10.07.2017 r.

Wykonawcy postępowania

Nr ogłoszenia 543291-N-2017

dotyczy: postępowania przetargowego „Dostawa wyrobów medycznych używanych na salach operacyjnych dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach.

Niniejszym informujemy, że wpłynęło zapytanie ofertowe i działając w trybie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 .z póż.zm. oraz Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) wyjaśniamy:

Pytanie nr 1

Pakiet nr 10, poz. 2

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na zaoferowanie ewakuatorów laparoskopowych o pojemności 400ml.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Pakiet 1 – Siatka chirurgiczna.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania w Pakiecie nr 1:

poz. 2 zestaw do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej – plastyka przednia pochwy, o następujących parametrach: implant o anatomicznym kształcie, z czterema ramionami, o dł. od 18 do 20 cm każde i szerokości 1 cm, górne ramiona zawsze dłuższe w celu łatwiejszego odróżnienia, każde ramię w plastikowej osłonce; materiał: polipropylen, monofilament, gramatura 45 g/m², grubość siatki 0,34, grubość nici 0,15 mm, wielkość oczek splotu: 1 x 1,25 mm, porowatość max 1950 µm, zagęszczenie oczek 55% (± 5%); rozmiar implantu: podstawy: 5-6 cm i 7-9 cm, wysokość 5 cm, 6 cm, 7,5 cm lub 9 cm (do wyboru przez Zamawiającego), bez dodatkowych badań na bezpieczeństwo i skuteczność, siatki wykonane metodą osnowową, wytrzymałość na rozciąganie min. 90 N/cm.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 1 poz. 4 taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet (uniwersalna, do TOT i TVT), z polipropylenu monofilamentowego, jednorodną, całkowicie niewchłanianą, o wymiarach: długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, specyfikacja techniczna: grubość taśmy 0,34 mm, grubość nici 0,15 mm (150 µm), zagęszczenie oczek 55-60%, porowatość max 1950 µm, gramatura 45 g/m², wielkość porów 1 x 1,25 mm, taśma w plastikowej osłonce, w środkowej części brak osłonki na odcinku 1,5-2 cm; brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość na rozciąganie min. 90 N/cm, taśmy wykonane metodą osnowową.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 1 poz. 4 taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet (uniwersalna, do TOT i TVT), z polipropylenu monofilamentowego, jednorodną, całkowicie niewchłanianą, o wymiarach: długość 50 cm, szerokość 0,8 cm, a w części środkowej 1,2 cm; specyfikacja techniczna: grubość taśmy 0,34 mm, grubość nici 0,15 mm (150 µm), zagęszczenie oczek 55-60%, porowatość max 1950 µm, gramatura 45 g/m², wielkość porów 1 x 1,25 mm, taśma bez osłonki, wytrzymałość na rozciąganie min. 90 N/cm, taśmy wykonane metodą osnowową.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 3

Pakiet 1 – Siatka chirurgiczna.

Czy w celu podniesienia konkurencyjności postępowania Zamawiający utworzy pakiet 1A na pozycje 2,3 i 4 ?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wydzieli pozycji 2, 3 i 4 do oddzielnego Pakietu

Pytanie nr 4

Pakiet 1 - Pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 1 z pakietu nr 1 ze względu na to, że siatki chirurgiczne opisane w tej pozycji przeznaczone są do przepuklin brzusznych i pooperacyjnych metodą IPOM (materiał PVDF), a pozostałe pozycje dotyczą plastyki pochwy i nietrzymania moczu u kobiet (materiał polipropylen)? Niewyrażenie zgody przez Zamawiającego uniemożliwi złożenie oferty w całości przez Wykonawców.

Odp.: Nie Zamawiający nie wydzieli poz. 1 z pakietu nr 1.

Pytanie nr 5

Dotyczy Pakietu nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o odporności 100 cm H2O, reszta zgodna z Siwz

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 6

Dotyczy pakietu nr 8

Czy Zamawiający wymaga fartuchów o długości odpowiednio

M- 125 cm

L – 135 cm

XL – 145 cm

XXl – 155 cm

Odp.: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza takie długości

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wymaga fartuchów pakowanych w opakowanie pośrednie kartonowe – dispenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) - w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 8

pakiet 2 pozycje 1, 2 termin składania ofert: 19.07.2017

Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunek hemostatyczny Woundclot™  o wymiarach 5 cm x 5 cm wykonany z nieoksydowanej celulozy, wzmocniony na poziomie molekularnym, przeznaczony do tamowania krwawień, nie wymagający mocnego ucisku, zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający oczekuje rozmiarów 7,5cm x 10cm

Pytanie nr 9

pakiet 2 pozycje 1, 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 10

pakiet 2 pozycje 1, 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 i 2 do osobnego pakietu?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 1 i 2 do osobnego pakietu

Pytanie nr 11

Dotyczy pakietu 1 poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie siatki przepuklinowej powleczonej tlenkiem tytanu w proporcjach 33% Ti 66% O2 niewchłanialnej monofilamentowej wykonanej z polipropylenu, elastycznej o gładkiej powierzchni ,lekkiej - waga siatki 47g/m2- wielkość porów 2,8 mm – niebieskie pasy wzmacniające strukturę siatki oraz ułatwiające jej ukierunkowanie oraz implantację. Duża siła na rozciąganie 55N/cm. Siatka posiadająca właściwości samonapełniające oraz samomocujące. Siatka chirurgiczna do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pooperacyjnych IPOM, rozmiar 15x 15cm?

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie wyżej wymienionej pozycji do osobnego pakietu w celu otrzymania korzystniejszej oferty.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający nie wydzieli tej pozycji do oddzielnego pakietu

Pytanie nr 12

Pakiet nr 11, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aplikator 8 cm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 13

Pakiet nr 11, poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania polisacharydowy system hemostatyczny w postaci białego proszku, który jest rozkładany przez amylazę?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 14

Dotyczy Pakietu nr 15 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie maty na podłogę o długości 122 cm, tak jak obecnie stosowana w Państwa placówce.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 15

Dotyczy Pakietu nr 15 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie tolerancji w długości osłony podłokietnika 75-76 cm, tak jak obecnie stosowane w Państwa placówce.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 16

Pakiet 2

Poz. 1-3

Czy Zamawiający dodatkowo wymaga, aby materiały hemostatyczne charakteryzowały się wartością pH maksymalnie do 2,8? Kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii m.in. MRSA, MRSE, VRE, PRSP, E.Coli. Wynika to z faktu, że kwaśny odczyn utrudnia tworzenie się środowiska, w którym rozwijają się drobnoustroje chorobotwórcze.

Odp.: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 17

Poz. 4 Pakiet 2

Zwracamy się z prośba o wydzieleniem ww. pozycji. Te materiały hemostatyczne posiada jedna firma i tylko ona może złożyć ofertę co za tym idzie zaproponować wszystkie materiały hemostatyczne w bardzo wysokiej cenie sięgającej 40-50% - krotności cen konkurencji.

Wydzielenie ww. pozycji spowoduje dopuszczenie innych firm do udziału oraz zaproponowanie konkurencyjnych cen przy jakości wymaganej przez Zamawiającego

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww. pozycji

Pytanie nr 18

Pakiet 3

Czy Zamawiający dodatkowo wymaga, aby materiały hemostatyczne charakteryzowały się wartością pH maksymalnie do 2,8? Kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii m.in. MRSA, MRSE, VRE, PRSP, E.Coli. Wynika to z faktu, że kwaśny odczyn utrudnia tworzenie się środowiska, w którym rozwijają się drobnoustroje chorobotwórcze.

Odp.: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 19

Pakiet 2 Pozycja 3

Czy Zamawiający pod pojęciem „Oksydowana regenerowana celuloza. Czas wchłaniania do 14 dni. pH 2,5-3,5 oraz bakteriobójczość wobec szczepów MRSA, VPR, PRSP” rozumie i będzie wymagał materiał hemostatyczny zbudowany z oksydowanej regenerowanej celulozy o strukturze nieutkanej włókniny, zawartość grupy karboksylowej 18 – 24%; PH 2,5 – 3,5 udokumentowane badaniem klinicznym IN VIVO, bakteriobójczość na szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE – udokumentowana badaniem przedklinicznym IN VITRO i wpisana do instrukcji użytkowania?

Odp.: Tak, Zamawiający tak rozumie i wymaga materiał hemostatyczny zbudowany z oksydowanej regenerowanej celulozy o strukturze nieutkanej włókniny

Pytanie nr 20

Pakiet 7 Pozycja 9

Zwracamy się z zapytaniem czy w Pakiecie 7 w Pozycji 9 nie nastąpiła omyłka i Zamawiający oczekuje jednorazową rękojeść staplera endoskopowego prostego przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60mm, posiadającego dwie dźwignie - zamykającą i spustową, długość ramienia 28, 34, 44 cm (Zamawiający każdorazowo określi długość rękojeści przy składaniu zamówienia) ?

Odp.: Tak, wystąpiła omyłka pisarska i na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 .z póż.zm. oraz Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 5 w zakresie pakietu nr 7 poz. 9 który otrzymuje brzmienie: jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego prostego przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60mm, posiadającego dwie dźwignie - zamykającą i spustową długość ramienia 28, 34, 44 cm (Zamawiający każdorazowo określi długość rękojeści przy składaniu zamówienia). Dokonana zmiana załącznika nr 5 dotyczy wszystkich Wykonawców

Pytanie nr 21

Dotyczy Pakietu nr 12, poz. 8 – 13

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z Pakietu pozycje od 8 do 13 zawierające siatki chirurgiczne do operacyjnego leczenia przepuklin w jeden osobny pakiet producencki (np. Pakiet nr 12a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.

Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i nie wydzieli z Pakietu nr 12 pozycje od 8 do 13 do odrębnego Pakietu

Pytanie nr 22

Dotyczy Pakietu nr 12, poz. 8, 10, 12

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu siatkę wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, grubość siatki 0,56 mm, wielkość oczek 1,2 – 1,4 mm, gramatura 70 g/m2 ?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 23

Dotyczy Pakietu nr 12, poz. 9, 11, 13

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu siatkę wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, grubość siatki 0,36 mm, wielkość oczek 1,5 – 1,7 mm, gramatura 55 g/m2 ?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 24

Dotyczy Pakietu nr 12, poz. 10 – 11

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu siatkę chirurgiczną do operacyjnego leczenia przepuklin o wymiarach 8x15cm.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25

Dotyczy Pakietu nr 12, poz. 12

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu siatkę chirurgiczną do operacyjnego leczenia przepuklin o wymiarach 25x35cm.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 26

Dotyczy Pakietu nr 12, poz. 13

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu siatkę chirurgiczną do operacyjnego leczenia przepuklin o wymiarach 30x30cm.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 27

Dotyczy Pakietu nr 12, poz. 8 – 13

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu siatkę chirurgiczną do operacyjnego leczenia przepuklin pakowaną po 1 szt. lub po 5 szt. w opakowaniu zbiorczym (każda sztuka pakowana w pojedyncze, sterylne opakowanie).

Odp.: Nie , Zamawiający nie dopuszcza, oczekuje opakowań po 3 szt.

Pytanie nr 28

Dotyczy Pakietu nr 12, poz. 8 – 13

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy wymaga w/w pakiecie, aby każda pojedyncza siatka posiadała metryczki identyfikacyjne w liczbie min. 3 szt. w celu wklejenia ich do dokumentacji (co usprawnia jej prowadzenie)?

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga

Zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 .z póż.zm. oraz Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 5 w zakresie pakietu nr 9. Dokonana zmiana dotyczy wszystkich Wykonawców

/-/ Dyrektor PZOZ w Starachowicach

Sprawę prowadzi:

Włodzimierz Żyła

Nr tel 41 273 91 82

Adres email: [w.zyla@szpital.starachowice.pl](mailto:w.zyla@szpital.starachowice.pl)