głoszenie nr 500003875-N-2017 z dnia 17-07-2017 r.

Starachowice:  
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

**Numer:** 543291-N-2017   
**Data:** 03/07/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 29114175200000, ul. ul. Radomska  70, 27200   Starachowice, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 2745202 w. 182, e-mail pzozstarachowice.zp@interia.pl, faks 412 746 158.   
Adres strony internetowej (url): http://zoz.starachowice.sisco.info/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

**II.2) Tekst, który należy dodać**

**Miejsce, w którym należy dodać tekst:**   
**Numer sekcji:** ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH   
**Punkt:**   
**Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:** Pakiet nr 9a fartuch "Jednorazowy jałowy uniwersalny fartuch operacyjny, wzmocniony, pełnobarierowy wykonany z włókniny SMMMS, pięciowarstwowy, posiadający miękkie poliestrowe mankiety (min. 7 cm) nie powodujące ucisku na skórę, podwójny szew na szerokich rękawach, zapewniających swobodę ruchów. Fartuch o gramaturze 35g/m2, przy szyi zapinany na rzep, w pasie wiązany na trok. Posiadający przepuszczające powietrze wzmocnienia z laminatu w części przedniej i na rękawach o gramaturze 50g/m2. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem. fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora. Odporność na przenikanie cieczy . 100cm H2O odporność na rozerwanie na sucho 200kPa odporność na rozerwanie na mokro 200kPa IB- 6,0 Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe - dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) - w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach operacyjnego. Na opakowaniu minimum 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. roz M-XXL"