l.dz. P/27/06/2017/BO Starachowice 21.07.2017 r.

Wykonawcy postępowania

Nr ogłoszenia 548463-N-2017

dotyczy: postępowania przetargowego „dostawa sprzętu jednorazowego użytku i innych produktów medycznych dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach. Nr sprawy: P/30/07/2017/SJU

Niniejszym informujemy, że wpłynęły zapytania ofertowe i działając w trybie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 .z póż.zm. oraz Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) wyjaśniamy:

Pytanie nr 1

Dotyczy pakietu nr 3, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego zestawu do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca, z silikonowym rękawem odprowadzającym pokrytym specjalną warstwą skutecznie hamującą nieprzyjemne zapachy o długości ~ 165 cm, z balonikiem retencyjnym, zakładanym bez konieczności penetracji odbytu palcem, z systemem zapobiegającym przepełnieniu balonika retencyjnego poprzez użycie strzykawki o pojemności 45 ml do wypełnienia balonika retencyjnego wodą z pierścieniem uszczelniającym. Na silikonowym rękawie port służący do napełnienia balonika retencyjnego i irygacyjny.

W zestawie 3 worki o pojemności 1500 ml wyposażone w filtr węglowy (niwelujący zapach) oraz substancję żelującą zawartość worka. Worki skalowane 100ml, 250ml, 500ml, 750ml, 1000ml, 1250ml, 1500ml. Zestaw posiada pasek do podwieszania. Czas utrzymania 29 dni. Mikrobiologicznie czysty, nie zawiera lateksu.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 2

Dotyczy pakietu nr 3, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do przetargu worki wymienne kompatybilne z systemem z poz.1 do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca o pojemności 1500ml, wyposażone w absorbent żelujący płynną zawartość worka, worki z filtrem węglowym o wysokiej absorpcji zapachów, zabezpieczone przed balonowaniem. Skalowane 100ml, 250ml, 500ml, 750ml, 1000ml, 1250ml, 1500ml. Mikrobiologicznie czyste. Opakowanie zbiorcze a’10.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 3

Dotyczy SIWZ

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku składania oferty na Pakiet 3 – czyli system do kontrolowanej zbiórki stolca, który jest wyrobem medycznym, a nie lekiem, nie będzie wymagał od Wykonawcy złożenia koncesji.

Odp.: Tak, Zamawiający informuje, że koncesja jest wymagana jedynie w przypadku dostawy leków , związku z tym Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia koncesji

Pytanie nr 4

Dotyczy wzoru umowy § 9, ust. 1, ppkt. b

Prosimy Zamawiającego o odniesienie kar umownych, o których mowa ww. § do wartości brutto niezrealizowanej części dostawy.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5

Pytanie 1, pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający w pakiecie 3 w pozycji 1 dopuści system do kontrolowanej zbiórki stolca, posiadający:

-silikonowy cewnik z pierścieniem uszczelniającym o pojemności min. 45 ml

-znacznik pozycyjny widoczny w rtg

-cewnik mający bezpośredni kontakt z ciałem pacjenta wykonany z materiału o zwiększonym poślizgu po kontakcie z cieczą

-port irygacyjny kolor biały

-cewnik przezierny dla promieni rtg o długości około 160 cm

-czas użytkowania nie dłuższy niż 29 dni

Wszystkie elementy trwale ze sobą połączone

Urządzenie nie zawiera lateksu

Zestaw zawiera :

-minimum trzy worki o pojemności max 1500 ml., z wkładką z absorbentu

-podstawa do montowania do łóżka na dwa paski

-trzyczęściowa strzykawka z gumowym tłokiem o pojemności 50ml.

-instrukcja w języku polskim

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem że, paski mocujące zestaw do łóżka nadają się do czyszczenia (mycie, dezynfekcja) i są wykonane z plastiku

Pytanie nr 6

Pakiet nr 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 165 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy, balonik retencyjny z oznaczoną kolorem niebieskim, bez kieszonki palca wiodącego, port wypełniania balonika retencyjnego z zastawką oraz port irygacyjny pozwalający również na doodbytniczą podaż roztworu leków, dodatkowy port do pobierania próbek stolca z zatyczką, biologicznie czysty. W zestawie worek zbiorczy z zastawką antyzwrotną o poj. 1500 ml.?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 7

Pakiet nr 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z systemem do kontrolowanej zbiórki stolca   
o pojemności 1500 ml, skalowane linearnie oraz numerycznie co 100ml, z zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 8

Pakiet nr 5, pozycja 1-6

Czy Zamawiający dopuści dreny Redona o krzyżowej perforacji o długości 14 cm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 9

Pakiet nr 5, pozycja 1-6

Czy Zamawiający dopuści dreny Redona z pojedynczym czytnikiem głębokości w odległości 5 cm od zakończenia perforacji, umożliwiający dokładną identyfikację położenia drenu?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 10

Pakiet nr 5, pozycja 1-6

Czy Zamawiający dopuści dreny Redona pakowane pojedynczo?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 11

Pakiet nr 5, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści w miejsce drenów Redona w rozmiarze CH 20 dreny Redona w rozmiarze CH 18?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 12

Pakiet nr 5, pozycja 1-6

Czy Zamawiający dopuści dreny Redona o długości 800 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 13

Pakiet nr 5, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści dren Redona pakowany pojedynczo?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 14

Pakiet nr 9, pozycja 2

Czy Zamawiający ma na myśli ochraniacze antypoślizgowe na obuwie z gumką?

Odp.: Tak, Zamawiający oczekuje ochraniaczy antypoślizgowe na obuwie z gumką

Pytanie nr 15

Pakiet nr 9, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści klapki włókninowe, antypoślizgowe, bez gumki?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Sprawę prowadzi:

Włodzimierz Żyła

Nr tel 41 273 91 82 Dyrektor PZOZ w Starachowicach

Adres email: [w.zyla@szpital.starachowice.pl](mailto:w.zyla@szpital.starachowice.pl)