Numer sprawy P/33/07/2017/SM/52                                                                 Starachowice dn. 27.09.2017r.

Wykonawcy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie „przetargu nieograniczonego”

/ogłoszenie w BZP nr 583800-N-2017 z dnia 07.09.2017r./

na dostawę sprzętu medycznego dla PZOZ z siedzibą w Starachowicach

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” –

( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

Pytanie nr 145:

Dotyczy zadanie nr 4 – Myjnia dezynfektor do narzędzi – 2 szt.,

punkt 11 zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający powołując się na zgodność z normą 15883-1 uznaje za właściwy

i wystarczający wlot wody zimnej, ciepłej i uzdatnionej znajdujący się powyżej lustra wody.

Ad.145: Tak, Zamawiający uznaje za właściwy wlot wody w sposób higieniczny.

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

…………………………………………

( podpis osoby upoważnionej )

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl