Numer sprawy P/33/07/2017/SM/50                                                                 Starachowice dn. 27.09.2017r.

Wykonawcy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie „przetargu nieograniczonego”

/ogłoszenie w BZP nr 583800-N-2017 z dnia 07.09.2017r./

na dostawę sprzętu medycznego dla PZOZ z siedzibą w Starachowicach

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” –

( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

Pytanie nr 144:

Dot. Zadanie nr 4 – Myjnia dezynfektor do narzędzi – 2 szt., Lp. 31.

W związku z pojawieniem się rozbieżności w udzielonych odpowiedziach, prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wymaga zaoferowania liczby programów zgodnie z pierwotnymi wymaganiami siwz oraz odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 12 o treści jak niżej:

„Pytanie nr 12:

Pkt. 31 – Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie wyposażone w 40 programów mycia wybieranych poprzez           3 klawisze bezpośredniego wyboru oraz pozostałe programy wybierane z przewijanego menu? Rozwiązanie takie pod względem funkcjonalnym jest równorzędne z zapisami SIWZ.

Ad.12: Zamawiający nie wyraża zgody. Prosimy o ofertę zgodną z SIWZ. Zamawiający wymaga 6 programów uruchamianych bezpośrednio dedykowanymi klawiszami w celu eliminacji pomyłki”

Ad.144: W celu ujednolicenia odpowiedzi na pytanie nr 12 i pytanie nr 139 (przypominamy poniżej)

„Pytanie nr 139:

Czy zamawiający dopuści urządzenie z liczbą programów mycia – dezynfekcji 20, w tym nie mniej niż 3 wybieranych za pomocą pięciu różnych klawiszy klawiatury. Myjnia ma służyć do mycia i dezynfekcji gdzie standardowo używa się 2-3 programów.”

Zmawiający potwierdza konieczność spełnienia wymogu określonego w pkt 31 zadania nr 4 zał. nr 6 SIWZ zgodnie

z odpowiedzią na pytanie nr 12, tym samym anulując dotychczasową odpowiedź na pytanie 139, która otrzymuje poniższe brzmienie:

„Ad.139: Zamawiający nie wyraża zgody. Prosimy o ofertę zgodną z SIWZ. Zamawiający wymaga 6 programów uruchamianych bezpośrednio dedykowanymi klawiszami w celu eliminacji pomyłki.”

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

…………………………………………

( podpis osoby upoważnionej )

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl