Numer sprawy P/33/07/2017/SM                                                                     Starachowice dn. 25.09.2017r.

Wykonawcy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie „przetargu nieograniczonego”

/ogłoszenie w BZP nr 583800-N-2017 z dnia 07.09.2017r./

na dostawę sprzętu medycznego dla PZOZ z siedzibą w Starachowicach

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” –

( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

Pytanie nr 1:

Dotyczy: Zadanie nr 8 – Łóżko do intensywnej opieki medycznej – 3 szt.

1. Czy (w pkt. 1 - 42) Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej opieki medycznej o parametrach równie

funkcjonalnych jak wskazane przez Zamawiającego, według poniższego opisu? Proponowane łóżka posiadają

parametry dobrane precyzyjnie pod kątem przeznaczenia (intensywna opieka medyczna), zapewnią komfort pracy

przy pacjencie oraz umożliwią prowadzenie codziennych procedur. Proponowane parametry wynikają

z przemyślanych rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez doświadczonego producenta i w żaden sposób nie

pogarszają walorów funkcjonalno - użytkowych opisanych przez Zamawiającego.

- Łóżka fabrycznie nowe i nie powystawowe, rok produkcji 2017

- Łóżko do intensywnej opieki medycznej posiadające stabilną i bezpieczną konstrukcję ze stali lakierowanej proszkowo opartą na trzech kolumnach o przekroju prostokątnym umożliwiającej łatwą dezynfekcję

- Leże łóżka 4-sekcyjne, segmenty leża wypełnione odejmowanymi, wygodnymi w dezynfekcji panelami             z tworzywa HPL

- Wymiar całkowity przy podniesionych barierkach: 2200 x 970 mm

- Wymiary leża: 1980 x 860 mm

- Zintegrowane przedłużenie leża o 200 mm

- Leże wyposażone w ograniczniki zapobiegające przesuwaniu się materaca

- Segment pleców z tworzywa HPL, przezierny dla promieni RTG, wyposażony w pozycjoner kasety RTG

- Segment pleców z dźwignią nagłego zwolnienia CPR (dźwignia umieszczona po obu stronach łóżka)

- Elektryczne sterowanie łóżkiem przy pomocy:

- panelu centralnego

- dwustronnych sterowników w barierkach bocznych

- sterowników nożnych zabezpieczonych przed przypadkowym uruchomieniem

- Elektryczna regulacja wysokości w zakresie 420 – 820 mm

- Elektryczna regulacja części leża segmentu oparcia pleców 70º

- Możliwość ustawienia segmentu oparcia pleców w pozycji nachylenia 30º

- Elektryczna regulacja segmentu podparcia ud 45º

- Regulacja segmentu podudzi za pomocą mechanizmu zapadkowego

- Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga / anty-Trendelenburga 18º

- Elektryczna regulacja przechyłów bocznych 20º w każdą stronę

- Łóżko wyposażone w funkcję przechyłów bocznych. Możliwość realizowana przechyłów  wyłącznie przy podniesionych barierkach. Łóżko posiadające alarm „niedomkniętej barierki” i brak możliwości wykonania przechyłów bocznych podczas nieprawidłowego zabezpieczenia pacjenta

- Funkcja „podwójnej autoregresji” 165 mm zmniejszająca ryzyko powstawania odleżyn, zabezpieczająca przed zakleszczeniem pacjenta i niwelująca ryzyko powstawania odleżyn (jednoczesna autoregresja oparcia pleców oraz segmentu uda)

- Segment oparcia pleców z funkcją autoregresji

- Segment podparcia ud z funkcją auto-regresji

- Barierki boczne wykonane z tworzywa ABS, czteroczęściowe, o wysokości  43 cm, spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52, opuszczanie barierek wspomagane sprężyną gazową

- Barierki boczna od strony głowy wyposażona we wskaźnik kąta pochylenia oparcia pleców z podziałką            z zaznaczeniem kąta 0° i 30°

- Barierki boczna od strony nóg wyposażona we wskaźnik kąta pozycji TR/aTR z podziałką z zaznaczeniem kąta 0°

- Dwustronne sterowniki wbudowane w barierki boczne dla pacjenta zabezpieczone przed nieświadomym uruchomieniem poprzez konieczność wciśnięcia przycisku aktywacyjnego (przycisk wyraźnie oznaczony „ON”)

- Szczyty wykonane z tworzywa ABS, z możliwością szybkiego wyjęcia

- Możliwość wyboru koloru wypełnień szczytów i barierek łóżka

- Panel sterowania funkcjami łóżka dla personelu z możliwością podwieszenia pod półką na pościel                    oraz z możliwością umieszczenia na szczycie od strony nóg

- Panel sterowania z możliwością blokowania poszczególnych funkcji oraz zabezpieczony przed przypadkowym uruchomieniem funkcji. Przewód panelu długi - spiralny, pozwalający na swobodne przemieszczanie się                  i pracę przy pacjencie w obrębie całego łóżka

- Możliwość selektywnej blokady poszczególnych funkcji łóżka

- Oddzielne, oznaczone wyraźnymi piktogramami przyciski natychmiastowej pozycji przeciwwstrząsowej          oraz CPR

- Pozycja krzesła kardiologicznego uzyskiwana przy pomocy jednego oznaczonego przycisku

- Pozycja egzaminacyjna (wypoziomowanie segmentów oraz podniesienie wysokości do maksymalnej) sterowanie za pomocą przycisku oznaczonego wyraźnym piktogramem na panelu sterowania

- Sterowanie w barierkach wyposażone w przycisk podświetlenia leża łóżka

- Automatyczne wykrywanie pozycji horyzontalnej podczas powrotu z przechyłów bocznych oraz przechyłów wzdłużnych

- Koła podwójne o średnicy 150 mm wyposażone w centralny hamulec, z możliwością blokady oraz jazdy kierunkowej. Dodatkowe 5-te koło zwiększające mobilność łóżka

- Bezpieczne obciążenie robocze łóżka 250 kg

- Łóżko zaopatrzone w akumulator pozwalający na wszystkie regulacje podczas transportu pacjenta                      oraz w przypadku zaniku zasilania

- W narożnikach możliwość montażu statywów do kroplówki i wysięgnika na ręce

- Wyposażenie łóżka:

1.  Materac szpitalny wykonany z pianki o gęstości 25 kg/m3, o grubości 12 cm. Szerokość i długość

materaca dopasowane do wymiarów leża. Pokrowiec  w kolorze białym lub beżowym z zamkiem z 2 stron.

Dodatkowa zakładka zabezpieczająca zamek przez zamoczeniem. Materiał pokrowca składający się

z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z bielonego poliestru oraz z warstwy poliuretanu i posiadający

następujące właściwości: wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych

(wydaliny, wydzieliny), odporny na przenikanie mikroorganizmów, odporny na zginanie, materiał pokryty

powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych, paroprzepuszczalny, oddychający,

przepuszczający powietrze, pozytywne badanie na niepalność materiału (CRIB 5). Pokrowiec materaca

lub tkanina z której jest wykonany posiada opinię laboratoryjną potwierdzająca właściwości

nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot

2.  Wieszak kroplówki z 4-ma haczykami – 2 szt.

3.  Uchwyt na worki na mocz

4.  Wózek – asystor oddziałowy wykonany ze stali lakierowanej proszkowo w połączeniu z tworzywem ABS.

Lekka i mobilna konstrukcja, odporna na promienie UV, zarysowania i obicia. Wyposażony w 4 szuflady:

3 standard i 1 wysoką. Teleskopowe prowadnice szuflad umożliwiające otwarcie 100%. Gładkie fronty

szuflad z tworzywa ABS z wyprofilowanymi uchwytami i miejscem na etykietę. Blat roboczy z tworzywa ABS

z podniesionym rantem i wyprofilowanymi brzegami służącymi jako uchwyty do prowadzenia wózka.

4 pojedyncze kółka ø 150 mm w tym 2 z hamulcem, krążki odbojowe. Wymiary całkowite:

720 x 610 x 1080 mm. Wymiary blatu roboczego: 640 x 545 mm. Szuflada standard: 450 x 450 x 150 mm.

Szuflada wysoka: 450 x 450 x 225 mm

Ad.1: Prosimy o ofertę zgodną i spełniającą wymagania określone zapisami SIWZ.

Pytania nr 2-9: dot. zadania nr 8  - Łóżko do intensywnej opieki medycznej – 3 szt.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wydłuży czas realizacji do 6 tygodni, który jest standardowym czasem do wykonania tego typu sprzętu?

Ad.2: Z uwagi na konieczność jak najszybszego zakupu łóżek, Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie

maksymalnego terminu dostawy do 6 tygodni. Pozostaje aktualny termin max. do 5 tygodni.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający w pkt. 4 dopuści wymiary 2220x1000 mm?

Ad.3: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane odstępstwo od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający w pkt. 13 dopuści łóżko bez automatycznego zatrzymania segmentu pleców pod kątem 30 stopni? Łóżko ma wbudowane kątomierze w tworzywowych poręczach, które wizualnie umożliwią zatrzymanie łóżka pod wskazanym kątem.

Ad.4: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane odstępstwo od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający w pkt. 14 dopuści elektryczną regulację segmentu podparcia ud pod kątem 45º co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Ad.5: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane w treści pytania rozwiązanie.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający w pkt. 35 może wyjaśnić w jakim celu ma być przycisk podświetlenia leża łóżka? Czy Zamawiający ma na myśli podświetlenie nocne pod leżem dla pacjenta?

Ad.6: Tak.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający w pkt. 36 dopuści panel bez wyświetlacza LCD pokazującego aktualnie wykonywaną funkcję sterowania leżem łóżka? Oferowany przez nas panel ma duże i czytelne piktogramy, które personel sprawnie               i bez pomyłki użyje w momencie potrzeby zmiany danej pozycji leża.

Ad.7: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane odstępstwo od zapisów SIWZ. Prosimy o ofertę zgodną

z SIWZ.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający w pkt. 37 dopuści panel bez wyświetlacza w formie obrazu graficznego aktualnie używanej funkcji?

Ad.8: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane odstępstwo od zapisów SIWZ. Prosimy o ofertę zgodną

z SIWZ.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający w pkt. 42 podpunkt 4 wydzieli wózek asystor oddziałowy do osobnego pakietu?

Ad.9: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania nr 10-12: dot. zadania nr 4 - myjnia dezynfektor do narzędzi – 2 szt.

Pytanie nr 10:

Pkt. 11 – Czy Zamawiający nie popełnił błędu wymagając wlotu wody zimnej, ciepłej 
i uzdatnionej w dolnej części komory? Zgodnie z wymaganiami normy 15883-1 , na którą Zamawiający się powołuje, wlot wody powinien znajdować się w górnej części komory.

Ad.10: Powyższy błąd pisarski został sprostowany wprowadzonymi zmianami w SIWZ w dniu 15.09.2017r.

Aktualne brzmienie pkt 11 zał. nr 6 dla zadania 4:

„Wlot wody zimniej, ciepłej i uzdatnionej w górnej części komory.”

Pytanie nr 11:

Pkt. 12 –Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię nie wyposażoną w czujnik obecności piany w komorze? Prawidłowo dobrane i dozowane środki chemiczne przeznaczone do myjni dezynfektorów nie powodują pienienia się, więc zastosowanie takiego systemu nie ma żadnego uzasadnienia funkcjonalnego. Ponadto prawidłowo przeprowadzony procesy mycia wstępnego przez myjnie, który zapewniany jest przez wysokowydajną pompę o mocy 600 l/min. gwarantuje zmycie wszelkich pozostałości krwi na mytych narzędziach.

Ad.11:  Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane w treści pytania odstępstwo od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 12:

Pkt. 31 –Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie wyposażone w 40 programów mycia wybieranych

poprzez 3 klawisze bezpośredniego wyboru oraz pozostałe programy wybierane z przewijanego menu? Rozwiązanie takie pod względem funkcjonalnym jest równorzędne z zapisami SIWZ.

Ad.12: Zamawiający nie wyraża zgody. Prosimy o ofertę zgodną z SIWZ. Zamawiający wymaga 6 programów

uruchamianych bezpośrednio dedykowanymi klawiszami w celu eliminacji pomyłki.

Pytania nr 13-14: dot. wymagań SIWZ w zakresie zadania nr 4 - myjnia dezynfektor do narzędzi – 2 szt.

Pytanie nr 13:

Dotyczy wymagań SIWZ – Zadanie 4

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia przedłożenie wykazu dostaw na min. 2 dostawy odpowiadające swoim rodzajem 
i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, o łącznej wartości co najmniej 150 000, 00 zł, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Ad.13:  Zmianami w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanymi w dniu 15.09.2017r. Zamawiający złagodził

warunek udziału związany z wykonanymi dostawami. Należy potwierdzić min. 2 dostawy odpowiadające

swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia (dla zadania nr 4) o wartości

co najmniej 90 000,00 zł. brutto (przed zmianą o wartości 150 000,00 zł. każda dostawa).

Pytanie nr 14:

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia przedłożenie wykazu dostaw          na min. 2 dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia,            o wartości co najmniej 100 000, 00 zł każda, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Ad.14: Zmianami w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanymi w dniu 15.09.2017r. Zamawiający złagodził

warunek udziału związany z wykonanymi dostawami. Należy potwierdzić min. 2 dostawy odpowiadające

swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia (dla zadania nr 4) o wartości

co najmniej 90 000,00 zł. brutto (przed zmianą o wartości 150 000,00 zł. każda dostawa).

Pytanie nr 15:

Pytanie do pkt. IX podpunkt:3  Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu        w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, Pakiet 3

Czy zamawiający uzna za spełniony warunek udokumentowanej należytej dostawy minimum 2 dostaw na podaną przez Zamawiającego kwotę w formie referencji należytej dostawy materacy przeciwodleżynowych bez wskazania konkretnego typu?

Ad.15: Zamawiający uzna za spełniony w/w warunek dot. zadania nr 3 jako potwierdzenie dostaw materacy

przeciwodleżynowych.

Pytania nr 16-18: dot. zadania nr 4 - myjnia dezynfektor do narzędzi – 2 szt.

Pytanie nr 16:

poz. 2, zadanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści myjnię-dezynfektor o maksymalnych wymiarach zewnętrznych

(w x s x g) 2395 x 662 x 787 mm?

Szerokość urządzenia nieznacznie odbiega od wymagań Zamawiającego (tylko 12 milimetrów) natomiast wysokość urządzenia jest dostosowana do standardowej wysokości pomieszczeń przeznaczonych do ciągłej pracy ludzi czyli min. 2,5 metra zgodnie z § 18-20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zmianami).

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie większych wymiarów urządzenia aby nie ograniczać uczciwej konkurencji ww. postępowaniu przetargowym.

Ad.16: Zamawiający dopuści myjnię-dezynfektor o maksymalnych wymiarach podanych w treści pytania,

pod warunkiem zrealizowania przez Wykonawcę przebudowy ściany na swój koszt.

Pytanie nr 17:

poz. 4, zadanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści myjnię-dezynfektor z drzwiami przesuwnymi, otwieranymi automatycznie w płaszczyźnie pionowej w dół, z automatycznym blokowaniem podczas procesu?

Ze względu na to, że Zamawiający wymaga wózków transportowych proponowane rozwiązanie jest równoważne           i o identycznej funkcjonalności.

Ad.17: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem dostarczenia dwóch dodatkowych wózków transportowo-

załadowczych.

Pytanie nr 18:

poz. 18, zadanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści myjnię-dezynfektor wyposażoną w pompę myjącą o wydajności 295 l/min co stanowi niewielką różnicę w porównaniu do wymagań Zamawiającego?

Ad.18: Zamawiający nie wyraża zgody. Prosimy o ofertę zgodną z wprowadzoną w dniu 15.09.2017r. zmianą w treści

SIWZ tj.  myjnię-dezynfektor wyposażoną w pompę myjącą o wydajności min. 400 l/min.

Pytania nr 19: dot. zadania nr 6 - myjnia ultradźwiękowa – 1 szt.

Pytanie nr 19:

poz. 14, zadanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści myjnię ultradźwiękową z komorą mycia o wymiarach 550 x 300 x 200 mm (d x s x g)?

Ad.19: Zamawiający nie wyraża zgody. Prosimy o ofertę zgodną z SIWZ.

Pytanie nr 20:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

Ad.20: Wobec Zamawiającego nie zachodzą w/w procedury.

Pytania nr 21-42: dot. zadania nr 3 - Materac zmiennociśnieniowy z możliwością przełączania trybu pracy

na statyczny - 4 szt.

Pytanie nr 21:

Czy komory materaca mają być wykonane z PCV?

Ad.21: Nie.

Pytanie nr 22:

Czy komory materaca mają być wykonane z PU?

Ad.22: Tak.

Pytanie nr 23:

Czy komory materaca mają być wykonane z materiału PUN?

Ad.23: Nie.

Pytanie nr 24:

Czy pokrowiec materaca ma być oporny na temperaturę gotowania tj. 105 st. C ?

Ad.24: Zmawiający nie wprowadza przedstawionego wymagania.

Pytanie nr 25:

Czy pokrowiec materaca ma być ogniooporny ( co powinno być potwierdzone badaniami

Niezależnego Certyfikowanego Laboratorium Badawczego)?

Ad.25: Zmawiający nie wprowadza przedstawionego wymagania ale dopuszcza przedstawione rozwiązanie.

Pytanie nr 26:

Czy materac ma być tzw. materacem samonośnym przeznaczonym do bezpiecznego układania na ramie łóżka?

Ad.26: Prosimy o ofertę zgodną wymaganiami określonymi w SIWZ.

Pytanie nr 27:

Jaka ma być wysokość napompowanych komór ?

Ad.27: Maksymalnie 18 cm.

Pytanie nr 28:

Jaka ma być ilość pneumatycznych komór ?

Ad.28: Prosimy o ofertę zgodną wymaganiami określonymi w SIWZ.

Pytanie nr 29:

Czy komory materaca mają posiadać tzw. automatyczne szybkozłączki umożliwiające niezależne

wypinanie każdej komory materaca dla realizacji terapii bezdotykowej odleżyn ?

Ad.29: Tak.

Pytanie nr 30:

Czy materac ma posiadać tzw. Air system; system wentylowania ciała pacjenta ?

Ad.30: Zmawiający nie wprowadza przedstawionego wymagania.

Pytanie nr 31:

Czy pompa zasilająca materac ma być pompą wysokociśnieniowa ( zakres ok.50 – 100 mmHg)?

Ad.31: Nie.

Pytanie nr 32:

Czy pompa zasilająca materac ma być pompą niskociśnieniową ( zakres ok. 20 -50 mmHg)?

Ad.32: Nie.

Pytanie nr 33:

Czy pompa zasilająca materac ma być pompą ultra- niskociśnieniową ( zakres ok. 10 -30 mmHg)

(parametr wymagany w realizacji terapii najbardziej zaawansowanych odleżyn tj. 4 stopnia w skali 4 stopniowej )?

Ad.33: Tak.

Pytanie nr 34:

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać alarm przeglądu technicznego z licznikiem czasu pracy?

Jest to zabezpieczenie informujące o konieczności wykonania czynności serwisowych, pompa

Zlicza godziny swojej pracy i informuje o konieczności wykonania jej przeglądu Technicznego- serwisu?

Ad.34: Prosimy o ofertę zgodną wymaganiami określonymi w SIWZ.

Pytanie nr 35:

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać ustawienia czasu cyklu w pompie od 5 minut do 25 minut ze zmianami nastawu co 5 minut ?

Ad.35: Zmawiający nie wprowadza przedstawionego wymagania.

Pytanie nr 36:

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać tzw. blokadę panelu sterowania, która umożliwia dokonanie przypadkowej zamiany we wprowadzonych przez personel ustawieniach?

Ad.36: Prosimy o ofertę zgodną wymaganiami określonymi w SIWZ.

Pytanie nr 37:

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać tryb siedzeniowy?

Ad.37:  Zmawiający nie wprowadza przedstawionego wymagania.

Pytanie nr 38:

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać tryb kardiologiczny?

Ad.38: Zmawiający nie wprowadza przedstawionego wymagania.

Pytanie nr 39:

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać tryb pielęgnacyjny?

( na tzw. czas bezpieczny +/- 25 min. z automatyką powrotu do poprzednich ustawień )?

Ad.39: Zmawiający nie wprowadza przedstawionego wymagania.

Pytanie nr 40:

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać tryb symulacyjny ?

Ad.40: Prosimy o ofertę zgodną wymaganiami określonymi w SIWZ.

Pytanie nr 41:

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać automatyczny dobór wartości ciśnienia z możliwością ręcznej korekty poprzez wskaźnik według stopnia odleżyny pacjenta ?

Ad.41: Prosimy o ofertę zgodną wymaganiami określonymi w SIWZ. Ponadto Zamawiający wymaga, aby pompa nie

posiadała zewnętrznego wymiennego filtra przeciwtłuszczowego zasysanego powietrza.

Pytanie nr 42:

Proszę zamawiającego o podanie parametrów technicznych jakie ma posiadać materac (piankowy), tzn:

- jaką ma mieć gęstość,

- sztywność

- odkształcenie trwałe,

- odbojność,

- czy pianka ma być ognioporna?

Ad.42: Zamawiający wymaga materaca zmiennociśnieniowego kładzionego bezpośrednio na leże łóżka.

Pytania nr 43-65: dot. zadania nr 7 - Materace przeciwodleżynowe zmiennociśnieniowe – 2 szt.

Pytanie nr 43:

Do leczenia jakiego stopnia odleżyn mają być przeznaczone przedmiotowe materace?

Ad.43: Do IV.

Pytanie nr 44:

Czy komory materaca mają być wykonane z PCV?

Ad.44: Nie.

Pytanie nr 45:

Czy komory materaca mają być wykonane z PU?

Ad.45: Tak.

Pytanie nr 46:

Czy komory materaca mają być wykonane z materiału PUN?

Ad.46: Nie.

Pytanie nr 47:

Czy zamawiający odstąpi od wymogu dwóch komór wzdłużnych do stabilizacji materaca?

Ad.47: Nie.

Pytanie nr 48:

Czy pokrowiec materaca ma być oporny na temperaturę gotowania tj. 105 st. C ?

Ad.48: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaproponowanego w treści pytania rozwiązania.

Pytanie nr 49:

Czy pokrowiec materaca ma być ogniooporny ( co powinno być potwierdzone badaniami Niezależnego Certyfikowanego Laboratorium Badawczego ) ?

Ad.49: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaproponowanego w treści pytania rozwiązania.

Pytanie nr 50:

Jaki ma być wymiar materaca (długość x szerokość x wysokość )?

Ad.50: 200 x 90 x 11,5 (cm) +/- 5%

Pytanie nr 51:

Czy materac ma być układany na spodnim materacu gąbkowym?

Ad.51: Tak.

Pytanie nr 52:

Czy materac ma być tzw. materacem samonośnym przeznaczonym do bezpiecznego układania na ramie łóżka?

Ad.52: Nie.

Pytanie nr 53:

Jaka ma być ilość pneumatycznych komór ?

Ad.53: 25 komór  +/- 2 komory

Pytanie nr 54:

Czy komory materaca mają postać tzw. Zabezpieczenie przeciwrotacyjne?

Ad.54: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaproponowanego w treści pytania rozwiązania.

Pytanie nr 55:

Czy komory materaca mają posiadać tzw. automatyczne szybkozłączki umożliwiające niezależne wypinanie każdej komory materaca dla realizacji terapii bezdotykowej odleżyn?

Ad.55: Tak.

Pytanie nr 56:

Czy materac ma posiadać tzw. Air system; system wentylowania ciała pacjenta?

Ad.56: Tak.

Pytanie nr 57:

Czy pompa zasilająca materac ma być pompą wysokociśnieniowa ( zakres ok.50 – 100 mmHg)?

Ad.57: Nie.

Pytanie nr 58:

Czy pompa zasilająca materac ma być pompą niskociśnieniową ( zakres ok. 20 -50 mmHg)?

Ad.58: Nie.

Pytanie nr 59:

Czy pompa zasilająca materac ma być pompą ultra- niskociśnieniową ( zakres ok. 10 -30 mmHg)

(parametr wymagany w realizacji terapii najbardziej zaawansowanych odleżyn tj. 4 stopnia w skali 4 stopniowej )?

Ad.59: Tak.

Pytanie nr 60:

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać alarm przeglądu technicznego z licznikiem czasu pracy?

Jest to zabezpieczenie informujące o konieczności wykonania czynności serwisowych, pompa zlicza godziny swojej pracy i informuje o konieczności wykonania jej przeglądu technicznego- serwisu?

Ad.60: Tak.

Pytanie nr 61:

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać ustawienia czasu cyklu w pompie od 5 minut do 25 minut ze zmianami nastawu co 5 minut?

Ad.61: Tak.

Pytanie nr 62:

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać tzw. blokadę panelu sterowania, która umożliwia dokonanie przypadkowej zamiany we wprowadzonych przez personel ustawieniach?

Ad.62: Tak.

Pytanie nr 63

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać automatyczny dobór wartości ciśnienia z możliwością ręcznej korekty poprzez wskaźnik według stopnia odleżyny pacjenta?

Ad.63: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaproponowanego w treści pytania rozwiązania.

Pytanie nr 64:

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać zewnętrzny, wymienny filtr antybakteryjny zasysanego powietrza?

Ad.64: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaproponowanego w treści pytania rozwiązania.

Pytanie nr 65:

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać zewnętrzny, wymienny filtr przeciwtłuszczowy zasysanego powietrza?

Ad.65: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaproponowanego w treści pytania rozwiązania.

Pytania nr 66-75: dot. zadania nr 4 - myjnia dezynfektor do narzędzi – 2 szt.

Pytanie nr 66:

Dotyczy zadania nr 4, punkt 33 zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych (tabela opisu przedmiotu zamówienia)

Prosimy o doprecyzowanie czy higieniczna i łatwa do utrzymania w czystości powierzchnia czołowa myjni oznacza,

iż jest ona pozbawiona wystających elementów elektrycznych.

Uzasadnienie:

Wystające elementy elektryczne są źródłem potencjalnego skażenia, co stwarza zagrożenie epidemiologiczne

i utrudnia utrzymanie należytej czystości i higieny.

Ad.66: Zamawiający nie wymaga, aby powierzchnia czołowa myjni była pozbawiona wystających elementów

elektrycznych.

Pytanie nr 67:

Dotyczy zadania nr 4, punkt 24 zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych (tabela opisu przedmiotu zamówienia)

W opisie wymaganych parametrów technicznych brak informacji o możliwości bezpośredniego skopiowania archiwów myjni na zewnętrzną pamięć na przykład typu „pen-drive”, prosimy o doprecyzowanie.

Uzasadnienie:

Rozwiązanie to jest istotne z uwagi na prowadzenie i bezpieczeństwo dokumentacji medycznej.

Ad.67: Zamawiający dopuszcza port USB, ale taka opcja nie jest wymagana.

Pytanie nr 68:

Dotyczy zadania nr 4, punkt 2 zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych (tabela opisu przedmiotu zamówienia)

Wnosimy o dopuszczenie myjni o wysokości 215 cm spełniającej pozostałe wymiary opisane w SIWZ.

Uzasadnienie:

Wymiar oferowanego urządzenia nieznacznie odbiega od opisu SIWZ

Ad.68: Zamawiający dopuszcza zaproponowane odstępstwo od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 69:

Dotyczy zadania nr 4, punkt 27 zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

(tabela opisu przedmiotu zamówienia)

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało wyświetlacze kolorowe po obu stronach myjni?

Uzasadnienie:

Kolorowe wyświetlacze umożliwiają przekazywanie jasnych i czytelnych informacji oraz komunikatów,                         co  pozwala użytkownikowi na bieżącą ocenę stanu myjni, planowanie dalszej pracy oraz pełny nadzór nad procesem mycia i dezynfekcji.

Ad.69: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaproponowanego w treści pytania rozwiązania.

Pytanie nr 70:

Dotyczy zadania nr 4, punkt 28 zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych (tabela opisu przedmiotu zamówienia)

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby istniała możliwość włączenia i wyłączenia fazy suszenia

dla każdego programu za pomocą dedykowanego przycisku.

Uzasadnienie:

Funkcja ma na celu poprawę ergonomii  i ułatwia oraz przyspiesza pracę personelu w razie konieczności szybkiego przeprowadzenia procesu mycia i dezynfekcji.

Ad.70: Zamawiający nie dopuszcza przedstawionego rozwiązania.

Pytanie nr 71:

Dotyczy zadania nr 4, punkt 27 zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych (tabela opisu przedmiotu zamówienia)

Prosimy o doprecyzowanie czy na wyświetlaczach wymagana jest wizualizacja graficzna aktualnie wykonywanej fazy.

Uzasadnienie

Graficzna wizualizacja umożliwia użytkownikowi w każdym momencie wizualną kontrolę statusu myjni oraz pełen obraz aktualnie wykonywane sekwencji programowej.

Ad.71: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaproponowanego w treści pytania rozwiązania.

Pytanie nr 72:

Dotyczy zadania nr 4, punkt 17 zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych (tabela opisu przedmiotu zamówienia)

Prosimy o doprecyzowanie czy urządzenie ma być wyposażone w system automatycznego opróżniania wody

z komory, pompy i orurowania po zakończonym procesie mycia i dezynfekcji.

Uzasadnienie:

Po każdym procesie mycia i dezynfekcji następuje całkowity spust wody z komory, pompy i orurowania,

co zapobiega rozwojowi skażenia i gwarantuje czystość mikrobiologiczną.

Ad.72: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaproponowanego w treści pytania rozwiązania.

Pytanie nr 73:

Dotyczy zadania nr 4, punkt 9 zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych (tabela opisu przedmiotu zamówienia)

Wnosimy o dopuszczenie myjni nie wyposażonej w układ odzysku ciepła.

Uzasadnienie:

Oferowane urządzenie posiada wydajny kondensator oparów wspomagający proces suszenia oraz efektywny

i oszczędny układ cyrkulacyjny kąpieli myjącej. Dzięki zastosowanym technologiom uzyskane oszczędności energii elektrycznej oraz zwiększenie wydajności i efektywności są tożsame  do oszczędności układu odzysku ciepła.

Ad.73: Zamawiający nie wyraża zgody i nie dopuszcza przedstawionego rozwiązania.

Pytanie nr 74:

Dotyczy zadania nr 4, punkt 43 zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych (tabela opisu przedmiotu zamówienia)

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby myjnia była wyposażona w zbiorniki przygotowujące wodę ciepłą oraz zdemineralizowaną do procesu mycia i dezynfekcji.

Uzasadnienie:

Zastosowanie zbiorników buforowych przygotowujących wstępnie wodę ciepłą i zdemineralizowaną zdecydowanie skraca długość programu mycia i dezynfekcji oraz znacznie zmniejsza zużycie energii.

Ad.74: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaproponowanego w treści pytania rozwiązania. Ponadto

w przypadku zastosowania w/w rozwiązania, Wykonawca z uwagi na konieczność spełnienia warunku

opisanego w pkt 5 przedmiotowego zadania dokona wszelkich zmian w instalacji elektrycznej na swój koszt.

Pytanie nr 75:

W związku z ograniczoną przestrzenią jaką posiada Zamawiający na zamontowanie urządzeń (pkt 2 zestawienia wymaganych parametrów technicznych)  prosimy   o wyrażenie zgody i  określenie terminu możliwej wizji lokalnej

w celu zapoznania się z miejscem instalacji pod myjnie dezynfektory.

Ad.75: Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie wizji lokalnej. Prosimy o ustalenie terminu bezpośrednio

z Panem Januszem Stępniem – Koordynatorem ds. Sterylizacji.

Pytania nr 76-78: dot. zadania nr 4 - myjnia dezynfektor do narzędzi – 2 szt.

Pytanie nr 76:

Dot. Zadanie nr 4 – Myjnia dezynfektor do narzędzi – 2 szt., Lp. 19.

Czy Zamawiający dopuszcza do oferowania nowoczesną energooszczędną myjnię-dezynfektor wyposażoną

w 4 pompy dozujące każda z możliwością nastawy dozy środka bezpośrednio z panelu sterującego w ml dla każdego programu w sterowniku oddzielnie wraz z informacją o ilości zadozowanej na wydruku?

Ad.76: Zamawiający wyrażą zgodę i dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 77:

Dot. Zadanie nr 4 – Myjnia dezynfektor do narzędzi – 2 szt., Lp. 21.

Czy Zamawiający dopuszcza do oferowania nowoczesną energooszczędną myjnię-dezynfektor zapewniającą utrzymanie stężenia roztworów roboczych zgodnie zaleceniami ich wytwórców?

Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie zapewnia odpowiednie stężenie środka zgodnie z normą EN ISO 15883-1 oraz wymaganiami producentów środków chemicznych.

Wszyscy wytwórcy środków chemicznych stosowanych w myjniach-dezynfektorach podają zakresy stężeń roboczych. Dla użytkownika ważnym jest, aby stężenie robocze mieściło się w wymaganym zakresie.

Ad.77:  Zamawiający wyrażą zgodę i dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 78:

Dot. Zadanie nr 4 – Myjnia dezynfektor do narzędzi – 2 szt.

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga zapewnienia autoryzowanego serwisu producenta Wyrobu Medycznego, jakim jest Myjnia dezynfektor do narzędzi? Jeżeli tak, to czy autoryzacja serwisu producenta powinna zostać potwierdzona odpowiednim certyfikatem załączonym do oferty?

Prosimy o potwierdzenie otrzymania pytań na adres e-mail: grzegorz.cacko@getinge.com oraz o udzielenie odpowiedzi.

Ad.78: Zamawiający wymaga zapewnienia autoryzowanego serwisu producenta. Informację o serwisie należy wpisać

w dodanym pkt 48 załącznika nr 6 do SIWZ dla zadania nr 4

Pytania nr 79-82: dot. zadania nr 2 - Monitor do ciągłych pomiarów hemodynamicznych  - 2 szt.

Pytanie nr 79:

czy zamawiający w zadaniu nr 2 dopuści  Monitor do ciągłych pomiarów hemodynamicznych posiadający następujące parametry techniczno-użytkowe:

|  | Parametry wymagane aparatu |
| --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe |
| 2 | Urządzenie do oceny stanu pomiaru rzutu serca metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi dla pacjentów od 0,5 kg nie wymagający kalibracji wstępnej |
| 3 | Przenośny, kompaktowy monitor parametrów hemodynamicznych pozwalający na określenie w czasie rzeczywistym profilu hemodynamicznego pacjenta, w trybie ciągłym lub doraźnym. Analiza parametrów hemodynamicznych na podstawie analitycznej metody rejestrowania ciśnienia tętniczego - uderzenie po uderzeniu serca przy częstotliwości 1000Hz. Aparat powinien charakteryzować się : nielimitowaną liczbą sesji bez ograniczeń czasowych, nie wymagający kalibracji wstępnej oraz podczas pracy, walidacja od 0,5kg masy ciała pacjenta, do analizy powinna być przyjmowana zmienna rzeczywista impedancja, możliwość przesyłania danych za pomocą łącza USB, możliwość przesyłania obrazu przez łącze HDMI, możliwość wyciszania, resetowania alarmów akustycznych. Musi posiadać możliwość ręcznego modyfikowania osi czasu jak i amplitudy wykresów krzywej ciśnienia i trendów, możliwość wprowadzania spersonalizowanych wskaźników w celu oznaczenia incydentów lub zabiegów które mogą zajść w trakcie leczenia. Brak potrzeby stosowania dedykowanych akcesoriów - urządzenie powinno być zgodne z ogólnodostępnymi przetwornikami ciśnienia, pasujące do wszystkich dostępnych na rynku cewników tętniczych. |
| 4 | Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą termodylucji przezpłucnej bez użycia cewnika Swan-Ganza, drogą kaniulacji obwodowego naczynia tętniczego |
| 5 | Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi, drogą kaniulizacji jednego dostępu naczyniowego (dostęp tętniczy) uderzenie po uderzeniu serca przy częstotliwości 1000Hz |
| 6 | Parametry systemowe : - Ciśnienie skurczowe (Sys) - Ciśnienie rozkurczowe ( Dia) - Ciśnienie we wcięciu dyktrotycznym (Dic) - Średnie ciśnienie tętnicze ( MAP) - Tętno (PR) - Ośrodkowe ciśnienie żylne ( CVP) |
| 7 | Parametry hemodynamiczne : - Rzut (objętość minutowa) serca - CO - Wskaźnik sercowy - CI - Objętość wyrzutowa - SV - Wskaźnik objętości wyrzutowej - SVI - Naczyniowy opór obwodowy - SVR - Wskaźnik naczyniowego oporu obwodowego - SVRI - Sprawność cyklu - CCE - Maksymalna zmiana ciśnienia tętniczego w czasie – dP/dtmax - Zmiana objętości wyrzutowej - SVV - Zmiana ciśnienia skurczowego - SPV - Zmiana ciśnienia we wcięciu dykrotycznym - DPV - Zmiana ciśnienia tętna - PPV - Sprężystość tętnic - Ea - Sprężystość dynamiczna – PPV/SVV - Ciśnienie tętna - PP - Dostarczanie tlenu – DO2 - Wskaźnik dostarczania tlenu – DO2l - Różnica między ciśnieniem średnim a ciśnieniem we wcięciu dykrotycznym – MAP-Dic - Moc serca - CPO - Wskaźnik mocy serca - CPI - Impedancja sercowo naczyniowa - Ztot - Maksymalne ciśnienie rozkurczowe - Diapik - Ważony rzut serca - SVkg |
| 8 | Częstotliwość odświeżania wszystkich danych pomiarowych z każdym uderzeniem bicia serca |
| 9 | Wyświetlanie danych w postaci ekranów przełączanych według potrzeb: - kokpit; - interwencyjny; - drzewa decyzyjnego; - graficzny; - tabelaryczny; - wartości cyfrowych; - GPS; |
| 10 | Ekran typu „kokpit”: - definiowany i wizualizowany kolorem przez Użytkownika zakres celów terapii i alarmów; - dynamiczny wskaźnik stanu mierzonej wielkości w postaci strzałki; - duże wartości cyfrowe mierzonych parametrów; - procentowy wskaźnik zmian mierzonego parametru w założonym przedziale czasowym; - możliwość wizualizacji min 10 wartości jednocześnie |
| 11 | Ekran interwencyjny: - możliwość wizualizacji trzech wartości w postaci trendu graficznego, wartości cyfrowych, procentowej zmiany od chwili podjęcia interwencji oraz stanu mierzonego parametru określonego kolorem. |
| 12 | Ekran zależności danych: - wyświetlanie powiązanych ze sobą parametrów hemodynamicznych związanych z obciążeniem wstępnym, obciążeniem następczym, kurczliwością oraz saturacją żylną; - parametry wyświetlane w postaci cyfrowej - dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów |
| 13 | Ekran trendów graficznych: - możliwość wyświetlania 1, 2, 3 lub 4 trendów graficznych monitorowanych parametrów; - jednoczasowe wyświetlane w postaci cyfrowej bierzącej wartości; - dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów |
| 14 | Ekran trendów tabelarycznych: - możliwość wyświetlania 1, 2, 3 lub 4 trendów tabelarycznych (wartości cyfrowe) monitorowanych parametrów; - jednoczasowe wyświetlane w postaci cyfrowej bierzącej wartości; - dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów |
| 15 | Ekran wartości cyfrowych: - duże wartości cyfrowe mierzonych parametrów; - procentowy wskaźnik zmian mierzonego parametru w założonym przedziale czasowym; - możliwość wizualizacji 1, 2, 3 lub 4 wartości jednocześnie - dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów |
| 16 | Ekran GPS: - pozwala określić oczekiwany obszar pomiarowy pomiędzy dwoma wybranymi parametrami; - możliwość śledzenia zmian położenia punktu przecięcia mierzonych parametrów w czasie; - duże wartości cyfrowe mierzonych parametrów; - możliwość jednocześnie wizualizacji w sposób ciągły 2 wartości wybranych parametrów - dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów |
| 17 | Ekran dotykowy o przekątnej 12 cali i rozdzielczości 800x600 (SVGA) |
| 18 | Możliwość wprowadzenia poprawki związanej z resekcją płuca lub jego płata do obliczeń termodylucji przez płucnej |
| 19 | Pamięć trendów monitora min 72h |
| 20 | Możliwość transferu danych przez port USB w postaci pliku excel (do dalszej obróbki) lub JPG |
| 21 | Menu w języku polskim |
| 22 | Waga aparatu nie większa niż 3,3 kg, szerokość 319mm, wysokość 322,7mm, głębokość 141,3mm |
| 23 | Uchwyt do montowania na stojaku |
| 24 | Instrukcja obsługi w języku polskim |
| 25 | Szkolenie osób będących pracownikami Sekcji Aparatury Medycznej w zakresie obsługi serwisowej potwierdzone certyfikatami do wykonywania drobnych napraw i przeglądów technicznych dostarczonych urządzeń |
| 26 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji zarówno papierowej jak i elektronicznej np. na płycie CD (format PDF) dostarczana na etapie dostawy urządzenia |
| 27 | Instrukcja czyszczenia/dezynfekcji urządzenia |
| 28 | W okresie gwarancyjnym przeglądy techniczne urządzenia w liczbie i zakresie zalecanym przez producenta dokonywane w siedzibie zamawiającego w cenie oferty. |
| 29 | Wykaz upoważnionych serwisów urządzenia na teranie Polski zawierający nazwę firmy, adres, telefon, fax. Nazwisko i imię osoby do kontaktu/serwisu(Wskazać w materiałach , |
| 30 | Gwarancja 24 miesiące |
| 31 | Termin dostawy do 4 tygodni |

Ad.79: Prosimy o ofertę zgodną i spełniającą wymagania określone zapisami SIWZ.

Pytanie nr 80:

- czy zamawiający w pakiecie 2 będzie wymagał, aby monitor analizował parametry hemodynamiczne na podstawie analitycznej metody rejestrowania ciśnienia tętniczego - uderzenie po uderzeniu serca przy częstotliwości 1000Hz.

Ad.80: Prosimy o ofertę zgodną i spełniającą wymagania określone zapisami SIWZ.

Pytanie nr 81:

- czy zamawiający w pakiecie 2 będzie wymagał, aby aparat charakteryzował się : nielimitowaną liczbą sesji bez ograniczeń czasowych, nie wymagający kalibracji wstępnej oraz podczas pracy,

Ad.81: Prosimy o ofertę zgodną i spełniającą wymagania określone zapisami SIWZ.

Pytanie nr 82:

- czy zamawiający w pakiecie 2 będzie wymagał, aby monitor pokazywał w/w parametry wyłącznie poprzez podłączenie monitora do kompatybilnych zestawów podstawowych do pomiaru ciśnienia metodą krwawą używanych  w szpitalu bez konieczności używania dodatkowego osprzętu w postaci :

- zestawów  jednorazowy do pomiarów hemodynamicznych z wykorzystaniem

termodylucji przezpłucnej

- zestawów jednorazowych do pomiarów hemodynamicznych z wykorzystaniem

metody analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi

- wkłucia centralneg oksymetrycznego

Uzasadnienie: dopuszczenie oraz wymóg w/w parametrów pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej            i cenowej. Szpital zaoszczędzi na zakupie dodatkowego osprzętu, bez którego nasz monitor będzie pokazywał               w/w parametry u pacjenta bez konieczności kalibracji

Ad.82: Prosimy o ofertę zgodną i spełniającą wymagania określone zapisami SIWZ.

Pytania nr 83-85: dot. zadania nr 4 - myjnia dezynfektor do narzędzi – 2 szt.

Pytanie nr 83:

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w 2 ramiona natryskowe oraz 2 ramiona natryskowe w komorze mycia co zapewnia odpowiednio dokładne przeprowadzenie procesu mycia ,spełniające wymogi normy PN-EN 15883-1 (ptk.4.1.2 „Każdy przedmiot, który został poddany obróbce w WD spełniającej wymagania norm serii ISO 15883, powinien być oczyszczony, zdezynfekowany, wypłukany i ,jeżeli to właściwe, wysuszony”)?.

Ad.83: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 84:

Czy Zamawiający dopuści wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi układanych na tacach narzędziowych

o pojemności minimum 8 tac DIN 1/1 (480x250x50 mm), minimum 4 poziomy mycia, możliwość demontażu wybranego poziomu w celu umycia większych elementów. Wózek wyposażony w 2 ramiona natryskowe oraz 2 ramiona natryskowe w komorze mycia co zapewnia odpowiednio dokładne przeprowadzenie procesu mycia ,spełniając wymogi normy PN-EN 15883-1 (ptk.4.1.2 „Każdy przedmiot, który został poddany obróbce w WD spełniającej wymagania norm serii ISO 15883, powinien być oczyszczony, zdezynfekowany, wypłukany i jeżeli to właściwe, wysuszony”). Ramiona wyposażone w demontowane końcówki wykonane ze stali nierdzewnej pozwalające na czyszczenie wnętrza ramienia?

Ad.84: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 85:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na potwierdzenie spełnienia wymogu posiadania wiedzy i doświadczenia  w zakresie Zadania nr 4 poprzez potwierdzenie należytego wykonania jednej dostawy o wartości ponad 500 000,00 PLN oraz dodatkowo dwóch o wartości min. 90 000,00 PLN?

Ad.85: Zmianami w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanymi w dniu 15.09.2017r. Zamawiający złagodził

warunek udziału związany z wykonanymi dostawami. Należy potwierdzić min. 2 dostawy odpowiadające

swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia (dla zadania nr 4) o wartości

co najmniej 90 000,00 zł. brutto (przed zmianą o wartości 150 000,00 zł. każda dostawa).

Pytania nr 86-87: dot. SIWZ

Pytanie nr 86:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności           do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Ad.86: Zamawiający wyraża zgodę, jednak w takim przypadku w treści wzoru oświadczenia proszę o wpisanie,

iż Państwo nie należycie do żadnej grupy kapitałowej.

Pytanie nr 87:

Z uwagi na możliwość składania ofert na wiele części czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu dostawy         w Zadaniach z 8 tygodniowym terminem na 10 tygodniowy termin?

Uzasadnienie: W przypadku dostawy kilku urządzeń istnieje ryzyku dłuższego montażu z uwagi na dostępność instalacji wymaganych przy podłączeniach.

Ad.87: Zmianami w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanymi  w dniu 15.09.2017r. Zamawiający

dla zadań nr 1,4,5 i 6 wydłużył maksymalny termin dostawy do 10 tygodni.

Pytania nr 88-103: dot. zadania nr 4 - myjnia dezynfektor do narzędzi – 2 szt.

Pytanie nr 88:

Lp. 2 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnie o wymiarach - szerokość 680 mm,

- wysokość 2210 mm - głębokość 710 mm?

Ad.88: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza myjnię o proponowanych wymiarach.

Pytanie nr 89:

Lp. 5 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnie Zasilanie elektrycznym 400 V, moc przyłączeniowa                    do 19,5kW co zapewni zdecydowanie krótszy czas procesu?

Ad.89: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 90:

Lp. 12 -  Prosimy o doprecyzowanie. Czy czujnik kontroli obecności piany w komorze myjącej ma być zainstalowany          w sposób dokonujący pomiaru obecności piany ponad lustrem wody? Prosimy o doprecyzowanie. Czy pojawienie się piany powinno skutkować automatycznym (bez ingerencji użytkownika) uruchomieniem dodatkowego płukania niwelującego wystąpienie piany oraz eliminującego ręczne mycie wstępne?

Ad.90: Zamawiający wymaga spełnienia warunku zgodnego z zapisami SIWZ tj. „Czujnik kontroli obecności piany

w komorze myjącej.”

Pytanie nr 91:

Lp. 17 - Czy nie nastąpiła omyłka przy dopuszczeniu pompy spustowej ze względu na zbyt długi czas opróżniania          po każdej fazie mycia oraz konieczność serwisowania?

Ad.91: Prosimy o ofertę zgodną z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 92:

Lp. 18 - Czy zamawiający dopuści podniesienie wymagań wydajności pompy min. 600l/min? Uzasadnienie: Podniesienie wymagań spowodowuje dwukrotne skrócenie czasu procesu mycia oraz w znacznym stopniu przyczyni się do dokładniejszego czyszczenia wsadu myjni.

Ad.92: Zmianami w SIWZ opublikowanymi  w dniu 15.09.2017r. Zamawiający podniósł wymagania dot. wydajności

pomp z min. 300 l/min. na min. 400 l/min a zatem dopuszczamy Państwa propozycję związaną z wydajnością

pompy min. 600 l/min.

Pytanie nr 93:

Lp. 18 - Czy wymagany materiał wirnika pompy myjącej to stal kwasoodporna, która charakteryzuje się również odpornością mechaniczną?

Ad.93: Prosimy o ofertę zgodną z zapisami SIWZ. Zamawiający nie wprowadza dodatkowych szczegółowych

wymagań do w/w punktu.

Pytanie nr 94:

Lp. 28 - Zgodnie z przeznaczeniem myjni do narzędzi chirurgicznych poddawanej sterylizacji parowej prosimy              o doprecyzowanie, że wymagany minimalny zakres regulacji temperatury oraz wydajności suszenia to 55-130 st.C?

Ad.94: Prosimy o ofertę zgodną z zapisami SIWZ. Zamawiający nie wprowadza dodatkowych szczegółowych

wymagań do w/w punktu.

Pytanie nr 95:

Lp. 28 - Prosimy o doprecyzowanie, że wydajność tłoczenia powietrza suszącego to minimum 300m3 w tym również przez przyłącza wózka wsadowego?

Ad.95: Prosimy o ofertę zgodną z zapisami SIWZ. Zamawiający nie wprowadza dodatkowych szczegółowych

wymagań do w/w punktu.

Pytanie nr 96:

Lp. 36 - Czy uszczelka drzwiowa powinna być doszczelniania do szklanej powierzchni drzwi zabezpieczając przed przeciekami na styku metal-szkło? W przypadku zastosowania okna z niepełnym przeszkleniem komory istnieje prawdopodobieństwo rozszczelnienia łączonych powierzchni oraz parowanie szyby wewnątrz.

Ad.96: Prosimy o ofertę zgodną z zapisami SIWZ. Zamawiający nie wprowadza dodatkowych szczegółowych

wymagań do w/w punktu.

Pytanie nr 97:

Lp. 37 - Czy automatyczne elektryczne ryglowanie drzwi powinno się odbywać poprzez automatyczny mechanizm domykania (dociągania) drzwi do powierzchni uszczelki, co gwarantuje szczelność komory w przypadku zużywania się uszczelki?

Uzasadnienie: W trakcie trwania procesu w wyniku zmiany temperatury ulega zmianie sprężystość uszczelki w związku z czym mechanizm automatycznego dociskania zapewnia 100% szczelność drzwi poprzez odpowiedni automatyczny dobór docisku

Ad.97: Prosimy o ofertę zgodną z zapisami SIWZ. Zamawiający nie wprowadza dodatkowych szczegółowych

wymagań do w/w punktu.

Pytanie nr 98:

Lp. 40 – Czy Zamawiający uzupełnieni wymaganie do zgodności z normą PN-EN 15883-2 potwierdzone przez niezależną jednostkę certyfikującą?

Uzasadnienie: Jest to bezwzględny wymóg dla myjni z dezynfekcją termiczną.

Ad.98: Zmawiający nie wprowadza przedstawionego wymagania.

Pytanie nr 99:

Lp. 44 - Czy zamawiający dopuści dodatkowy wózek 2 poziomowy, jeżeli wymagany wózek nie posiada demontowanych poziomów?

Ad.99:  Tak, należy dostarczyć wózki 2 poziomowe i 3 poziomowe.

Pytanie nr 100:

Prosimy o informacje, czy myjnia powinna realizować w programach myjących redukcje ilości wody i środków chemicznych we wszystkich fazach procesu dla mniejszych załadunków jednocześnie utrzymując stałe stężenie           we wszystkich fazach procesu, co jest niezbędne dla procesu walidacji?

Ad.100: Zmawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, ale nie jest ono wymagane.

Pytanie nr 101:

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzanie wyposażone było we wbudowany bojler do przygotowania termicznego wody demi do ostatniej fazy procesu mycia (dezynfekcji termicznej)  poprzez jej wstępne podgrzanie w bojlerze         do  temperatury 93 st. C co przyczyni się do skrócenia czasu procesu o około 30%?

Ad.101: Zmawiający nie wprowadza przedstawionego wymagania.

Pytanie nr 102:

Czy urządzenie powinno posiadać czujnik zapchania sita zainstalowanego dnie komory myjącej co ułatwia pracę personelu i nie wymaga ciągłej kontroli stanu urządzenia przez obsługę ?

Uzasadnienie: Brak takiego czujnika wymaga bieżącej kontroli stanu urządzenia przez personel. Przypadkowe zapchanie sita w wyniku dostarczenia silnie zanieczyszczonych narzędzi ( w szczególności obuwia) uniemożliwia przeprowadzenie skutecznego procesu mycia.

Ad.102: Zmawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, ale nie jest ono wymagane.

Pytanie nr 103:

Czy urządzenie powinno posiadać przyłącze myjąco suszące wózka umiejscowione centralnie w podstawie lub inne rozwiązanie nie generujące błędów mycia przy załadunku wózka w przypadku jego obrócenia o 180st.?

Ad.103: Zmawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, ale nie jest ono wymagane.

Pytania nr 104-105: dot. zadania nr 4 - myjnia dezynfektor do narzędzi – 2 szt.

Pytanie nr 104:

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w 2 ramiona natryskowe oraz 2 ramiona natryskowe w komorze mycia co zapewnia odpowiednio dokładne przeprowadzenie procesu mycia ,spełniające wymogi normy PN-EN 15883-1 (ptk.4.1.2 „Każdy przedmiot, który został poddany obróbce w WD spełniającej wymagania norm serii ISO 15883, powinien być oczyszczony, zdezynfekowany, wypłukany i ,jeżeli to właściwe, wysuszony”)?.

Ad.104: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 105:

Czy Zamawiający dopuści wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi układanych na tacach narzędziowych           o pojemności minimum 8 tac DIN 1/1 (480x250x50 mm), minimum 4 poziomy mycia, możliwość demontażu wybranego poziomu w celu umycia większych elementów. Wózek wyposażony w 2 ramiona natryskowe oraz 2 ramiona natryskowe w komorze mycia co zapewnia odpowiednio dokładne przeprowadzenie procesu mycia ,spełniając wymogi normy PN-EN 15883-1 (ptk.4.1.2 „Każdy przedmiot, który został poddany obróbce w WD spełniającej wymagania norm serii ISO 15883, powinien być oczyszczony, zdezynfekowany, wypłukany i jeżeli to właściwe, wysuszony”). Ramiona wyposażone w demontowane końcówki wykonane ze stali nierdzewnej pozwalające na czyszczenie wnętrza ramienia?

Ad.105: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytania nr 106-107: dot. projektu umowy

Pytanie nr 106:

Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 2 ust. 12 poprzez nadanie mu treści:
„12. Naprawę sprzętu/urządzeń w terminie max 5 dni roboczych lub do 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, od pisemnego zgłoszenia, chyba że strony uzgodnią inny termin”.

Ad.106: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną w treści pytania zmianę § 2 ust. 12 projektu umowy.

Pytanie nr 107:

Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 8 ust. 1 poprzez nadanie mu treści:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) w wysokości 10% wartości nie zrealizowanej części przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy
b) w wysokości 0,5% wartości umownej wyrobów nie dostarczonych w terminie/niezgodnej dostawy, nieterminowe uzupełnienie brakujących dokumentów lub brak uzupełnienia dokumentów, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 
c) w wysokości 0,1% wartości wadliwych urządzeń, za każdy dzień zwłoki
w przystąpieniu do naprawy po terminie określonym w § 2 ust. 5 pkt „a” (czas reakcji serwisu),

Ad.107: Zamawiający pozostawia zapis § 8 ust. 1 projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 108:

Dotyczy: Zadanie nr 1

Rozdział VII SIWZ, Formularz oferty

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w zakresie zadania nr 1 zamówienie zostało zrealizowane w terminie maksymalnie 10 tygodni od daty podpisania umowy?

Ad.108: Zmianami w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanymi  w dniu 15.09.2017r. Zamawiający

dla zadań nr 1,4,5 i 6 wydłużył maksymalny termin dostawy do 10 tygodni.

Pytania nr 109-112: dot. zadania nr 7 - Materace przeciwodleżynowe zmiennociśnieniowe – 2 szt.

Pytanie nr 109:

Czy Zamawiający wymaga aby komory sekcji głowy (3 komory) pracowały w stałym, niskim ciśnieniu, celem stabilizacji głowy?

Ad.109: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaproponowanego w treści pytania rozwiązania.

Pytanie nr 110:

Czy Zamawiający opisując w pkt 3 dwie komory wzdłużne, wymaga aby materac posiadał dwie komory wzdłużne            na całej długości materaca, zintegrowane z komorami poprzecznymi poprzez technologię zgrzewu (łatwe i szybkie czyszczenie) tworząc konstrukcją modułową?

Ad.110: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaproponowanego w treści pytania rozwiązania.

Pytanie nr 111:

Czy Zamawiający w pkt 6, opisując funkcje CPR wymaga, aby funkcja CPR była realizowana poprzez odpięcie przewodów powietrznych od pompy bez konieczności otwierania dodatkowych zaworów itp., dzięki czemu funkcja CPR realizowana jest szybko i intuicyjnie, co w sytuacji stresowej ma ogromne znaczenie?

Ad.111: Zmawiający nie wprowadza przedstawionego wymagania.

Pytanie nr 112:

Czy Zamawiający w pkt 7, opisując funkcję zmiany ciśnienia w komorach w zależności od wagi pacjenta wymaga, aby regulacja ciśnienia odbywała się za pomocą przycisków membranowych w 5 stopniowej skali?

Ad.112: Zmawiający nie wprowadza przedstawionego wymagania.

Pytania nr 113-129: dot. zadania nr 8  - Łóżko do intensywnej opieki medycznej – 3 szt.

Pytanie nr 113:

Czy Zamawiający dopuści łózko, którego leże wypełnione jest trwałymi i łatwymi do dezynfekcji metalowymi lamelami, zamontowanymi na stałe?

Ad.113: Prosimy o ofertę zgodną wymaganiami określonymi w SIWZ.

Pytanie nr 114:

Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach całkowitych przy podniesionych barierkach 2190mm x 985mm?

Ad.114: Prosimy o ofertę zgodną wymaganiami określonymi w SIWZ.

Pytanie nr 115:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem z funkcją przedłużenia o 125mm?

Ad.115: Prosimy o ofertę zgodną wymaganiami określonymi w SIWZ.

Pytanie nr 116:

Czy Zamawiający dopuści łózko z segmentem pleców wykonanym z metalowych lameli z możliwością wykonywania zdjęć RTG po szybkim i wygodnym wsunięciu kasety pod materac?

Ad.116: Prosimy o ofertę zgodną wymaganiami określonymi w SIWZ.

Pytanie nr 117:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektrycznym sterowaniem przy pomocy:

- panelu centralnego

- pilota przewodowego dla pacjenta z możliwości zawieszenia po obu stronach barierek,

- sterowników nożnych zabezpieczonych przed przypadkowym uruchomieniem?

Ad.117: Tak.

Pytanie nr 118:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 430mm – 810mm?

Ad.118: Prosimy o ofertę zgodną wymaganiami określonymi w SIWZ.

Pytanie nr 119:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczna regulacją kąta nachylenia segmentu pleców 60o oraz uda 46o?

Ad.119: Prosimy o ofertę zgodną wymaganiami określonymi w SIWZ.

Pytanie nr 120:

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez funkcji automatycznego zatrzymania segmentu oparcia pleców w pozycji nachylenia 30o?

Ad.120: Prosimy o ofertę zgodną wymaganiami określonymi w SIWZ.

Pytanie nr 121:

Czy Zamawiający (pkt 17) ma świadomość, iż opisany sposób regulacji funkcji przechyłów bocznych będzie wymuszał na personelu dodatkową regulację wysokości leża, zanim możliwe będzie wykonanie przechyłu bocznego, co wydłuża czas wykonania procedur pielęgnacyjnych?

Ad.121: Zapisy pkt 17 pozostają bez zmian.

Pytanie nr 122:

W związku z powyższym czy Zamawiający będzie wymagał, aby łóżko uruchamiało funkcję przechyłów bocznych bezpośrednio po naciśnięciu przycisku bez względu na wysokość leża?

Ad.122: Prosimy o ofertę zgodną wymaganiami określonymi w SIWZ.

Pytanie nr 123:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją auto-regresji jedynie w segmencie oparcia pleców?

Ad.123: Prosimy o ofertę zgodną wymaganiami określonymi w SIWZ.

Pytanie nr 124:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami zabezpieczającymi pacjenta na całej długości (od szczytu głowy do szczytu nóg), barierki czteroczęściowe, wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, o wysokości 40cm, opuszczane wzdłuż ramy leża bez wspomagania sprężyną gazową?

Ad.124: Prosimy o ofertę zgodną wymaganiami określonymi w SIWZ.

Pytanie nr 125:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z wskaźnikami kąta nachylenia poszczególnych segmentów umieszczonych bezpośrednio w konstrukcji segmentów?

Ad.125: Tak.

Pytanie nr 126:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z panelem nie wyposażonym w przycisk podświetlenia leża łózka?

Ad.126: Prosimy o ofertę zgodną wymaganiami określonymi w SIWZ.

Pytanie nr 127:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z panelem sterowania bez kolorowego wyświetlacza LCD?

Ad.127: Prosimy o ofertę zgodną wymaganiami określonymi w SIWZ.

Pytanie nr 128:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z pojedynczymi kołami o średnicy 150mm?

Ad.128: Prosimy o ofertę zgodną wymaganiami określonymi w SIWZ.

Pytanie nr 129:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z bezpiecznym obciążeniem roboczym 200kg?

Ad.129: Prosimy o ofertę zgodną wymaganiami określonymi w SIWZ.

Pytania nr 130-135: dot. zadania nr 8  - Łóżko do intensywnej opieki medycznej – 3 szt.

Pytanie nr 130:

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu wózek asystor oddziałowy?  Pozwoli to na złożenie większej ilości ofert.

Ad.130: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 131:

Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach zewnętrznych 2220 x 1000 mm?

Ad.131: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane odstępstwo od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 132:

Czy Zamawiający dopuści łóżko niewyposażone w funkcję automatycznego zatrzymania oparcia pleców pod kątem 30°? Funkcja ta nie wydaje się być uzasadniona dla chwilowego zatrzymania z jakiegokolwiek powodu terapeutycznego. Regulacja oparcia pleców odbywa się poprzez ciągłe naciskanie odpowiedniego przycisku na panelu centralnym i jednoczesne obserwowanie  stanu i reakcji pacjenta przez personel medyczny, który sam najlepiej zadecyduje o odpowiednim i wygodnym ustawieniu pozycji pacjenta, które jest indywidualne dla każdego pacjenta. Jest to wymysł tylko jednego z producentów, który konsekwentnie opóźnia pracę łóżka podczas unoszenia lub opuszczania oparcia pleców.

Ad.132: Prosimy o ofertę zgodną wymaganiami określonymi w SIWZ.

Pytanie nr 133:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją segmentu podparcia ud 45°?

Ad.133: Tak.

Pytanie nr 134:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją przechyłów bocznych 20° dostępną przy ustawieniu leża na każdej wysokości?

Ad.134: Tak.

Pytanie nr 135:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z panelem centralny z wyświetlaczem LCD na którym wyświetlają się wykonywane funkcje leża łóżka w postaci obrazu graficznego oraz z podaniem wartości funkcji: kąta Trendelenburga, anty-Trendlenburga i przechyłów bocznych?

Ad.135: Prosimy o ofertę zgodną wymaganiami określonymi w SIWZ.

Pytania nr 136-141: dot. zadania nr 4 - myjnia dezynfektor do narzędzi – 2 szt.

Pytanie nr 136:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania myjnie bez czujnika obecności piany w komorze myjącej?

Ad.136: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane w treści pytania odstępstwo od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 137:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykazanie się 2 dostawami myjni-dezynfektorów do narzędzi i obuwia operacyjnego stanowiące przedmioty zamówienia na łączną kwotę 150 tyś. Zł w okresie ostatnich 3 lat

Oferowane przez nas urządzenia kształtują się cenowo niżej. W przypadku odmowy prosimy o uzasadnienie.

Ad.137: Zmianami w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanymi w dniu 15.09.2017r. Zamawiający złagodził

warunek udziału związany z wykonanymi dostawami. Należy potwierdzić min. 2 dostawy odpowiadające

swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia (dla zadania nr 4) o wartości

co najmniej 90 000,00 zł. brutto (przed zmianą o wartości 150 000,00 zł. każda dostawa).

Pytanie nr 138:

Czy zamawiający dopuści urządzenie z drzwiami ze stali nierdzewnej z przeszkleniem 50% umożliwiającym wygodną obserwację wsadu? Rozwiązanie takie jest bardziej trwałe i odporne na uszkodzenia mechaniczne.

Ad.138: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 139:

Czy zamawiający dopuści urządzenie z liczbą programów mycia – dezynfekcji 20, w tym nie mniej niż 3 wybieranych za pomocą pięciu różnych klawiszy klawiatury. Myjnia ma służyć do mycia i dezynfekcji gdzie standardowo używa się 2-3 programów.

Ad.139: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 140:

Czy Zamawiający dopuści myjnię zaoferowania wózka wsadowego 4-poziomowego z możliwością demontażu górnego  poziomu mycia ?

Ad.140: Zamawiający nie wyraża zgody. Prosimy o ofertę zgodną z SIWZ.

Pytanie nr 141:

Czy Zamawiający dopuści myjnię o wymiarach : 650 x 1700 x 660 mm (szer x wys x gł.)

Ad.141: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza myjnię o proponowanych wymiarach.

Pytania nr 142-143: dot. zadania nr 4 - myjnia dezynfektor do narzędzi – 2 szt.

Pytanie nr 142:

Dot. pkt. 11. - Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie posiadającej wlot wody zimniej, ciepłej

i uzdatnionej w dolnej części komory?

Ad.142: Zamawiający nie wyraża zgody. Prosimy o ofertę zgodną z SIWZ.

Pytanie nr 143:

Dot. pkt. 18. - Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie wyposażone w pompy myjące w układzie mycia:

-wydajność pompy min. 375l/min

-wirniki pompy myjącej wykonane z materiału odpornego na korozję i działanie środków chemicznych?

Ad.143: Zamawiający nie wyraża zgody. Prosimy o ofertę zgodną z SIWZ tj. o wydajności pompy min. 400 l/min.

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

…………………………………………

( podpis osoby upoważnionej )

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl