Numer sprawy P/34/07/2017/CH                                                                     Starachowice dn. 29.09.2017r.

Wykonawcy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie „przetargu nieograniczonego”

/ogłoszenie w BZP nr 584841-N-2017 z dnia 20.09.2017r./

na dostawę osprzętu do zabiegów chirurgii małoinwazyjnej

dla PZOZ z siedzibą w Starachowicach

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” –

( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

Pytanie nr 1:

Dotyczy zadania nr 1 poz.1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie protezy Amsterdam wykonanej z polietylenowego tworzywa Percuflex, zapewniającego właściwe dopasowanie się protezy do warunków anatomicznych i wydłużony czas drożności; posiadającą optymalną sztywność i sprężystość ułatwiającą jej wprowadzenie; cienkościennej, co pozwala na lepszą drożność przez dłuższy okres czasu; stożkowato zakończonej, co ułatwia atraumatyczne wprowadzenie           w drogi żółciowe; dobrze widoczniej w obrazie RTG; dostępne średnice 7 i 10F; dostępne długości (pomiędzy języczkami) 5, 7, 10, 12 i 15cm, co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty?

Ad.1: Zamawiający nie wyraża zgody. Prosimy o ofertę zgodną z SIWZ.

Pytanie nr 2:

Dotyczy zadania nr  1 poz. Nr 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie protezy typu pojedynczy świński ogon, cienkościennej, z języczkiem lub bez, w rozmiarach wymaganych przez Zamawiającego, co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty?

Ad.2: Zamawiający nie wyraża zgody. Prosimy o ofertę zgodną z SIWZ.

Pytanie nr 3:

Dotyczy zadania nr 1 poz nr 3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na dopuszczenie protezy cienkościennej typu double pigtail o średnicy 7 lub 10fr          i długości 3,5,7,10 lub 12cm, co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty?

Ad.3: Zamawiający nie wyraża zgody. Prosimy o ofertę zgodną z SIWZ.

Pytanie nr 4:

Dotyczy zadania nr  4 poz. 4.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 4 z pakietu nr 4 i utworzenie osobnego pakietu, co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty? Dodatkowo czy Zamawiający w tejże pozycji dopuści koszyki do ekstrakcji złogów, z funkcją awaryjnej litotrypsji, z zabezpieczeniem przed uwięźnięciem złogu wewnątrz kosza, w stalowym pancerzu, trapezoidalny; czterodrutowy, współpracujący z prowadnikiem o średnicy 0,035", Kompatybilny z kanałem endoskopowym o średnicy 3.2 mm, dostępne rozmiary kosza: 1.5 x 3; 2 x 4 cm 2.5 x 5 i 3 x 6 cm; posiadający również port do podania kontrastu?

Ad.4: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie i dopuszcza zaproponowane koszyki do ekstrakcji złogów.

W związku z powyższym dotychczasowy pakiet nr 4 został podzielony na 3 pakiety:

- Pakiet nr 4A (poz. 4.1 i 4.2 dotychczasowego pakietu nr 4),

- Pakiet nr 4B (poz. 4.3 dotychczasowego pakietu nr 4),

- Pakiet nr 4C (poz. 4.4 dotychczasowego pakietu nr 4),

które  przedstawiamy w załączeniu na stronie internetowej PZOZ.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych informuje,

iż w związku z modyfikacją SIWZ i załącznika nr 6 do siwz ulega również sprostowaniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Pytanie nr 5:

Dotyczy zadania nr  6 poz. Nr 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu nr 6 pozycji nr 1 i utworzenie osobnego pakietu, co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty? Dodatkowo czy Zamawiający w ww. Pozycji dopuści samorozprężalny stent nitinolowy do protezowania zwężeń dwunastnicy spowodowanych zmianami nowotworowymi; zamocowany na systemie uwalniania 10F, co umożliwia implantację zarówno poprzez kanał endoskopu, jak i po prowadniku pod kontrolą endoskopową i RTG; całkowita widoczność stentu w promieniach RTG; wizualizacja stentu oraz parametry stystemu uwalniającego zapewniają bezpieczeństwo i pełną kontrolę podczas zabiegu; markery RTG oraz przezroczysty materiał końcowego odcinka systemu uwalniającego ułatwiają pozycjonowanie i dokładność podczas uwalniania stentu; możliwe jest otwarcie 70% długości stentu i w razie konieczności ponowne zamknięcie oraz zmianę jego położenia. Dostępne średnice stentu 27/22mm i długości 6, 9 i 12cm; długość robocza systemu wprowadzającego 230cm, średnica 10F, zalecany prowadnik 0.035’’?

Ad.5: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie i dopuszcza zaproponowany stent.

W związku z powyższym dotychczasowy pakiet nr 6 został podzielony na 2 pakiety:

- Pakiet nr 6A (poz. 6.1         dotychczasowego pakietu nr 6),

- Pakiet nr 6B (poz. 6.2-6.10 dotychczasowego pakietu nr 6),

które  przedstawiamy w załączeniu na stronie internetowej PZOZ.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych informuje,

iż w związku z modyfikacją SIWZ i załącznika nr 6 do siwz ulega również sprostowaniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Pytanie nr 6:

Dotyczy zadania nr 7.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie igieł do ostrzykiwania długość robocza 200 lub 240cm, średnica igły 0.51 lub 0.64mm, długość igły 4 lub 6mm, co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty?

Ad.6: Zmawiający wyraża zgodę pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań, a w szczególności właściwej

długości igły umożliwiającej swobodne wysuwanie w Duodenoskopie. W związku z powyższym Zmawiający

w celu potwierdzenia spełnienia wymagań wystąpi po złożeniu ofert o dostarczenie próbek przez

Wykonawcę.

Pytanie nr 7:

Dotyczy zadania nr  9 poz. Nr 4.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. Nr 4 i utworzenie osobnego pakietu, co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty? Dodatkowo czy Zamawiający dopuści jednorazowy sfinkterotom trójkanałowy, obrotowy, końcówka widoczna we fluoroskopii, dł. Cięciwy roboczej 20 lub 30mm; dł. Końcówki dystalnej 5 mm, średnica końcówki 4.9, 4.4 lub 3.9F, długość robocza 200cm?

Ad.7: Zmawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że kaniulotom spełnia warunek ciecia push i pull .

Pytanie nr 8:

Dotyczy zadania nr 10.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie prowadników do dróg żółciowych, z końcówką hydrofilną dł. 5cm, 10cm, oraz dł. 5cm i 10cm na jednym prowadniku ( po obu stronach prowadnicy); z nitinolowym rdzeniem odpornym na załamania; w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi,                   z systemem markerów radiologicznych do pomiaru odległości, izolowany elektrycznie; dwukolorowy - zapewniający możliwość kontroli ruchu. Średnice: 0,025``- końcówka prosta i zagięta dla końcówki hydrofilnej 5cm, 0.035" - końcówka prosta, zagięta, prosta-prosta , prosta-zagięta; 0,038`` - końcówka prosta ( 260 cm ), sztywność standardowa i usztywniona; długości , 450 cm i 260 cm., co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty?

Ad.8: Zamawiający nie wyraża zgody. Prosimy o ofertę zgodną z SIWZ.

Pytanie nr 9:

Dotyczy zadania nr  11.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie prowadników do dróg żółciowych, z końcówką hydrofilną dł. 5cm, 10cm, oraz dł. 5cm i 10cm na jednym prowadniku ( po obu stronach prowadnicy); z nitinolowym rdzeniem odpornym na załamania; w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi,                 z systemem markerów radiologicznych do pomiaru odległości, izolowany elektrycznie; dwukolorowy - zapewniający możliwość kontroli ruchu. Średnice: 0,025``- końcówka prosta i zagięta dla końcówki hydrofilnej 5cm, 0.035" - końcówka prosta, zagięta, prosta-prosta, prosta-zagięta; 0,038`` - końcówka prosta ( 260 cm ), sztywność standardowa i usztywniona; długości , 450 cm i 260 cm., co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty?

Ad.9: Zmawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że minimalna długość wynosić będzie 450 mm - adekwatna

do posiadanego osprzętu a jednocześnie właściwa sztywność.

Pytanie nr 10:

Dotyczy zadania nr 17.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie balonów do ekstrakcji złogów o zmiennej średnicy, w zakresie:              9 – 12, 12 – 15 i 15 – 18 mm, i "kwadratowych ramionach" - ułatwiających usunięcie złogów. Dostępne z ujściem kontrastu powyżej i poniżej balonu, współpracujące z prowadnikiem 0,035” o długości 260cm  i 450 cm, w komplecie ze skalibrowaną strzykawką do inflacji, co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty?

Ad.10: Zmawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że minimalna długość wynosić będzie 450 mm

Pytanie nr 11

Dotyczy zadania nr 5 poz. Nr 4.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie protezy samorozprężalnej jelitowej nadającej się do protezowania nowotworu jelita grubego z nitinolu z kołnierzem o zwiększonej średnicy znajdującym się na dystalnym końcu stentu, co ma na celu właściwe otwarcie zwężenia oraz zminimalizowanie ryzyka migracji; giętki zestaw wprowadzający 10F dostosowany do współpracy z prowadnicą 0,035 system aplikacji pozwalający na korektę położenia po częściowym uwolnieniu. Długość i średnica protezy w zależności od potrzeb zamawiającego; możliwość wprowadzenia poprzez kanał roboczy posiadanych endoskopów, co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty.

Ad.11: Istnieje konieczność oceny kompatybilności urządzenia o średnicy 10 Fr z gastroskopem serii 180 – istnieje

obawa ze średnica kanału roboczego jest zbyt wąska. W związku z powyższym Zmawiający

w celu potwierdzenia spełnienia wymagań wystąpi po złożeniu ofert o dostarczenie próbki przez

Wykonawcę.

Pytanie nr 12:

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub wykazującego brak ilościowy Zamawiający sporządzi na te okoliczność protokół i powiadomi Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 5 dni roboczych licząc          od dnia uznania reklamacji za zasadną dokonać wymiany towaru na pełnowartościowy pod rygorem nie uiszczenia zapłaty za zamawianą partię towaru.”

Ad.12: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany zapis § 6 ust. 3 projektu umowy z zastrzeżeniem, iż termin

„5 dni” może ulec zmianie w przypadku, gdy Wykonawca na formularzu ofertowym zaproponuje krótszy termin

rozpatrzenia reklamacji, zgodnie z jednym z określonych kryteriów oceny ofert.

Pytanie nr 13:

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„w wysokości 5% niezrealizowanej wartości umownej przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy                   z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,”

Ad.13: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę w projekcie umowy.

Pytanie nr 14:

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 2a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

5% niezrealizowanej wartości umownej przedmiotu umowy w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 10.”

Ad.14: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę w projekcie umowy.

Pytanie nr 15:

Dotyczy warunków umowy § 10 ust. 3a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca pomimo uznania reklamacji za zasadną i wezwania Zamawiającego nie wymienił w wyznaczonym terminie do 5 dni roboczych przedmiotu umowy na wolny od wad albo nie usunął wady,”

Ad.15: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany zapis § 10 ust. 3a projektu umowy

Pytanie nr 16:

Dotyczy warunków umowy § 10 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku łamania postanowień niniejszej umowy strony mogą rozwiązać niniejszą umowę za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Ad.16: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany zapis § 10 ust. 4 projektu umowy

Pytanie nr 17:

Dotyczy warunków umowy § 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może dokonywać cesji na rzecz osób trzecich przysługujących mu wobec Zamawiającego wierzytelności bez wcześniejszej zgody Zamawiającego oraz zgody, o której mowa w art. 54 ust. 5 ustawy                             o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zm.).Zgody, takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Ad.17: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę w projekcie umowy.

Pytanie nr 18:

Dotyczy pakietu nr 4:

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 4, poz. 4.1, 4.2 i 4.4 i utworzenie z nich innego pakietu

lub pakietów oddzielnych by móc przedstawić ofertę konkurencyjną ?

Ad.18: Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z powyższym dotychczasowy pakiet nr 4 został podzielony na 3 pakiety:

- Pakiet nr 4A (poz. 4.1 i 4.2 dotychczasowego pakietu nr 4),

- Pakiet nr 4B (poz. 4.3 dotychczasowego pakietu nr 4),

- Pakiet nr 4C (poz. 4.4 dotychczasowego pakietu nr 4),

które  przedstawiamy w załączeniu na stronie internetowej PZOZ.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych informuje,

iż w związku z modyfikacją SIWZ i załącznika nr 6 do siwz ulega również sprostowaniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Pytanie nr 19:

Dotyczy pakietu nr 4, poz. 4.1:

Czy Zamawiający dopuści kosze spiralne w dwóch wariantach - o średnicy 20 mm i 25 mm (zamiast 22 mm)                      i dł. roboczej 1900 mm – 2000 mm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad.19: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 20:

Dotyczy pakietu nr 4, poz. 4.2:

Czy Zamawiający dopuści kosze w dwóch wariantach - o średnicy 20 mm i 25 mm (zamiast 22 mm) i dł. roboczej 1900 mm – 2000 mm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Ad.20: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 21:

Dotyczy pakietu nr 5, poz. 5.1:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie samorozprężalnego stentu do protezowania nienowotworowych zwężeń dróg żółciowych o długości cewnika wprowadzającego 180 cm ?  Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad.21: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SIWZ oraz ze szczególnym

uwzględnieniem prawidłowego rozprężania się protez.

Pytanie nr 22:

Dotyczy pakietu nr 6, poz. 6.1:

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 6, poz. 6.1 i utworzenie z niej innego pakietu by móc przedstawić ofertę konkurencyjną?

Ad.22: Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z powyższym dotychczasowy pakiet nr 6 został podzielony na 2 pakiety:

- Pakiet nr 6A (poz. 6.1         dotychczasowego pakietu nr 6),

- Pakiet nr 6B (poz. 6.2-6.10 dotychczasowego pakietu nr 6),

które  przedstawiamy w załączeniu na stronie internetowej PZOZ.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych informuje,

iż w związku z modyfikacją SIWZ i załącznika nr 6 do siwz ulega również sprostowaniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Pytanie nr 23:

Dotyczy pakietu nr 7, poz. 7.1:

Biorąc pod uwagę różnorodność zabiegów chirurgicznych czy Zamawiający wymaga aby jednorazowa igła                         do ostrzykiwań, posiadała różne długości narzędzia np. 1600 mm, 1800 mm i 2300 mm – do wyboru przez Zamawiającego - dodatkowo mechanizm długopisowy zapobiegający niekontrolowanemu wysuwaniu i chowaniu się ostrza, obsługiwany jednym kciukiem, osłonkę teflonową odporną na załamania, u wyjścia ostrza wzmocnioną atraumatycznym metalowym kołnierzem?

Ad.23: Długość  umożliwiająca swobodne operowanie w posiadanych duodenoskopach, natomiast mechanizm

długopisowy – preferowany, Osłonka teflonowa dopuszczona pod warunkiem, że nie upośledza to zaginania

igły podczas ostrzykiwania w trakcie ECPW.  Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia wymagań wystąpi

po złożeniu ofert o dostarczenie próbki przez Wykonawcę.

Pytanie ner 24:

Dotyczy pakietu nr 9, poz. 9.1:

Czy Zamawiający dopuści papilotomy igłowe wielorazowe z ostrzem igłowym o dł. roboczej 2000 mm, igła wysuwana do 6 mm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad.24: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 25:

Dotyczy pakietu nr 10, poz. 10.1:

Czy Zamawiający dopuści prowadnice jednorazowe do zabiegów ERCP, typu zebra o dł. 450 cm, końce  cieniodajne pokryte hydrofilnie o średnicach 0,025 i 0,035 ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad.25: Zamawiający nie wyraża zgody – konieczne jest zaoferowanie także prowadnicy 0,018 co umożliwia

Zamawiającemu modyfikacje liczby prowadnic różnych średnic w zależności od potrzeb.

Pytanie nr 26:

Dotyczy pakietu nr 12, poz. 12.1:

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę wielorazową do zabiegów ERCP hydrofilna, nitilonowa, pokryta teflonem           o długości 400 cm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad.26: Zamawiający wyraża zgodę, jeśli Wykonawca zapewni swobodną wymianę używanych narzędzi (kaniulotomów,

balonów, popychaczy do prowadnic etc). Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia wymagań wystąpi

po złożeniu ofert o dostarczenie próbki przez Wykonawcę.

Pytanie nr 27:

Dotyczy pakietu nr 15, poz. 15.1:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie cewnika trzustkowego wielorazowego z długą stożkową  końcówką         o średnicy 1.8 mm na końcu i 2.45 mm w części proxymalnej o długości roboczej 1900 mm, dodatkowo czy Zamawiający wymaga aby istniała możliwość podawania kontrastu podczas pracy z prowadnicą ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad.27: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 28:

Dotyczy pakietu nr 16, poz. 16.1:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie cewnika trzustkowego wielorazowego z długą stożkową  końcówką         o średnicy 1.8 mm na końcu i 2.45 mm w części proxymalnej o długości roboczej 1900 mm, dodatkowo                      czy Zamawiający wymaga aby istniała możliwość podawania kontrastu podczas pracy z prowadnicą ?

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Ad.28: Pakiet nr 16 dotyczy cewnika żółciowego.

Pytanie nr 29:

Dotyczy pakietu nr 18, poz. 18.1:

Czy Zamawiający wymaga, aby szczypce biopsyjne wielorazowego użytku posiadały szlifowaną spiralną osłonkę na odcinku dystalnym, dodatkowo rękojeść była trwale połączona z cewnikiem kleszczy za pomocą gumowego

przegubu?

Ad.29: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, jeżeli umożliwi to  wygodniejsze pobiegranie materiału

H-P poprzez duodenoskop – konieczna próbka umożliwiająca użycie podczas zabiegu przed rozstrzygnięciem

przetargu.

Pytanie nr 30:

Dotyczy pakietu nr 35, poz. 35.1:

Co Zamawiający ma na myśli poprzez „Zestaw do usuwania ciał obcych z przewodu pokarmowego” ?

Ad.30: Niniejszą odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany w treści opisu przedmiotu zamówienia w zakresie

pakietu nr 35 który otrzymał poniższe brzmienie:

„Chwytak  trójramienny do usuwania ciał obcych z przewodu pokarmowego”.

Powyższa zmiana została wprowadzona do załącznika nr 6 SIWZ.

Pytanie nr 31:

Dotyczy pakietu nr 36, poz. 36.2:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie szczypiec koagulacyjnych do zamykania naczyń o długości szczęk 4,00 mm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad.31: Niniejszą odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany w treści opisu przedmiotu zamówienia w zakresie

pakietu nr 36 pkt. 36.2, który otrzymał poniższe brzmienie:

„Szczypce koagulacyjne do zamykania naczyń podczas ESD, długość robocza 1800 mm, do kanału roboczego

o średnicy 2,8 mm z uchwytem i przyłączem do diatermii.”

Powyższa zmiana została wprowadzona do załącznika nr 6 SIWZ.

Wobec przedstawionej zmiany wymagane są szczypce o krótkich szczękach do zamykania naczyń podczas ESD.

Zaproponowana długość 4 mm jest zbyt długa.

Pytanie nr 32:

Dotyczy pakietu nr 41, poz. 41.1:

Czy Zamawiający wymaga aby pętle do polipektomii posiadały funkcję płynnej rotacji oraz skalowaną rękojeść              co 5 mm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad.32: Zamawiający nie wymaga zaproponowanego rozwiązania, ale jeżeli spełnione będą pozostałe parametry

to jest to rozwiązanie dopuszczone i preferowane.

Pytanie nr 33:

dot. Zadania nr 10.1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie prowadnicy jednorazowego użytku, o średnicy 0,025" oraz 0,035'', długości roboczej 4500mm, z giętką zagiętą lub prostą końcówką pokrytą powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczną            w promieniach RTG; posiadająca znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: zielony, spiralny oraz X;         ze specjalnym rdzeniem wykonanym z nitynolu pozwalającym przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1?

Ad.33: Zamawiający nie wyraża zgody, próbne egzemplarze testowane w tutejszym PZOZ, które były testowane

są zbyt sztywne

Pytanie nr 34:

dot. Zadania nr 15.1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewnika wielorazowego do dróg żółciowych i trzustkowych o średnicy platynowej końcówki dystalnej 3,5 Fr, pozostałe parametry bez zmian?

Ad.34: Zamawiający nie wyraża zgody, testowane w przeszłości końcówki platynowe są zbyt twarde.

Pytanie nr 35:

dot Zadania nr 16.1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewnika wielorazowego do dróg żółciowych i trzustkowych, do prowadnicy 0,035"; zakończony krótkim zwężeniem z szerokim otworem dystalnym o średnica platynowej końcówki dystalnej 4,5 Fr. pozostałe parametry bez zmian?

Ad.35: Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ końcówki platynowe są twarde a średnica zbyt duża.

Pytanie nr 36:

dot Zadania nr 17.1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic: 8,5/11,5/15mm lub 15/18/20mm; narzędzie ma możliwość podania kontrastu powyżej balonu lub poniżej; narzędzie posiada zwężaną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia; długość narzędzia 1900mm; kompatybilna prowadnica 0,035'' lub mniejsza; narzędzie wprowadzane jest po prowadnicy na całej jego długości; minimalna średnica kanału roboczego 3,2mm; w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy; narzędzie dostarczane jest z umieszczonym w części dystalnej narzędzia mandrynem zapewniającym stabilność oraz nieprzepuszczającą światła osłonką na balon?

Ad.36: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

…………………………………………

( podpis osoby upoważnionej )

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl