l.dz. P/54/11/2017/SP Starachowice 01.12.2017 r.

Wykonawcy postępowania

Przetargowego

Nr ogłoszenia 620688-N-2017

dotyczy: postępowania przetargowego „dostawa zamkniętego systemu pobierania krwi dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach”. Nr sprawy: P/54/11/2017/SP

Niniejszym informujemy, że wpłynęły zapytania ofertowe i działając w trybie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. 1579 z póż.zm.) wyjaśniamy:

1. Czy Zamawiający zrezygnuje w pozycji nr 1 formularza asortymentowo-cenowego z wymogu, aby probówki do pozyskiwania surowicy zapewniały pozyskanie surowicy w okresie do 30 minut i dopuści zaoferowanie probówek na surowicę 4-6 ml z aktywatorem krzepnięcia, zapewniających pozyskanie surowicy do badań w okresie do 60 minut licząc od chwili pobrania materiału do chwili umieszczenia probówek w wirówce.

W oparciu o dane kliniczne i doświadczenia użytkowników (opinie do wglądu), w tym także Zamawiającego, który korzystał już z w/w probówek, czas wykrzepiania i uzyskania prawidłowej surowicy w oferowanych probówkach z aktywatorem krzepnięcia wynosi od kilkunastu do 60 minut w zależności od stanu klinicznego pacjenta oraz przyjmowanych leków.

Wymóg postawiony przez Zamawiającego może być niespełniony w przypadku pacjentów leczonych lekami przeciwkrzepliwymi lub dializowanych i żaden produkt na rynku o żądanych parametrach nie zapewni otrzymania prawidłowo wykrzepionej surowicy w wymaganym czasie, biorąc pod uwagę także fakt, że zdecydowana większość badań, zlecanych z oddziałów nie ma statusu badań citowych, których wykonanie jest niezbędne np. do 1 h.

Odp.: Nie, Zamawiający nie zrezygnuje w wymogu pozyskiwania surowicy w okresie do 30 minut.

1. Czy Zamawiający zrezygnuje w pozycji nr 3 formularza asortymentowo-cenowego z wymogu aby probówki do pozyskiwania surowicy zapewniały pozyskanie surowicy w okresie do 30 minut i dopuści zaoferowanie probówek na surowicę 4-6 ml z aktywatorem krzepnięcia, zapewniających pozyskanie surowicy do badań w okresie do 60 minut, licząc od chwili pobrania materiału do chwili umieszczenia probówek w wirówce. W oparciu o dane kliniczne i doświadczenia użytkowników (opinie do wglądu), w tym także Zamawiającego, który korzystał już z w/w probówek, czas wykrzepiania i uzyskania prawidłowej surowicy w oferowanych probówkach z aktywatorem krzepnięcia wynosi od kilkunastu do 60 minut w zależności od stanu klinicznego pacjenta oraz przyjmowanych leków. Wymóg postawiony przez Zamawiającego może być niespełniony w przypadku pacjentów leczonych lekami przeciwkrzepliwymi lub dializowanych i żaden produkt na rynku o żądanych parametrach nie zapewni otrzymania prawidłowo wykrzepionej surowicy w wymaganym czasie, biorąc pod uwagę także fakt, że zdecydowana większość badań zlecanych z oddziałów nie ma statusu badań citowych, których wykonanie jest niezbędne np. do 1 h lub, jeżeli powyższe probówki miałyby być wykorzystywane przez oddziały np. .SOR i inne oddziały na badania citowe.

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji zaoferowanie probówek z aktywatorem wykrzepiania oraz z żelem separującym o objętości 2,5 ml lub 3,5 ml , zapewniające otrzymanie w pełni wykrzepionej surowicy w okresie do 30 minut?

Odp. Nie zamawiający nie zrezygnuje.

1. Czy Zamawiający zrezygnuje dla pozycji nr 4 formularza asortymentowo-cenowego z wymogu aby probówki do pozyskiwania surowicy zapewniały pozyskanie surowicy w okresie do 30 minut i dopuści zaoferowanie probówek na surowicę 7-10 ml z aktywatorem krzepnięcia, zapewniających pozyskanie surowicy do badań w okresie do 60 minut, licząc od chwili pobrania materiału do chwili umieszczenia probówek w wirówce. W oparciu o dane kliniczne i doświadczenia użytkowników (opinie do wglądu), w tym także Zamawiającego, który korzystał już z w/w probówek, czas wykrzepiania i uzyskania prawidłowej surowicy w oferowanych probówkach z aktywatorem krzepnięcia wynosi od kilkunastu do 60 minut w zależności od stanu klinicznego pacjenta oraz przyjmowanych leków. Wymóg postawiony przez Zamawiającego może być niespełniony w przypadku pacjentów leczonych lekami przeciwkrzepliwymi lub dializowanych i żaden produkt na rynku o żądanych parametrach nie zapewni otrzymania prawidłowo wykrzepionej surowicy w wymaganym czasie, biorąc pod uwagę także fakt ,że zdecydowana większość badań zlecanych z oddziałów nie ma statusu badań citowych, w tym także większość badań serologicznych , o ile są wykonywane z probówek na skrzep, których wykonanie jest niezbędne np. do 1 h.

Odp.: Nie, Zamawiający nie zrezygnuje.

1. Prosimy o dopuszczenie w pozycji nr 9 formularza asortymentowo – cenowego probówki do analizy OB z hartowanego szkła, odpornego na stłuczenie.

Oznaczanie OB w probówkach szklanych jest zgodne z metodą referencyjną wg. Westergrena, ponadto Zamawiający już korzystał z w/w probówek, nie wnosząc zastrzeżeń.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. nr 9 probówek z hartowanego szkła.

1. Prosimy o dopuszczenie w pozycji nr 16 formularza asortymentowo-cenowego probówki do glukozy z fluorkiem sodu i z szczawianem potasu o objętości 2 ml lub z fluorkiem sodu i EDTA o objętości 2 ml, dedykowanych do pomiaru poziomu glukozy oraz np. mleczanów, HBA1C we krwi ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza probówki fluorkiem sodu i szczawianem potasu w poz.

nr 16 załącznika nr 5 do SIWZ.

1. **Dotyczy rozdz. IX pkt 3.1 SIWZ**

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych nie są wymagane w przypadku składania ofert na przedmiot zamówienia zarejestrowany jako wyrób medyczny zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015r. poz. 876 ze zm.)

 Odp : Tak, zamawiający nie wymagana: koncesji, zezwolenie, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych w przypadku składania ofert na przedmiot zamówienia zarejestrowany jako wyrób medyczny zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015r. poz. 876 ze zm.).

1. Czy Zamawiający w pozycji nr 4 „probówka do pozyskiwania surowicy z aktywatorem wykrzepiania” dopuści probówkę o pojemności 6-10 ml?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza w poz. nr 4 probówkę z aktywatorem wykrzepiania o pojemności 6-10 ml.

**Pytania dotyczące SIWZ:**

 8. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

*Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki końcówki, czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06).*

*Odp.:* Tak, Zamawiający dopuszcza**.**

**Dotyczy rozdz. IX pkt. 3.3**

 9. W związku z tym, że realizacja zamówienia odbywać się będzie w terminie 24 miesięcy, a zatem wartość przedmiotu zamówienia jest dwukrotnie wyższa niż wartość rocznej dostawy, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie:

- jednej referencji zgodnej z oczekiwaniami Zamawiającego

- a drugiej referencji, na którą składają się dwa poświadczenia należytego wykonania omów o łącznej wartości zbliżonej do wartości pakietu, realizowanych w okresie ostatnich trzech lat u tego samego wykonawcy?

Odp.:Tak, Zamawiający dopuszcza**.**

**Pytania dotyczące projektu umowy:**

**Dotyczy § 1 ust. 2**

10. a) Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu dot. każdorazowego potwierdzania otrzymania zamówienia?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

11. b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „zamówień składanych telefonicznie” na „zamówień składanych pisemnie, faksem lub e-mailem”?

*Swoją prośbę motywujemy tym, iż zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy rozmowy nie są w żaden sposób rejestrowane i w przypadku rozbieżności lub nieporozumień trudne może być wykazanie, w którym momencie nastąpił błąd w rejestracji lub realizacji zamówienia.*

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Dotyczy §2 ust. 7**

12. Z uwagi na specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na: „...zmniejszenie nie będzie przekraczało 20% wartości brutto Umowy w danym pakiecie”?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

**Dotyczy §3**

13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu 3 sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

*Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.*

Odp: Tak Zamawiający wyraża zgodę i w związku z tym zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści umowy § 3 ust. która otrzymuje brzmienie ” Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy wraz z fakturą do Zamawiającego(magazyn Zamawiającego) na własny koszt i ryzyko w terminie max 5 roboczych od daty złożenia telefonicznego potwierdzonego pisemnie lub tylko pisemnie (fax.) zamówienia, w godzinach 08.00-14.00 (dotyczy także spedytorów realizujących dostawę na zlecenie Wykonawcy). Dostawa musi być dokonana jednorazowo zgodnie ze złożonym zamówieniem pod względem ilościowym i asortymentowym. Zamówiona dostawa nie może być dzielona na części. Każdorazowo w Zamówieniu podawana będzie nazwa i ilość zamawianego przedmiotu umowy z poszczególnych pozycji Załącznika nr 1. Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”

**Dotyczy §9 ust. 1a**

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 5% **wartości niezrealizowanej części umowy**, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

*Wprawdzie nie istnieją przepisy ściśle regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności, a nadto czynić zadość zasadom współżycia społecznego. Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej przekracza wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej od wartości całej umowy jest wysoce niesprawiedliwe i narusza w/w zasady z uwagi na fakt, iż wartość ta jest wartością czysto teoretyczną i bardzo często różni się od faktycznej wartości wykonanej umowy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.*

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytania przedmiotu zamówienia:**

**Dotyczy pozycji 2**

**15.** W związku z tym, że próbówki do pozyskiwania surowicy z żelem i aktywatorem wykrzepiania na ogół przeznaczone są do badań „na cito”, czy Zamawiający oczekuje, aby probówki pozwalały na odwirowanie krwi w czasie 5 min. zamiast standardowo stosowanych 10-15 min?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody podtrzymując dotychczasowe zapisy w SIWZ.

**Dotyczy pozycji 12**

16. Czy Zamawiający dopuści igły typu motylek o gr. 0,7 mm?

 Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Sprawę prowadzi:

Włodzimierz Żyła

Nr tel 41 273 91 82

Adres email: w.zyla@szpital.starachowice.pl

 p.o Dyrektor PZOZ w Starachowicach