Numer sprawy P/02/01/2018/PH                                                                    Starachowice dn. 02.02.2018r.

Wykonawcy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie „przetargu nieograniczonego”

/ogłoszenie w BZP nr 509211-N-2018 z dnia 24.01.2018r./

na dostawę stymulatorów i sprzętu do ablacji

dla PZOZ z siedzibą w Starachowicach

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” –

( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

Pytania nr 1-2 dotyczą pakietu nr 2

Zestawienie parametrów wymagalnych Pakietu nr 2:

Pytanie nr 1:

Pkt. 1.2. Czy Zamawiający dopuści dostępność min. 3 krzywizn (A-Josephson, F-Cournand, D-Damato)?

Ad.1: Zamawiający nie wyraża zgody. Wymagane są 4 rodzaje krzywizn.

Pytanie nr 2:

Pkt 3.2. Czy Zamawiający dopuści rozstaw pierścieni: 2-8-2 mm?

Ad.2: Zamawiający nie wyraża zgody. Wymagane są dwa rozstawy pierścieni: 2-5-2mm lub 2-6-2 w zależności

od potrzeb, do wyboru przez Zamawiającego.

Pytanie nr 3:

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji nr 4 z Pakietu 1 i dopuszczenie wkłuć do żyły podobojczykowej, spełniających wszystkie wymagania SIWZ.

Pozwoli to na przystąpienie do postępowania przetargowego większej ilości oferentów, co pozytywnie wpłynie na sytuację ekonomiczną Szpitala.

Ad.3: Zamawiający nie wyraża zgody. Wkłucia mają być kompatybilne z elektrodami przedstawionymi w poz. 3.

Pytanie nr 4:

Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 1-6

Zwracam się do Zamawiającego o wydzielenie z Pakietu nr 4 pozycji 1-6 i utworzenie z nich oddzielnego Pakietu                 o sygnaturze, np. 2A.

Pragniemy zaoferować Państwu elektrody SPEŁNIAJĄCE WSZYSTKIE WYMAGANIA SIWZ.

Przed udzieleniem odpowiedzi na pytania jesteśmy gotowi przeznaczyć nieodpłatne próbki elektrod 
w celu sprawdzenia ich jakości.

Pozytywna odpowiedź na pytanie wpłynie pozytywnie na sytuację ekonomiczną Szpitala, pozwalając Zamawiającemu wybrać sprzęt wysokiej  jakości spośród większej ilości ofert.

Ad.4: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą propozycję.

Pytanie nr 5:

Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 1 i 2

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w postępowaniu zestawu do nakłucia przegrody międzyprzedsionkowej o następujących parametrach:

Koszulka zbrojona, w zestawie z prowadnikiem

Dostępne koszulki 8F, 8.5F, 10F

Dwie długości do wyboru: 62 oraz 80cm

Atraumatyczna końcówka z wysoką widocznością w skopii

Do wyboru 3 krzywizny koszulki, odpowiadające SL0, SL1 oraz SL2

Koszulka wyposażona w zastawkę hemostatyczną i kranik

Dostępna jedna krzywizna igły - odpowiadająca krzywiźnie BRK

Dostępne 3 długości igły

Za wyjątkiem uchwytu cała igła wykonana jest ze stali nierdzewnej

Zdjęcie produktu poniżej:

Ad.5: Prosimy o ofertę zgodną z SIWZ.

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

…………………………………………

( podpis osoby upoważnionej )

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl