Nr sprawy: P/07/02/2018/SJU-MED                                                       Starachowice, dnia 14.03.2018

Wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę sprzętu jednorazowego i innych produktów medycznych, nr ogłoszenia 523397-N-2018 z dn. 08.03.2018 r.

Odpowiedzi na pytania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku i innych produktów medycznych dla potrzeb PZOZ z siedzibą w Starachowicach

Pytanie 1, dotyczy pakietu nr 45 poz. 1

Czy Zamawiający dopuszcza worek urostomijny, jednoczęściowy, przeźroczysty, rozmiar do docięcia 15-43mm, pojemność 380ml,  rozmiar 261x170?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2, dotyczy pakietu nr 45, poz. 2

Czy Zamawiający dopuszcza worek stomijny, jednoczęściowy, rozmiar do docięcia 10-55mm, pojemność 510ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3, dotyczy pakietu nr 45, poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza worek stomijny, jednoczęściowy, rozmiar do docięcia 10-76mm, pojemność 650ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4, dotyczy pakietu nr 45, poz. 4

Czy Zamawiający dopuszcza cewnik zewnętrzny wykonany z silikonu medycznego, rozmiar od 23mm – 40mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5, dotyczy umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz z towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu na Węgrzech natomiast faktury z biura z Warszawy co uniemożliwia wysyłania towar i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ, faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin (list polecony priorytetowy). Istnieje możliwość przesyłania skanu faktury na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego (zamiast faktury przesyłanej drogą pocztową, wybór opcji należy do Zamawiającego) Czy Zamawiający dopuszcza, którąś z możliwości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przesłanie faktury na adres mailowy: m.stachura@szpital.starachowice.pl

Pytanie 6, dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (worki stomijne pakowane po 30 sztuk w opakowaniu handlowym, cewniki zewnętrzne pa-kowane pojedynczo, łącznie 30 sztuk w opakowaniu handlowym)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Wę-grzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dostawy w pełnych opakowaniach handlowych po 30 szt. pod warunkiem oznaczenia w załączniku nr 5 do SIWZ wielkości opakowania handlowego (kolumna – „wielkość opakowania handlowego”).

Pytanie 7, dotyczy pakietu nr 3, poz. 2

Uprzejmie prosimy o uściślenie, czy w poz. nr 2 Zamawiający wymaga: wkładu workowego j.u. 2000ml na wydzielinę z trwale dołączoną pokrywą i jednym króćcem kątowym schodkowym przyłączeniowym w pokrywie, automatycznie uszczelniającego się po włączeniu ssaka, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, z portem do pobierania próbek lub bez, kompatybilnego z pojemnikami i osprzętem wielorazowym zakupionym przez Szpital w poprzednich latach.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wymaga.

Pytanie 8, dotyczy pakietu nr 3, poz. 4 i 7

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że pojemniki z poz. nr 4 mają być kompatybilne z wkładami workowymi odpowiednio z poz. 1, a pojemniki z poz. 7 mają być kompatybilne z wkładami z poz. nr 2 i 5.

Odpowiedź:

Tak, pojemniki z poz. nr 4 mają być kompatybilne z wkładami workowymi odpowiednio z poz. 1, a pojemniki z poz. 7 mają być kompatybilne z wkładami z poz. nr 2 i 5.

Pytanie 9, dotyczy pakietu nr 4, poz. 1

Czy w poz. nr 1 Zamawiający wymaga zaoferowania zestawów Yankauer, pakowanych w podwójne opakowanie: wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier, które są aktualnie dostarczane do Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10, dotyczy pakietu nr 4, poz. 3

Czy w poz. nr 3 Zamawiający dopuści dreny o śr. 9x6,6 (+/- 1 mm), spełniające pozostałe parametry opisane w SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11, dotyczy pakietu nr 5, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania w poz. nr 2 drenów do drenażu klatki piersiowej Thorax z trocarem w rozmiarze F28 x 390 mm.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12, dotyczy pakietu nr 5, poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania w poz. nr 4 drenów do drenażu klatki piersiowej Thorax z trocarem w rozmiarze F32 x 390 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13, dotyczy pakietu nr 6, poz. 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawu kompaktowego do drenażu klatki piersiowej, sterylnego, dwukomorowego, umożliwiającego podłączenie drenów umieszczonych w jamie opłucnej podczas zabiegu operacyjnego lub w sytuacjach nagłych, komora kolekcyjna o pojemności 3000 ml, wyraźna skala ilości drenowanego płynu, posiadającego zabezpieczony port na drenie łączącym umożliwiający pobranie świeżo zdrenowanego płynu do badań, przesuwny regulator poziomu ciśnień i rozszczelnienia układu, posiadający port do podłączenia i współpracy z przenośnym źródłem ssania oraz centralną próżnią, stabilny, z uchwytem do przenoszenia i zawieszenia przy łóżku pacjenta, dren łączący elastyczny i przeźroczysty, zabezpieczony przed zagięciem sprężyną, umożliwiający zlokalizowanie zaległej treści, z zatyczką, wszystkie elementy w jednym sterylnym opakowaniu, jaki obecnie jest stosowany przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14, dotyczy pakietu nr 45, poz. 1

Czy Zamawiający ma na myśli worek stomijny do zaopatrzenia urostomi u osób dorosłych i jeśli tak, czy dopuści najbardziej sugerowany worek do urostomii tj. z przylepcem płaskim – z możliwością docięcia otworu przylepca w zakresie 13-60mm, rozmiar worka 23cm (bez kranika) na 15 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania worka do urostomii tj. z przylepcem płaskim – z możliwością docięcia otworu przylepca w zakresie 13-60mm, rozmiar worka 23cm (bez kranika) na 15 cm?

Pytanie 15, dotyczy pakietu nr 45, poz. 2

Czy Zamawiający ma na myśli zapotrzebowanie w worek stomijny dla osób dorosłych, z przeznaczeniem do zaopatrzenia kolostomii i ileostomii po zabiegach chirurgicznych na jelicie? Czy w związku z tym Zamawiający dopuści zaoferowanie worków stomijnych otwartych z zapinką zintegrowaną na rzep, z otworem do docięcie w zakresie 13-60mm, rozmiar worka po zamknięciu odpływu worka 21cm na 13,5cm?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 16, dotyczy pakietu nr 45, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści wygodny dla pacjenta i personelu medycznego cewnik jednoczęściowy 100% silikonowy ze zintegrowaną częścią przylepną zawierającą specjalistyczny, neutralny dla skóry klej bez hydrokoloidu, zapewniający idealne dopasowanie cewnika do ciała pacjenta, nie zaś z oddzielnym paskiem przylepnym zawierającym hydrokoloidy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17, dotyczy pakietu nr 22

Czy Zamawiający dopuści do oceny butelki  o pojemności 50 ml lub 130 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 18, dotyczy pakietu nr 43, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania  cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długości 17 cm  z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zbyt długi oraz Zamawiający wymaga prostych końcówek.

Pytanie 19, dotyczy pakietu nr 42

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie: maski nosowe do Cpap-u w rozmiarze S,M,L,XL pozwoli to na wystartowanie większej liczbie Wykonawców ,a tym samym zmniejszą koszt zakupu pozycji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20, dotyczy pakietu nr 31, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w wymienionej wyżej pozycji zestaw do cewnikowania o następującym składzie:

|  | Rodzaj składnika | Rozmiar składnika | Ilość skł. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Serweta z laminatu FB | 50x60cm | 1 |
|  | Serweta z laminatu FB O5 I rozcięciem | 50x60cm;Ø5cm | 1 |
|  | Rękawice nitrylowe | M | 2 |
|  | Tupfer kula 17N | 20x20cm | 5 |
|  | Kompresy z gazy, 17N, 8W | 7,5x7,5cm | 8 |
|  | Pęseta plastikowa | 13 cm | 1 |
|  | Pean plastikowy | 14 cm (+/-0,3) | 1 |
|  | Pojemnik plastikowy | 125 ml | 1 |
| Elementy poza twardym blistrem w worku foliowym | Strzykawka wypełniona jalową wodą z 10% gliceryną | 10 ml | 1 |
|  | Strzykawka wypełniona lubrykantem z lidokainą | 6 ml | 1 |

gdzie serweta z laminatu ma gramaturę 42g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21, dotyczy projektu umowy

Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź:

Tak, terminy odnoszą się do dni roboczych uważane od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie 22, dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się odstąpić od wymogu zamieszczania na fakturze numeru umowy lub czy zgadza się aby powyższa informacja była zapisana nie na fakturze, lecz w załączniku do faktury (par. 4 ust.1)?

Numer umowy nie musi być zamieszczany na fakturze według przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania tych danych na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczanie numeru umowy bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione i wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 23, dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę paragrafu 7 ust. 2 i nadanie następującego brzmienia: „Wykonawca nie może odmówić realizacji kolejnego Zamówienia powołując się na nieterminową płatność wynagrodzenia określonego w ust. 1 – chyba ,że zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 30 dni ponad termin określony w ust. 1 par. 7” ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 24, dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się odstąpić od wymogu sygnowania numerem umowy  - wszelkich dokumentów  w tym zasady użytkowania, sposób przechowywania i faktur? (par. 4 ust.1)?

Odpowiedź:

Zamawiający odstąpi od tego wymogu pod warunkiem sygnowania numerem umowy innych dokumentów związanych z dostawą.

Pytanie 25, dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna określona w par. 10 ust.1 była naliczana od wartości towaru faktycznie niedostarczonego w terminie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 26, dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna zapisana w par.10 ust. 2) wynosiła 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w par. 5 niniejszej umowy w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy lub przypadku odstąpienia Zamawiającego z winy Wykonawcy od umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 27, dotyczy projektu umowy

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dostarczanie zamienników w takich okolicznościach pod warunkiem uprzedniej jego zgody na dostarczenie zaoferowanego zamiennika.

Pytanie 28, dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki” (par. 10.)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 29, dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź:

Zamawiający przewidział możliwość zmiany ceny brutto w projekcie umowy § 6 ust. 2.

Pytanie 30, dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Dopisanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na umieszczenie tego zapisu w projekcie umowy.

Pytanie 31, dotyczy pakietu nr 24, poz. 20

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy czepek do bezwodnego mycia głowy nasączony substancjami myjącymi oraz odżywką. Nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania.  Zawierające w składzie m.in. kokamidopropylobetainę oraz dioctan glutaminianu tetrasodowego. Pakowane pojedynczo, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (20 sek. w 650W).  Zapachowy. Opakowanie typu "Flow wrap". Wyrób nie zawiera latexu, produkt na 23% stawce VAT?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 32, dotyczy pakietu nr 40, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie spódniczki ginekologicznej w kolorze granatowym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 33, dotyczy pakietu nr 40, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie klapek włókninowych bez warstwy antypoślizgowej w kolorze białym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 34, dotyczy pakietu nr 40, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ochraniaczy włókninowych z warstwą antypoślizgową w kolorze niebieskim?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35, dotyczy pakietu nr 40, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ochraniaczy na obuwie w kolorze niebieskim?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36, dotyczy pakietu nr 52, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści majtki wykonane z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m2, w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza majtki wykonane z wyżej wymienionej tkaniny w rozmiarze min. 112 cm w obwodzie pasa.

Pytanie 37, dotyczy pakietu nr 46, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS, ze wzmocnieniem wykonanym z dwuwarstwowego laminatu (włóknina polipropylenowa + folia Pe) o gramaturze 38g/m2, rękaw o kroju prostym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 38, dotyczy pakietu nr 5, poz. 1- 5

Czy Zamawiający dopuści dreny do drenażu klatki piersiowej z trokarem, długość 37 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 39, dotyczy pakietu nr 7, poz. 1- 4

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczulenia podpajęczynówkowego o długości 90 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 40, dotyczy pakietu nr 7, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczulenia podpajęczynówkowego 25 G, długość 120 mm z igłą prowadzącą 20G/34 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 41, dotyczy pakietu nr 7, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczulenia podpajęczynówkowego 25 G, długość 90 mm z igłą prowadzącą 20G/34 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 42, dotyczy pakietu nr 7, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczulenia podpajęczynówkowego 27 G, długość 90 mm z igłą prowadzącą 22G/34 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 43, dotyczy pakietu nr 9, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz 1,8mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 44, dotyczy pakietu nr 9, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz 2,4mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 45, dotyczy pakietu nr 16, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igły do tuberkuliny z igłą 0,45x13mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 46, dotyczy pakietu nr 16, poz. 3-6

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym, bez rozszerzonej skali?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 47, dotyczy pakietu nr 23, poz. 22

Czy Zamawiający dopuści sondę z zatyczką do karmienia w rozmiarze CH5 lub CH7?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza CH7.

Pytanie 48, dotyczy pakietu nr 23, poz. 28

Czy Zamawiający dopuści wycenę osłonek na głowicę w opakowaniu a’144, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 49, dotyczy pakietu nr 23, poz. 31

Czy Zamawiający dopuści tacę na leki posiadające stawkę podatku vat równą 23%, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 50, dotyczy pakietu nr 23, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe posiadające 4 otwory boczne naprzemianległe?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 51, dotyczy pakietu nr 24, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kieliszki w op.a’90 szt?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 52, dotyczy pakietu nr 24, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaciskacz do pępowiny sterylny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 53, dotyczy pakietu nr 24, poz. 14

Czy Zamawiający dopuści worek na wymioty o pojemności 1000 ml i dokładnej skali pomiarowej  (do 100 ml co 10 ml i od 100 ml do 1000 ml co 50 ml) umieszczonej na worku?.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 54, dotyczy pakietu nr 24, poz. 17

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do odrębnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydzieli.

Pytanie 55, dotyczy pakietu nr 24, poz. 22

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya z balonem 5-10ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 56, dotyczy pakietu nr 24, poz. 22

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya z zastawką gumową?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 57, dotyczy pakietu nr 28, poz. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie ww elektrody holterowskiej o rozmiarze 40x55 mm z otworem na przewody, reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 58, dotyczy pakietu nr 28, poz. 2, 3

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 59, dotyczy pakietu nr 28, poz. 8

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację, czy nie zaszła pomyłka w opisie rozmiaru papieru do aparatu Ascard A4: Papier Ascard A4 występuje w rolkach o rozmiarze 112x25.

Alternatywnie prosimy o informacje w jakim rozmiarze ma być ww papier Ascard A4 : szerokość x długość .

Odpowiedź:

Zaszła pomyłka pisarska. Zamawiający wymaga rolek w rozmiarze 112x25, opis poz. nr 8 w pakiecie nr 28 zostanie odpowiednio zmodyfikowany.

Pytanie 60, dotyczy pakietu nr 28, poz. 9

Zamawiający w opisie towaru dopuszcza papier 100 bądź 150 arkuszy w składance, jednak w kryterium jakościowym widnieje 101 arkuszy. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że w opisie kryterium jakościowego zaszła omyłka i za zaproponowanie papieru 100 kartek w składance, Wykonawca otrzyma 30 punktów

Odpowiedź:

Zaszła omyłka pisarska. Zapis w poz. nr 9 w pakiecie nr 28 zostanie odpowiednio zmodyfikowany.

Pytanie 61, dotyczy pakietu nr 28, poz. 13

Prosimy  o informację czy Zamawiający w ww papierach  oczekuje papieru kompatybilnego czy oryginalnego.

Kompatybilny papier jest z powodzeniem stosowany w wielu szpitalach.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kompatybilny.

Pytanie 62, dotyczy projektu umowy §3

Prosimy o podanie maksymalnej liczby dostaw w miesiącu – informacja ta ma kluczowe znaczenie dla skalkulowania ceny oferty i tym samym stanowi niezbędny element opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający będzie składał zamówienia w zależności od potrzeb, jednak przewiduje nie więcej niż 2 dostawy w miesiącu.

Pytanie 63, dotyczy projektu umowy §3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie ilości miejsc dostaw dla pakietu 28

Odpowiedź:

Zamawiający określa jedno miejsce dostawy, tj. magazyn produktów medycznych w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie 64, dotyczy projektu umowy §9 ust 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu uzupełnienia braków ilościowych do 5 dni roboczych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydłuży terminu uzupełnienia braków ilościowych.

Pytanie 65, dotyczy projektu umowy §9 ust 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru po uznaniu reklamacji z 3 na 7 dni roboczych od zgłoszenia pisemnej reklamacji.

Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odpowiedź:

Zamawiający wydłuży czas rozpatrzenia reklamacji do 5 dni roboczych.

Pytanie 66, dotyczy projektu umowy §10 ust 1.1 a)-e)

Czy Zamawiający dopuszcza odniesienie wysokości kar umownych  w przypadku:

a)	 opóźnienia w dostarczeniu Zamówionego przedmiotu umowy,

b)	za niedostarczenie faktury razem z Zamówionym przedmiotem umowy,

c)	za dzielenie złożonego Zamówienia na części,

d)	w przypadku dostawy niezgodnej z Zamówieniem,

e)	za nieterminowe uzupełnienie brakujących dokumentów lub brak uzupełnienia dokumentów

do części niedostarczonej partii towaru zamiast wartości brutto umowy, tj. w § 10 ust. 1.1 projektu umowy zamiast zwrotu „wynagrodzenia brutto określonego w §5 niniejszej umowy” wpisanie zwrotu: „wartości brutto danego zamówienia”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni tego zapisu w projekcie umowy.

Pytanie 67, dotyczy projektu umowy §10 ust 1.2, 2.1

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownych za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, w przypadku odstąpienia Zamawiającego z winy Wykonawcy lub w razie odstąpienia przez Zamawiającego do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 10 ust. 1.2 oraz ust. 2.1 projektu umowy zamiast zwrotu „Wartości wynagrodzenia brutto określonego w §5 niniejszej umowy” wpisanie zwrotu: „wartości niezrealizowanej części umowy”

Wskazanie 10% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798)  “ Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 139 ustawy prawo zamówień publicznych w do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się posiłkowo przepisy kodeksu cywilnego. Kluczowy natomiast przepis kodeksu cywilnego dotyczący zasady swobody zawierania umów, art. 3531 k.c., odwołuje się do takich klauzul generalnych jak „właściwość (natura) stosunku prawnego” oraz „zasady współżycia społecznego”. Zamawiający, będąc stroną narzucającą treść umowy, kształtując jej treść, musi mieć na względzie w/w przepis i mieć na uwadze fakt, że treść i cel umowy nie może sprzeciwiać się w/w klauzulom generalnym. Prawo Zamawiającego do kształtowania umowy jest ograniczone również art. 5 kc, zgodnie z którym nie można czynić ze swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego, a działanie polegające na czynieniu takiego użytku nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Bez wątpienia nakładanie na Wykonawcę kary umownej odnoszącej się do wartości całej umowy, a nie tylko jej niezrealizowanej części w przypadku odstąpienia od umowy powoduje bezpodstawne wzbogacenie się Zamawiającego, bowiem jego ewentualna  szkoda ogranicza się jedynie do wartości niezrealizowanej na skutek odstąpienia części umowy.

Jednocześnie wnosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych jak wygórowanych i niewspółmiernie wysokich do poziomu 1%

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni tego zapisu w projekcie umowy.

Pytanie 68, dotyczy pakietu nr 15, poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w tej pozycji korków typu combi?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza korki typ combi.

Pytanie 69, dotyczy pakietu nr 15, poz. 2, 4

Proszę o dopuszczenie kaniuli wykonanej z FEP lub z PUR.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kaniule wykonane z FEP, nie dopuszcza kaniul wykonanych z PUR.

Pytanie 70, dotyczy pakietu nr 15, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji kaniulę z dodatkowym portem górnym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 71, dotyczy pakietu nr 15, poz. 7-17

Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu, żeby na opakowaniu jednostkowym znajdował się kod kolorów odpowiadający rozmiarowi igły. Oferowane przez nas igły są w opakowaniu folia-papier, przez część przeźroczystą (foliową) bardzo wyraźnie widać kolor nasadki, który jest zgodny z kodem kolorystycznym, nie sposób pomylić zatem rozmiarów igieł. Gwarantowany kod kolorów na opakowaniu 100 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstąpi od tego wymogu.

Pytanie 72, dotyczy pakietu nr 15, poz. 14

Proszę o dopuszczenie igły 1,1 x 40 mm wyłącznie długościętej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 73, dotyczy pakietu nr 15, poz. 15

Proszę o dopuszczenie igły 1,2 x 40 mm wyłącznie krótkościętej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 74, dotyczy pakietu nr 15, poz. 26

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczę wykonawców.

Odpowiedź:

W pakiecie nr 15 nie ma poz. nr 26. Ale jeśli chodzi o żanety do płukania przewodu słuchowego, to Zamawiający nie wydzieli tej pozycji do oddzielnego pakietu.

Pytanie 75, dotyczy pakietu nr 16, poz. 1

Proszę o dopuszczenie strzykawki do tuberkuliny z igłą 0,45x13mm, zamiast 0,45x12mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 76, dotyczy pakietu nr 16, poz. 2

Proszę o dopuszczenie strzykawki do insuliny z igłą 0,33x13mm, zamiast 0,33x12mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 77, dotyczy pakietu nr 16, poz. 3

Proszę o dopuszczenie strzykawki 2 ml z rozszerzeniem do 3 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 78, dotyczy pakietu nr 16, poz. 3-6

Proszę o dopuszczenie strzykawki z tłokiem w kolorze niebieskim.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 79, dotyczy pakietu nr 17, poz. 5-7

Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 80, dotyczy pakietu nr 17, poz. 6

Wnioskujemy o dopuszczenie przyrządów do podawania płynów infuzyjnych wykonanych zgodnie z normą PN-EN ISO 8536-4:2013-06 określającą wymagania dotyczące zestawów jednorazowego użytku do infuzji do podawania grawitacyjnego, do użytku medycznego, w celu zapewnienia ich kompatybilności z pojemnikami na płyny infuzyjne i z wyposażeniem do podawania dożylnego, który charakteryzuje się komorą kroplową o długości 62 mm (część przeźroczysta 55mm), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza dwukanałowa. Zacisk wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po uzyciu, filtr o średnicy oczek 15µm, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie folia-papier, sterylny. Długość drenu 150cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Część przeźroczysta 60mm.

Pytanie 81, dotyczy pakietu nr 18, poz. 1

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczę wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydzieli poz. nr 1 do oddzielnego pakietu.

Pytanie 82, dotyczy pakietu nr 18, poz. 2-5

Proszę o dopuszczenie zaworów gdzie łączna długość zaworu z drenami wynosi 9,5 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Długość min. 10 cm.

Pytanie 83, dotyczy pakietu nr 11

Czy zamawiający dopuści golarkę typu galant, posiadającą karbowany uchwyt ,który zapewnia stabiliza-cję, a specjalne wycięcie umożliwia dokładny widok golonego obszaru? Dodatkowo ostrze płynnie prze-suwa się po powierzchni ciała, a cały proces jest bardziej efektywny i bezpieczny. Ostrze golarki zostało wykonane ze stali nierdzewnej pokrytej platyną oraz teflonem. Specjalny grzebień utrzymuje ostrze w czystości , aby zapobiec zapychaniu się włosami. Istnieje możliwość golenia na sucho i mokro. Ze wzglę-dów higienicznych golarka przeznaczona jest do jednorazowego użytku. Ostrze można odłamać od rączki poprzez pionowy nacisk i wyrzucić do pojemnika na zużyty sprzęt medyczny. Wymiary ostrza: D 1,0 x S 4,3 x G 0,01 cm, wymiary golarki wraz z tekturową osłonką D 5,0 x S 6,0 x G 1,2 cm, każda golarka zapa-kowana indywidualnie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza golarki o takich parametrach pod warunkiem, że posiada 3 ostrza.

Pytanie 84, dotyczy pakietu nr 15, poz. 1

Czy zamawiający dopuści koreczki  z trzpieniem poniżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczel-ność i kompatybilność ze standardowym portem?

Odpowiedź:

Nie dopuszcza. W pakiecie nr 15, poz. 1 Zamawiający opisał zatyczki do strzykawek a nie korki do kaniul.

Pytanie 85, dotyczy pakietu nr 15, poz. 23, 24

Czy zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe luer lock jednorazowego użytku, sterylne (sterylizo-wane tlenkiem etylenu), wykonane z medycznej klasy polipropylenu (cylinder, tłok) i poliizoprenu (uszczelka), przezroczysty cylinder dokładnie pokazujący zawartość strzykawki, wyraźne znaczniki skali, nie zawierają lateksu, pakowane indywidualnie w opakowanie papier-folia, strzykawka do pomp infuzyj-nych 50/60 ml Luer Lock oraz strzykawka do pomp infuzyjnych 50/60 ml Luer Lock bursztynowa skala co 2 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 86, dotyczy pakietu nr 15, poz. 1, 23-25

Wnosimy o wydzielenie z Pakietu nr 15 pozycji nr 1,23-25 oraz utworzenie oddzielnego pakietu np. 15A. Wydzielenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu, a tym samym będzie miał możliwość racjonalnego gospodarowania finansami publicznymi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 87, dotyczy pakietu nr 17, poz. 5

Czy  zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z  filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 88, dotyczy pakietu nr 17, poz. 5

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 89, dotyczy pakietu nr 17, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie? Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 90, dotyczy pakietu nr 17, poz. 5

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwii bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga oznakowania w formie pisemnej i piktogramów o braku zawartości ftalanów.

Pytanie 91, dotyczy pakietu nr 17, poz. 5

Czy zamawiający wymaga informacji na opakowaniu potwierdzających brak zawartości latexu oraz PHT, DEHP,BBP i DBP w postaci symbolu?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga informacji o braku zawartości lateksu i ftalanów w formie piktogramów.

Pytanie 92, dotyczy pakietu nr 17, poz. 5

Czy zamawiający wymaga instrukcji użytkowania przyrządu TS w postaci piktogramów?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 93, dotyczy pakietu nr 17, poz. 5

Czy zamawiający wymaga informacji na opakowaniu indywidualnym o metodzie sterylizacji, nr. Lot, dacie produkcji, terminu ważności oraz informacje o producencie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 94, dotyczy pakietu nr 17, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, wielkość komory ok.. 5,5 z filtrem   filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 95, dotyczy pakietu nr 17, poz. 6

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 96, dotyczy pakietu nr 17, poz. 6

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga informacji o braku zawartości ftalanów w formie piktogramów.

Pytanie 97, dotyczy pakietu nr 17, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą wykonaną z  PVC bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 98, dotyczy pakietu nr 17, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie? Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 99, dotyczy pakietu nr 17, poz. 6

Czy zamawiający wymaga informacji na opakowaniu potwierdzających brak zawartości latexu oraz PHT, DEHP,BBP i DBP w postaci symbolu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 100, dotyczy pakietu nr 17, poz. 6

Czy zamawiający wymaga instrukcji użytkowania przyrządu  w postaci piktogramów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 101, dotyczy pakietu nr 17, poz. 6

Czy zamawiający wymaga informacji na opakowaniu indywidualnym o metodzie sterylizacji, nr. Lot, dacie produkcji, terminu ważności oraz informacje o producencie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 102, dotyczy pakietu nr 17, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści IS bursztynowy bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, wielkość komory ok.. 5,5 z filtrem   filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 103, dotyczy pakietu nr 17, poz. 7

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów bursztynowy z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 104, dotyczy pakietu nr 17, poz. 7

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga informacji o braku zawartości ftalanów w formie piktogramów.

Pytanie 105, dotyczy pakietu nr 17, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą wykonaną z  PVC bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 106, dotyczy pakietu nr 17, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie? Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 107, dotyczy pakietu nr 17, poz. 7

Czy zamawiający wymaga informacji na opakowaniu potwierdzających brak zawartości latexu oraz PHT, DEHP,BBP i DBP w postaci symbolu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 108, dotyczy pakietu nr 17, poz. 7

Czy zamawiający wymaga instrukcji użytkowania przyrządu  do przetaczania bursztynowego w postaci piktogramów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 109, dotyczy pakietu nr 17, poz. 7

Czy zamawiający wymaga informacji na opakowaniu indywidualnym o metodzie sterylizacji, nr. Lot, dacie produkcji, terminu ważności oraz informacje o producencie?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 110, dotyczy pakietu nr 17, poz. 3-4

Czy zamawiający dopuści przedłużacze zawierające ftalany?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 111, dotyczy pakietu nr 20

Czy zamawiający wydzieli pozycje pakietu i utworzy z  nich dwa pakiety np. 20 i 20A, gdyż takie rozwiązanie umożliwi poszerzenie zakresu ofert a tym samym umożliwi osiągnięcie niższych cen i większego wyboru pośród najkorzystniejszych ofert?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 112, dotyczy pakietu nr 23, poz. 15-17, 27,28,29-30

Prosimy o wydzielenie poz. 15-17, 27,28,29-30 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym sa-mym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen.

Odpowiedź:

Zamawiający wydzieli poz. 15-17 oraz 27-30 do oddzielnego pakietu nr 23A. Odpowiednie zmiany zostaną naniesione w zmodyfikowanym załączniku nr 5 do SIWZ.

Pytanie 113, dotyczy pakietu nr 23, poz.29-30, 15-16

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 114, dotyczy pakietu nr 23, poz. 28

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągle-niem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 115, dotyczy pakietu nr 23, poz. 28

Czy zamawiający dopuści osłonki lekko pudrowane, pakowane indywidualnie, niesterylne?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 116, dotyczy pakietu nr 23, poz. 29-30

Czy wymagany jest wziernik pakowany w papier-folia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 117, dotyczy pakietu nr 23, poz. 29-30

Czy zamawiający wymaga aby wzierniki były pozbawione lateksu i ftalanów, potwierdzone odpowiednim dokumentem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 118, dotyczy pakietu nr 24, poz. 3

Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1000 ml wykonany ze wzmocnionej folii, z podziałką, uchwytem do zawieszenia, dren posiada zacisk rolkowy, obłe z z dwoma otworami bocznymi, w zestawie rękawiczki PE, opatrunek włókninowy, saszetka środka myjącego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 119, dotyczy pakietu nr 24, poz. 5-6

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągle-niem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 120, dotyczy pakietu nr 24, poz. 7-13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy bez nazwy producenta wygrawerowanej bezpośrednio na ostrzu. Nie ma to wpływu na cechy użytkowe produktu. Informacje o producencie znajdują się na opako-waniu zbiorczym 100 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 121, dotyczy pakietu nr 24, poz. 14

Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii w kolorze mlecznym, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 122, dotyczy pakietu nr 24, poz. 14

Czy zamawiający dopuści wycenę za worki pakowane zbiorczo po 50 szt., pakowanie umożliwiające ła-twe i szybkie wyjęcie pojedynczej sztuki, eliminując czynności związane z odpakowywaniem worka z indywidualnego opakowania, co znacznie skraca czas reakcji w nagłych przypadkach związanych z zaburzeniami pracy przewodu pokarmowego, chemioterapią, transportem, zatruciami pokarmowymi, itp. minimalizując ryzyko zabrudzeń i zanieczyszczeń materiałem zakaźnym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 123, dotyczy pakietu nr 24, poz. 15

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 124, dotyczy pakietu nr 24

Czy Zamawiający wydzieli poz. 17-22 do osobnego pakietu ze względu na duże zróżnicowanie asortymentowe produktów zawartych w tym pakiecie co wpływa na zakłócenie konkurencyjności postępowania i na zwiększenie cen ofert?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydzieli pozycji 17-22 do oddzielnego pakietu.

Pytanie 125, dotyczy pakietu nr 26

Czy Zamawiający wydzieli poz. 1,4,8 do osobnego pakietu ze względu na duże zróżnicowanie asortymentowe produktów zawartych w tym pakiecie co wpływa na zakłócenie konkurencyjności postępowania i na zwiększenie cen ofert?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydzieli.

Pytanie 126, dotyczy pakietu nr 26, poz. 1

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 127, dotyczy pakietu nr 27, poz. 1

Czy zamawiający oczekuje szczoteczki typu wachlarzyk?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 128, dotyczy pakietu nr 27, poz. 1

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 129, dotyczy pakietu nr 27, poz. 2

Czy zamawiający wymaga sterylną szczoteczkę do wymazów cytologicznych typu wachlarzyk, wykonana jest z tworzywa sztucznego, a gęste włosie wachlarzyka z materiału LDPE, co  zapewnia pobieranie odpowiedniej ilości materiału do badań? Solidne mocowanie części wachlarza i rękojeści zapewnia bezpieczeństwo w trakcie badania. Szczoteczka jest pakowana indywidualnie,  sterylna, co zapobiega potencjalnym infekcjom podczas badań.   Szczoteczka typu wachlarzyk jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. Zdjęcie wachlarzyka szczoteczki poniżej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 130, dotyczy pakietu nr 27, poz. 2

Czy zamawiający oczekuje szczoteczki do wymazów cytologicznych typu wachlarzyk COMBI, tzn. o wydłużonej części centralnej w kształcie przedłużonego bolca z poprzecznie ułożonymi włoskami? Powyższy opis przedmiotu sugeruje jednego wykonawcę  tzn. Rovers Polska, firma ta posiada prawo własności intelektualnej i przemysłowej chronionej europejskim patentem na wachlarzyk z wydłużoną centralną częścią. Wymóg szczoteczki typu wachlarzyk COMBI co wpływa na ograniczenie konkurencyjności postępowania wpływając na zmniejszenie ilości złożonych ofert, a tym samym na racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga szczoteczek do wymazów cytologicznych typ wachlarzyk COMBI.

Pytanie 131, dotyczy pakietu nr 27, poz. 2

Wnioskujemy o dopuszczenie sterylnej szczoteczki do wymazów cytologicznych typu wachlarzyk, umożliwi to złożenie ofert większej liczbie uczestników postępowania, dzięki czemu Zamawiający uzyska konkurencyjną cenę w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 132, dotyczy pakietu nr 27, poz. 2

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 133, dotyczy pakietu nr 27, poz. 3

Czy zamawiający oczekuje szczoteczki typu cytobraszka?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 134, dotyczy pakietu nr 27, poz. 3

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 135, dotyczy pakietu nr 29

Czy zamawiający dopuści worek na zwłoki, z zamkiem prostym, 4 uchwyty, czarny, w rozmiarze: 220 cm x 90 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 0,16 mm,  uchwyty dodatkowo wzmocnione folią, wytrzymałość folii do 160 kg, pakowane pojedynczo razem z  rękawiczkami jednorazowymi?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 136, dotyczy pakietu nr 32, poz. 1

Czy zamawiający dopuści maski i przewody tlenowe zawierające latex?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 137, dotyczy pakietu nr 32, poz. 1

Czy zamawiający dopuści maskę z drenem , typ prosty, wykonaną z nietoksyczny materiału PVC, indywidualnie pakowana, opakowanie PE (z instrukcją użytkowania ), rozmiary S-XL, dren o przekroju standardowym o długości 200 cm, pozostałe wymagania bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 138, dotyczy pakietu nr 32, poz. 2

Czy zamawiający dopuści maski i przewody tlenowe zawierające latex?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 139, dotyczy pakietu nr 32, poz. 2

Czy zamawiający dopuści maskę z drenem i nebulizatorem, typ prosty, wykonaną z nietoksyczny materiału PVC, indywidualnie pakowana, opakowanie PE (z instrukcją użytkowania ), rozmiary S-XL, dren o przekroju standardowym o długości 200 cm, pozostałe wymagania bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 140, dotyczy pakietu nr 32, poz. 5

Czy zamawiający dopuści maska chirurgiczna trójwarstwowa,  wysokobarierowa z gumkami, strona twarzowa wykonana z wysokiej jakości włóknin niepowodujących podrażnień skóry, wygładzona wolna od mikrowłosków, pakowana w kartoniki po 50szt., co gwarantuje higieniczne przechowywanie i łatwe wyjmowanie, zgodna z normą PN EN 14683 II, kolor zielony?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 141, dotyczy pakietu nr 32, poz. 5

Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 w zakresie filtracji BFE 98% aerozoli biologicznych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 142, dotyczy pakietu nr 32, poz. 5

Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarierową?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 143, dotyczy pakietu nr 32, poz. 5

Czy zamawiający dopuści maskę która spełnia wymogi w odniesieniu do dyrektywy 93/42/EWG?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 144, dotyczy pakietu nr 32, poz. 5

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 145, dotyczy pakietu nr 32, poz. 4, 6-9

Wnosimy o wydzielenie z Pakietu nr 32 pozycji nr 4,6-9 oraz utworzenie oddzielnego pakietu np. 18A. Wydzielenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający wydzieli poz. nr 4 oraz poz. nr 6-9 do oddzielnego pakietu nr 32A. Odpowiednie zmiany w zmodyfikowanym załączniku nr 5 do SIWZ.

Pytanie 146, dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź:

W przypadku, jeśli wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, wyrok KIO dopuszcza złożenie oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie 147, dotyczy pakietu nr 3

Czy Zamawiający, w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania, (pod warunkiem doposażenia, na czas umowy, w kompatybilne pojemniki wielorazowe), równoważny system do odsysania, o następujących parametrach:

•	Wkłady posiadają okrągłe pokrywy wyposażone w 2 króćce: pacjent, próżnia oraz port do próbek. Króciec pacjenta jest uniwersalny, dostosowany do drenów o różnej średnicy;

•	Pojemniki wielorazowego użytku nie posiadają króćców przyłączeniowych - nie wymagają łączenia z próżnią.

•	Pozostałe jak w SIWZ.

Umożliwi to zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników, zapewniającą, że drobnoustroje typu bakterie E-coli oraz gronkowca są unicestwiane i nie namnażają się w ciągu 24h (potwierdzone  badaniami laboratoryjnymi), co spełnia zalecenia Ministra Zdrowia w sprawie zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym, poprzez stosowanie materiałów antybakteryjnych (Obwieszczenie z dnia 28. 10.2015r,)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pod warunkiem że króćce w pokrywie będą obrotowe i schodkowe.

Pytanie 148, dotyczy pakietu nr 3, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści saszetkę 20g z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 149, dotyczy pakietu nr 44

Czy Zamawiający dopuści resuscytator o objętości worka 2700 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 150, dotyczy pakietu nr 21, poz. 1-6

Czy Zamawiający dopuści pojemniki histopatologiczne wykonane z polipropylenu PP?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 151, dotyczy pakietu nr 21, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pojemniki histopatologiczne o pojemności 120 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 152, dotyczy pakietu nr 21, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści pojemniki histopatologiczne o pojemności 2300 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 153, dotyczy pakietu nr 35, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej zawierający szczoteczkę do zębów z odsysaniem, z zastawką do regulacji siły odsysania oraz z gąbką na górnej powierzchni, bezalkoholowy płyn do płukania ust z 0,10% roztworem chlorheksydyny, gąbka – aplikator, preparat nawilżający do ust na bazie wodnej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 154, dotyczy pakietu nr 44, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści resuscytator dla dorosłych wykonany z silikonu, autoklawalny w temperaturze 125 st. C, bez paska na dłoń, objętość worka resuscytatora do 2500 ml, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 155, dotyczy pakietu nr 7, poz. 1-4, 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł o długościm 90mm, spełniających pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 156, dotyczy pakietu nr 7, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł o długości 119mm, spełniających pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 157, dotyczy pakietu nr 7

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy  igły do znieczuleń mają być  pakowane  w opakowanie  niezawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania  i  w  efekcie  gwarantuje  pełną  sterylność  produktu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga opakowania gwarantującego sterylność oferowanego produktu.

Pytanie 158, dotyczy pakietu nr 8, poz. 1

Czy Zamawiający miał na myśli jednorazowe ostrze uniwersalne o szerokości cięcia 31,5 mm (maks. 32mm), kompatybilne ze strzygarką Carefusion, którą Zamawiający posiada?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiającvy ma na myśli ostrza kompatybilne ze strzygarką Carefusion.

Pytanie 159, dotyczy pakietu nr 8, poz. 3

Czy Zamawiający miał na myśli jednorazowe ostrze do gęstych włosów o szerokości cięcia 39,4 mm, kompatybilne ze strzygarką Carefusion, którą zamawiający posiada?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiającvy ma na myśli ostrza kompatybilne ze strzygarką Carefusion.

Pytanie 160, dotyczy pakietu nr 10, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do pobierania próbek wydzieliny pacjentów o pojemności 10ml, reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 161, dotyczy pakietu nr 33, poz. 1-4

Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie, czy Zamawiajacy wymaga cewników z balonem 50ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza cewników z balonem 50ml.

Pytanie 162, dotyczy pakietu nr 33, poz. 3-4

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje aby zewnętrzna strona cewnika była pokryta specjalnym hydrożelem, który ułatwia wprowadzenie cewnika do cewnki moczowej oraz zmniejsza dyskomfort pacjenta podczas wykonywania procedury?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza aby zewnętrzna strona cewnika była pokryta specjalnym hydrożelem, który ułatwia wprowadzenie cewnika do cewnki moczowej

Pytanie 163, dotyczy pakietu nr 34

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystostomii  CH11 o długości cewnika 50cm, reszta zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 164, dotyczy pakietu nr 35

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga zestawu do toalety jamy ustnej w opakowaniu umożliwiającym przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania, a tym samym zapobiegającym przypadkowej kontaminacji elementów zestawu podczas przygotowywania procedury?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 165, dotyczy projektu umowy

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości. Zdaniem Zamawiającego nie ma możliwości ustalenia harmonogramu zamówień i tym samym dostaw w stosunku do wszystkich pakietów. Ponieważ Wykonawca nie określił do których pakietów lub w zakresie których pakietów taki harmonogram miałby się odnosić, zdaniem Zamawiającego nie ma możliwości ustalenia harmonogramu zamówień i tym samym dostaw w stosunku do wszystkich pakietów.

Pytanie 166, dotyczy projektu umowy

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniające wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający jasno i precyzynie określił formę i procedurę rozwiązania umowy w projekcie umowy § 12 i nie widzi potrzeby aby uwzględniać proponowany zapis.

Pytanie 167, dotyczy projektu umowy

Wnosimy o zmianę stanowiska Zamawiającego w kwestii liczenia kar umownych w §10 ust. 1.1 i 1.2 za odstąpienie od umowy oraz kar za opóźnienie itd. Pkt. 1.1 i 1.2 od kwoty niezrealizowanej wartości umowy bądź od wartości niezrealizowanej dostawy, a nie całkowitej, krzywdzącym jest, aby Wykonawca, bądź Zamawiający ponosił ewentualną karę za prawidłowo zrealizowaną już wartość umowy. Czy zatem Zamawiający dokona modyfikacji wspomnianego zapisu umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 168, dotyczy projektu umowy

Prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu do umowy:

W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016, poz.684 t. j.).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadzi tego zapisu. Zamawiający wystarczająco jasno określił proces naliczania odsetek za opóźnienia w terminie płatności w § 5 projektu umowy.

Pytanie 169, dotyczy projektu umowy

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu do treści umowy:

„W sytuacji, kiedy Zamawiający nie ureguluje należności w terminie, Wykonawca, po 2-krotnym wezwaniu Zamawiającego (w odstępie 14 dni) do zapłaty, ma prawo wstrzymać dostawy do Zamawiającego do czasu uregulowania należności”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadzi tego zapisu do projektu umowy.

Pytanie 170, dotyczy projektu umowy

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o modyfikację zapisów wzoru umowy w §3 ust.6 poprzez dodanie poniższego zapisu :

„….W przypadku, gdy Zamawiający nie zamówi w okresie obowiązywania niniejszej umowy, całości przedmiotu zamówienia, okres obowiązywania umowy może ulec przedłużeniu do czasu całkowitego zrealizowania umowy, nie dłużej jednak niż na okres 4 lat od dnia jej podpisania,  z uwzględnieniem corocznej aktualizacji cen przez Wykonawcę w tym czasie, za wyjątkiem przedłużenia umowy o maksymalny czas 6 miesięcy….”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadzi tego zapisu do projektu umowy.

Pytanie 171, dotyczy projektu umowy

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie, co rozumie pod pojęciem „prawidłowo wystawionej faktury”?  Obligatoryjnie Wykonawca wnosi o potwierdzenie czy Zamawiający ma w namyślę fakturę wystawioną zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający ma na myśli fakturę wystawioną zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług.

Pytanie 172, dotyczy pakietu nr 21

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga aby wszystkie zaoferowane pojemniki posiadały na stałe przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: wysokiej jakości etykiety chemoodpornej lub  nadruk lub oznakowania w postaci techniki IML). Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia "W sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii" wymaga się aby "materiał pobrany do badania umieszczony został w pojemniku oznaczanym w sposób umożlwiający identyfikację pacjenta albo zwłok, od których został pobrany". Jednocześnie Rozporządzenie wskazuje iż: "Pozostały po wykonaniu bloczków parafinowych materiał tkankowy przechowuje się przez okres co najmniej 28 dni od dnia ustalenia rozpoznania patomorfologicznego, w tym w wyniku badania pośmiertnego. Po upływie tego okresu materiał tkankowy jest poddawany utylizacji zgodnie z przepisami dotyczącymi postepowania z odpadami medycznymi." Oznacza to, iż pojemnik w którym materiał jest przechowywany powinien być wysokiej jakości a oznakowanie materiału musi pozwalać na jednoznaczne zweryfikowanie pacjenta od którego pochodzi. Etykieta chemoodporna lub oznakowanie  w postaci nadruku lub techniki IML uniemożliwia przypadkowe zamazanie napisu poprzez kontakt z tuszem jak dzieje się  w przypadku zwyklej etykietki papierowej z drukarki,  ( takie pojemniki również są dostępne na rynku) Pragniemy również zwrócić uwagę, iż zgodnie z tym samym rozporządzeniem: wymagane są "procedury dotyczące: transportu materiału do zakładu patomorfologii, zakładu albo pracowni cytomoetrii przepływowej i postepowania w przypadku uszkodzenia pojemników lub opakowań zbiorczych podczas transportu, zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17020" w związku z czym pojemniki powinny również spełniać wszystkie kryteria mogące podlegać ocenie podczas inspekcji w tym oznakowanie w czasie transportu, na co pośrednio wskazuje powyższa norma określająca wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję. Zatem Zwracamy się do zamawiającego o potwierdzenie iż oferowane pojemniki muszą bezwzględnie posiadać na stałe przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: wysokiej jakości etykiety chemoodpornej lub  nadruku lub oznakowania w postaci techniki IML) wraz ze informacjami dotyczącymi transportu materiału w formalinie). W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wskazanie powodu, oraz określenie czym kieruje się Zamawiający w stosowaniu produktów, które nie są dostosowane do specjalistycznego zastosowania jakim jest diagnostyka materiału onkologicznego.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pojemników histopatologicznych wykonanych z polipropylenu (PP), które cechują się większą odpornością na pękanie w porównaniu do pojemników z polistyrenu (PS).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza wymagania aby wszystkie zaoferowane pojemniki posiadały na stałe przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: wysokiej jakości etykiety chemoodpornej lub  nadruk lub oznakowania w postaci techniki IML. Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia "W sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii". Zamawiający dopuszcza pojemniki wykonane z polipropylenu (PP).

Pytanie 173, dotyczy pakietu nr 21, kryterium oceny ofert

Zamawiający w Pakiecie 21 określił kryterium jakościowe opisane w następujący sposób: Pojemność podana w opisie - 30 pkt.  Pojemność mieszcząca się w tolerancji 20% i dopuszczone przez Zamawiającego - 0 pkt.

Wobec tak sformułowanego zapisu zwracamy się z prośbą o  modyfikację wspomnianego zapisu poprzez rozszerzenie punktowanego zakresu wymiarów pojemników z uwzględnieniem +/- 20%, w którym Wykonawca  również otrzyma 30 pkt.

Ponieważ przy obecnym zapisie wiąże się to z nierównym traktowaniem i Wykonawcy sprzedający pojemniki o niewiele odbiegających pojemnościach, przy obecnym zapisie są z góry na przegranej pozycji, ponieważ otrzymają 0 pkt. Pomimo tego, iż oferują produkty najwyższej jakości nie mogą złożyć oferty konkurencyjnej w takim przypadku.

W przypadku braku zgody na powyższe zwracamy się z wnioskiem o modyfikację oceny kryterium jakościowego poprzez dokonanie oceny faktycznie związanej z jakością zaoferowanych pojemników, tj. np. szczelności, odporności na formalinę.

Ocena kryterium jakości odnosząca się do wymiarów pojemnika, nie powinna być traktowana jako ocena jakości, gdyż jest jedynie jednostką jego pojemności i w żadnym stopniu nie świadczy o jakości oferowanego pojemnika.

Odpowiedź:

Zamawiający zmieni w tym pakiecie kryterium jakościowe. Nowym kryterium jakościowym będzie odporność na formalinę w okresie ekspozycji od min. 7 dni do max. 30 dni. Jeśli zaproponowane pojemniki będą całkowicie odporne na działanie formaliny przez okres 30 dni – Zamawiający przyzna 30 pkt. Jeśli pojemniki będą odporne na formalinę w okresie krótszym niż 30 dni – Zamawiający przyzna 0 pkt. Odpowiednie zmiany w zmodyfikowanym załączniku nr 5 do SIWZ.

Pytanie 174, dotyczy pakietu nr 43, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR o długości 15 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort   pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 175, dotyczy pakietu nr 27, poz. 1

Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie nr 27, poz.1  szczoteczki cytologiczne do jednoczesnego pobierania wymazów z kanału szyjki macicy, tarczy i strefy transformacji, odpowiadające aktualnym wymaganiom zasadniczym dla wyrobów medycznych  Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r.   i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający miał na myśli szczoteczki o wyżej opisanych parametrach.

- Dorota Rurarz..………………………………………

- Irena Król…………………………………………….

- Małgorzata Trawczyńska.………………………….

- Małgorzata Stankowska Ogórek…………………..

- Iwona Skiba…………………………………………

- Maria Zawłocka…………………………………….

- Edyta Włodarczyk Antos………………………….

- Jadwiga Latała…………………………………….

- Zbigniew Kawałek…………………………………

………………………………………….

Zatwierdził