Numer sprawy P/24/06/2018/OKO                                                                   Starachowice dn. 16.07.2018r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

„przetargu nieograniczonego” /ogłoszenie w Dz.U.U.E. nr 2018/S 124-283542

z dnia 30.06.2018r./ na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych oraz zestawów niezbędnych

do przeprowadzenia operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji i wykonania procedury

witrektomii wraz z udostępnieniem aparatów do fakoemulsyfikacji i witrektomii tylnej

na czas trwania umowy dla PZOZ z siedzibą w Starachowicach

Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” - ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający dokonał następujących zmian w treści SIWZ:

1) zapisy rozdziału „XVIII. Kryteria oceny oferty” w punkcie 2.3 podpunkt 1) otrzymują poniższe brzmienie:

„Dla poz.1 załącznika nr 5 do SIWZ - soczewka sferyczna

za obecność filtra UV (przepuszczającego maksymalnie 10% promieniowania w zakresie długości

fali 395-400 nm) Wykonawcy przyznane będzie 7,50 pkt,

za brak obecności filtra UV o w/w parametrach Wykonawcy przyznane będzie  0,00 pkt,”

##### 2) Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) jak również wykaz asortymentowo-cenowy (załącznik nr 5 do SIWZ)

##### po poprawie jednostki związanej z długością fali przedstawiamy w załączeniu na stronie internetowej.

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

………………………………………………

Kierownik Zamawiającego

lub osoba upoważniona

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl