Numer sprawy P/24/06/2018/OKO                                                                    Starachowice dn. 23.07.2018r.

Wykonawcy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

„przetargu nieograniczonego” /ogłoszenie w Dz.U.U.E. nr 2018/S 124-283542

z dnia 30.06.2018r./ na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych oraz zestawów niezbędnych

do przeprowadzenia operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji i wykonania procedury

witrektomii wraz z udostępnieniem aparatów do fakoemulsyfikacji i witrektomii tylnej

na czas trwania umowy dla PZOZ z siedzibą w Starachowicach

W związku z otrzymanym a przedstawionym poniżej pytaniem dotyczącym treści SIWZ niniejszym udzielamy następującej odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” –

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

Pytanie nr  30:

Pytanie nr 1 dot. załącznika nr 6 do SIWZ, Aparat do witrektomii tylnej „Zestawienie wymaganych parametrów techniczno- użytkowych poz. 32

Czy Zamawiający dopuści aparat do witrektomii z przełącznikiem nożnym przewodowym?

Ad. 30: Zamawiający dopuszcza przedstawione w treści pytania rozwiązanie.

/-/ Dyrektor PZOZ w Starachowicach

…………………………………………

( podpis osoby upoważnionej )

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl