## Arkusz1
Sprawa P/27/06/2018/END | [11 empty] | Załącznik nr 6 do SIWZ
Wykaz asortymentowo-cenowy
Opis wymagań minimalnych z ilością przewidywanego zużycia w okresie jednego roku
Pakiet 1 - Pułapki na polipy
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Ilość próbek do badania, które należy złożyć wraz z ofertą
1 | Pułapki na polipy 4-komorowe, jednorazowe, umożliwiające pobieranie wielu polipów. Przezroczysta plastikowa budowa ułatwiająca weryfikację pobranych polipów. Łatwy montaż z endoskopem i pojemnikiem ssącym | nie dotyczy |  |  | szt | 50 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
| UWAGA! | [5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
W pakiecie nr 1, Zamawiający będzie oceniał termin dostawy (20%) i okres gwarancji (20%) jako kryteria pozaceniowe
Pakiet 2 - Pętle do polipektomii
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Ilość próbek do badania, które należy złożyć wraz z ofertą
1 | Pętle do polipektomii, jednorazowego użytku monofilament, ze skalowaną rękojeścią, wykonane z plecionego drutu o średniej sztywności. Wymagane średnice w zakresie 10 mm, 13mm, 27mm. Średnica osłony pętli 2,4mm, długość narzędzia 240 cm. Ilości w poszczególnych rozmiarach wg zapotrzebowań Zamawiającego. Kształt owalny lub inny dopuszczony przez Zamawiającego | Kształ owalny - 30 pkt. Kształt inny dopuszczony przez Zamawiającego - 0 pkt. |  |  | szt | 800 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
[7 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 3 - Szczypce biopsyjne
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Ilość próbek do badania, które należy złożyć wraz z ofertą
2 | Szczypce biopsyjne gastroskopowe wielorazowego użytku, łyżeczki biopsyjne typu standardowe, owalne, z okienkiem, metalowa osłonka zwojowa, długość narzędzia 155-160 cm, min. średnica kanału roboczego 2,8 mm, pakowane pojedyńczo. Zachowana ostrość szczypiec po 50-100 procesach sterylizacji. | Zamawiający będzie oceniał ostrość szczypiec na podstawie subiektywnej oceny po procesie sterylizacji: zadeklarowana ostrość po min. 100 procesach sterylizacji i więcej - 30 pkt. Poniżej 100 procesów i zachowujące ostrość - 0 pkt. |  |  | szt | 30 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
3 | Szczypce biopsyjne kolonoskopowe wielorazowego użytku, łyżeczki biopsyjne typu standardowe, owalne, z okienkiem, metalowa osłonka zwojowa, długość narzędzia min. 230 cm, min. średnica kanału roboczego 2,8 mm, pakowane pojedyńczo. Zachowana ostrość szczypiec po 50-100 procesach sterylizacji. | Zamawiający będzie oceniał ostrość szczypiec na podstawie subiektywnej oceny po procesie sterylizacji: zadeklarowana ostrość po min. 100 procesach sterylizacji i więcej - 30 pkt. Poniżej 100 procesów i zachowujące ostrość - 0 pkt. |  |  | szt | 30 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | Nażądanie
[7 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 4 - Korki do endoskopów i akcesoria endoskopowe
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Ilość próbek do badania, które należy złożyć wraz z ofertą
1 | Korki do endoskopów powietrze-woda, kompatybilne do endoskopów firmy OLYMPUS, które Zamawiający posiada | Nie dotyczy |  |  | szt | 10 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
2 | Korki do endoskopów ssanie kompatybilne do endoskopów firmy OLYMPUS, które Zamawiający posiada, |  |  |  | szt | 10 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Korki MAJ 1606, adapter do pompy OFP-2, kompatybilne z aparatem firmy Olympus, który Zamawiający posiada |  |  |  | szt. | 20 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Przyłącze do płukania MAJ-855 do pompy OFP-2 |  |  |  | szt. | 5 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Rurka wody do kanału pomocniczego MAJ-1608, sterylna, do jednodniowego użycia, kompatybilna z pompą firmy Olympus |  |  |  | szt. | 100 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Zatyczki do endoskopów. Zakrywka uszczelniająca MH 553, kompatybilna z aparatami firmy Olympus, które Zamawiający posiada. |  |  |  | szt. | 2 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Pojemnik na wodę 2 litr MAJ-1603, kompatybilny z pompą płuczącą OFP-2, wielokrotnego użytkunadający się do sterylizacji w autoklawie. |  |  |  | szt. | 2 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Jednorazowy zawór ssący MAJ-209 kompatybilny z aparatem do bronchoskopii firmy Olympus, który Zamawiający posiada |  |  |  | szt | 60 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Jednorazowy zawór biopsyjny MAJ-210 kompatybilny z aparatem do bronchoskopii firmy Olympus, który Zamawiający posiada |  |  |  | szt. | 60 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Butelka na wodę MAJ-901 do aparatu Olympus, który Zamawiający posiada |  |  |  | szt | 2 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Klipsy jednorazowego użytku kompatybilne z klipsownicą HX11 OUR firmy OLYMPUS, którą Zamawiający posiada, kąt rozwarcia klipsów 135 stopni,long, długość ramion klipsa od 7,5 mm do 10 mm, pakowane po 40 szt | Długość ramion 10mm - 30 pkt. Długość ramion poniżej 10mm - 0 pkt. |  |  | op | 8 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
[7 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
UWAGA!
1. | Do akcesoriów endoskopowych powinna być dołączona ulotka producenta w języku polskim, potwierdzająca kompatybilność z endoskopami posiadanymi przez Zamawiającego.
2. | W tym pakiecie Zamawiający będzie oceniał termin dostawy (20%) i okres gwarancji (20%) jako kryteria pozaceniowe
Pakiet 5 - Korki biopsyjne
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Ilość próbek do badania, które należy złożyć wraz z ofertą
1 | Korki biopsyjne do endoskopów kompatybilne do endoskopów firmy Olympus, które Zamawiający posiada | Zamawiający będzie oceniał elastyczność i miękkość korków na podstawie subiektywnej oceny dostarczonych próbek w skali od 0 do 30. |  |  | szt. | 500 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
[7 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 6 - Szczotki endoskopowe
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Ilość próbek do badania, które należy złożyć wraz z ofertą
1 | Szczotki do czyszczenia endoskopów, dwustronne, jednorazowe. Do kanału roboczego o średnicy od 2,0 do 4,2 mm, średnica szczotki 5 do 6mm o długości 220 do 230 cm. Posiadająca plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych. | Średnica szczotki 5 mm - 30 pkt. Średnica szczotki 6 mm - 0 pkt. |  |  | szt | 2000 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
[7 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 7 - Zestaw do opaskowania żylaków przełyku
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Ilość próbek do badania, które należy złożyć wraz z ofertą
1 | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku zawierający: od 6 do 7 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego, nie zawierającego lateksu. Podwiązki zamontowane w sposób nieograniczający pola widzenia. Zestaw wyposażony w giętki dren, przeznaczony do irygacji miejsca obliteracji przyłączany do głowicy. Zestaw z mechaniczną i dźwiękową wizualną sygnalizacją momentu uwolnienia podwiązki, połączony z nasadką za pomocą giętkiego, plecionego drutu ułatwiającego zamontowanie zestawu. Opaski w kolorze niebieskim ułatwiające obserwację miejsdca obliteracji podczas krwawienia. Przedostatnia opaska w innym kolorze, sygnalizująca pozostanie ostatniej na nasadce. | Ilośc podwiązek w zestawie: 7 szt - 30 pkt. 6 szt. w zestawie - 0 pkt. |  |  | szt | 40 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
[7 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 8 - Zgłębnik APC
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Ilość próbek do badania, które należy złożyć wraz z ofertą
1 | Zgłębnik APC do endoskopów giętkich. APC - sonda 2200sc do koagulacji plazmą argonową. Długość sondy 2,2 m, średnica 2,3 mm, kompatybilny z diatermią firmy ERBE, którą Zamawiający posiada. | Nie dotyczy |  |  | szt | 5 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | Na żądanie
| UWAGA! | [5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
W pakiecie nr 8, Zamawiający będzie oceniał termin dostawy (20%) i okres gwarancji (20%) jako kryteria pozaceniowe
Pakiet 9 - Igły do ostrzyknięć
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Ilość próbek do badania, które należy złożyć wraz z ofertą
1 | Igły jednorazowe do ostrzykiwania, sterylne, w teflonowej osłonce odpornej na załamania, Średnica kanału roboczego 2,8 mm, długość robocza narzędzia 2300mm, ścięcie igły - standard, długość igły 5-8mm, średnica igły 0,8mm | Długość igły 5mm - 30 pkt. Powyżej 5mm - 0 pkt. |  |  | szt | 200 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
[7 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 10 - Pojemnik na wydzielinę z drzewa oskrzelowego
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Ilość próbek do badania, które należy złożyć wraz z ofertą
1 | Pojemnik o pojemności 70-100 ml, sterylny, typ Sherwood do odzyskiwania wydzieliny z oskrzeli podczas bronchoskopii, przezroczysty, z podziałką | Pojemnośc 70 ml - 30 pt. Powyżej 70 ml - 0 pkt. |  |  | szt | 100 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
[7 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 11 - Ustniki jednorazowe
Lp. | opis towaru | Kryterium jakościowe | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Ilość próbek do badania, które należy złożyć wraz z ofertą
1 | Ustniki jednorazowe duże z gumką, z regulacją, nie zawierającą lateksu. Srednica otworu od min. 59 FR do max. 80 FR | Średnica otworu 59 FR - 30 pkt. Powyżej 59 FR - 0 pkt. |  |  | szt | 3000 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt.
[7 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Dot. pakietów, do których nie są wymagane próbki przy składaniu ofert
W celu potwierdzenia spełnienia wymagań Oferent jest zobowiązany dostarczyć próbki towaru (w ilości 1 szt lub 2 szt danej pozycji) na żądanie zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od momentu zawiadomienia pisemnego (fax) o takiej potrzebie.
…………………….
podpis Wykonawcy