Numer sprawy P/35/08/2018/OZ                                                                    Starachowice dn. 13.09.2018r.

Wykonawcy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie „przetargu nieograniczonego”

/ogłoszenie w BZP nr 612407-N-2018 z dnia 04.09.2018r./

na dostawę sprzętu medycznego i wyposażenia na potrzeby Oddziału Chorób

Zakaźnych dla PZOZ z siedzibą w Starachowicach.

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącym treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” – ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

Pytanie nr 1:

W nawiązaniu do opublikowanego w/w Postępowania proszę o informację, czy Zamawiający dopuści ofertę z m.in. wieszakiami kroplówki z 3-rurowym nierozłącznym statywem o rozpiętości 800 - 2000 mm - dotyczy pkt 4 i 6

pozycja 41.

Pozostałe parametry zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego.

Ad.1: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane odstępstwo od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 2:

Dotyczy załącznika numer  14 – Sofa 3 osobowa rozkładana zmywalna

Prosimy o potwierdzenie, że opis techniczny zawarty w pozycji 14 dotyczy sofy 3 osobowej nierozkładanej. Prosimy     o podanie docelowej ilości sof nierozkładanych.

Ad.2: Opis przedstawiony w poz. 14 załącznika nr 6 dotyczy dotyczy sofy 3 osobowej nierozkładanej w ilości 5 szt.

Powyższa zmiana została uwzględniona w poprawionym załączniku nr 7 do SIWZ.

Pytanie nr 3:

Dotyczy załącznika numer 15 – Sofa 3 osobowa nierozkładana zmywalna

Prosimy o potwierdzenie, że opis techniczny zawarty w pozycji 15 dotyczy sofy 3 osobowej rozkładanej o czym świadczy zapis w pkt. 1 i 6 tabeli technicznej. Prosimy o podanie docelowej ilości sof rozkładanych.

Ad.3: Opis przedstawiony w poz. 15 załącznika nr 6 dotyczy dotyczy sofy 3 osobowej rozkładanej w ilości 3 szt.

Powyższa zmiana została uwzględniona w poprawionym załączniku nr 7 do SIWZ.

Pytanie nr 4:

Dotyczy załącznika numer 68 – Kuchenka mikrofalowa

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje kuchenki mikrofalowej o głębokości min. 35 cm oraz szerokości min. 45 cm.

Ad.4: Tak.

Pytanie nr 5:

Dotyczy załącznika 19 – 28 – Zabudowa laboratoryjna

Prosimy o informację, czy w wycenie zabudów meblowych należy uwzględnić cenę umywalek, zlewów oraz baterii, czy w/w są w zakresie Zamawiającego? Jeśli Zamawiający posiada umywalki, zlewy i baterie przeznaczone             do montażu w zabudowach meblowych prosimy o udostępnienie ich parametrów (Producenta, model oraz wymiary).

Ad.5: Zlewy, umywalki i baterie są do zakupu po stronie Zamawiającego. Po wyborze oferty przetargowej

Zamawiajacy poda dane terchniczne od producenta tego asortymentu.

Ponadto Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” -  ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ.

W związku z powyższym poniższe zapisy SIWZ otrzymują brzmienie:

„XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.  Ofertę należy złożyć do dnia 20.09.2018r. do godz. 11:00 w Sekretariacie pok. 222

PZOZ  w Starachowicach ul. Radomska 70.

Konsekwencje nieprawidłowego złożenia oferty lub jej niewłaściwego oznakowania ponosi Wykonawca.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom.

2. Miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi 20.09.2018r. o godz. 11:15 w siedzibie zamawiającego w pok. 202”

W związku ze zmianą treści SIWZ ulega również sprostowaniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone

w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

…………………………………………

( podpis osoby upoważnionej )

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl