Nr sprawy: P/50/11/2018/ChM                                                 Starachowice, dnia 05.12.2018

Wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę osprzętu do zabiegów chirurgii małoinwazyjnej dla Powiatowego Zakładu Opieki  Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach, nr ogłoszenia 654378-N-2018 z dn. 28.11.2018 r.

Odpowiedzi na pytania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę osprzętu do zabiegów chirurgii małoinwazyjnej dla PZOZ z siedzibą w Starachowicach

Pytanie 1, dotyczy pakietu nr 36

W związku z tym, że oferowane manometry występują w niepodzielnych opakowaniach po 5 szt. prosimy o zmienienie ilości zamawianej w pakiecie 36 poz. 2 na min. 5 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni.

Pytanie 2, dotyczy pakietu nr 10

Czy w ramach zwiększenia konkurencyjności ofert Zamawiający dopuści w zadaniu nr 10 poz. 1 Prowadniki do dróg żółciowych, z końcówką hydrofilną dł. 5cm, 10cm, oraz dł. 5cm i 10cm na jednym prowadniku ( po obu stronach prowadnicy ); z nitinolowym rdzeniem odpornym na załamania; w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi, z systemem markerów radiologicznych do pomiaru odległości, izolowany elektrycznie; dwukolorowy - zapewniający możliwość kontroli ruchu. Średnice: 0,025``- końcówka prosta i zagięta dla końcówki hydrofilnej 5cm, 0.035" - końcówka prosta, zagięta, prosta-prosta , prosta-zagięta; 0,038`` - końcówka prosta ( 260 cm ), sztywność standardowa i usztywniona; długości , 450 cm i 260 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3, dotyczy pakietu nr 11

Czy w ramach zwiększenia konkurencyjności ofert Zamawiający dopuści w zadaniu nr 11 poz 1 Prowadniki do dróg żółciowych, z końcówką hydrofilną dł. 5cm, 10cm, oraz dł. 5cm i 10cm na jednym prowadniku ( po obu stronach prowadnicy ); z nitinolowym rdzeniem odpornym na załamania; w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi, z systemem markerów radiologicznych do pomiaru odległości, izolowany elektrycznie; dwukolorowy - zapewniający możliwość kontroli ruchu. Średnice: 0,025``- końcówka prosta i zagięta dla końcówki hydrofilnej 5cm, 0.035" - końcówka prosta, zagięta, prosta-prosta , prosta-zagięta; 0,038`` - końcówka prosta ( 260 cm ), sztywność standardowa i usztywniona; długości , 450 cm i 260 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale tylko o długości 480 mm i pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SIWZ.

Pytanie 4, dotyczy pakietu nr 7

Czy w zadaniu nr 7 poz. 1 Zamawiający dopuści igły do ostrzykiwania średnica kanału roboczego 2,8mm,dł robocza 2000 i 2400mm,średnica igły 23G (0,64mm) lub 25G (0,51mm), długość max. igły 4 lub 6 mm,  średnica osłonki 1,8 lub 2,3mm, co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SIWZ.

Pytanie 5, dotyczy pakietu nr 1

Czy w zadaniu nr 1 poz. 1 Zamawiający dopuści Protezy plastikowe wykonane w technologii cienkościennej; dostępne rozmiary: z zagięciem centralnym: średnice 7, 8.5 i 10Fr, długości 5, 7, 9, 12, 15 i 18cm; z zagięciem dwunastniczym:  średnice 7, 8.5 i 10Fr, długości 5, 7, 9, 12, 15 i 18cm. Protezy wykonane z polietylenu; końcówka każdej protezy jest "zaostrzona" w celu ułatwienia jej implantacji oraz zminimalizowania ryzyka uszkodzeń tkanek; protezy w kolorze niebieskim, co zapewnia ich dobrą widoczność w obrazie endoskopowym; dobrze widoczne w RTG; ze znacznikiem pozwalającym na określenie głębokości implantacji

Odpowiedź:

Ponieważ Zamawiający nie stosował protez wykonanych w technologii cienkościennej, dlatego wymaga próbek wraz z ofertą w celu oceny czy oferowane protezy posiadają wymaganą sztywność i czy nie zachodzi ryzyko załamywania się  protez podczas wprowadzania tzw. „twardych” zwężeń. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dopuszczenia oferowanych protez po ocenie próbek na etapie oceny ofert.

Pytanie 6, dotyczy pakietu nr 1, poz. 1

Czy w zadaniu nr 1 poz. 1 Zamawiający dopuści Protezy plastikowe wykonane w technologii cienkościennej; pojedynczy pigtail dostępne rozmiary: 3, 4, 5 lub 7Fr, długości 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13cm dla średnicy do 5Fr i  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 i 18cm dla średnicy 7Fr; protezy o średnicy 5 i 7 Fr dostępne z języczkiem prowadzącym.

Odpowiedź:

Ponieważ Zamawiający nie stosował protez wykonanych w technologii cienkościennej, dlatego wymaga próbek wraz z ofertą w celu oceny czy oferowane protezy posiadają wymaganą sztywność i czy nie zachodzi ryzyko załamywania się  protez podczas wprowadzania tzw. „twardych” zwężeń. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dopuszczenia oferowanych protez po ocenie próbek na etapie oceny ofert.

Pytanie 7, dotyczy pakietu nr 1, poz. 1

Czy w zadaniu nr 1 poz. 1 Zamawiający dopuści Protezy plastikowe wykonane w technologii cienkościennej; dostepne rozmiary double pigtail:  średnice 7 i 10Fr, długości 3, 5, 7, 10, 12 i 15cm; dobrze widoczne w RTG; ze znacznikiem pozwalającym na określenie głębokości implantacji

Odpowiedź:

Ponieważ Zamawiający nie stosował protez wykonanych w technologii cienkościennej, dlatego wymaga próbek wraz z ofertą w celu oceny czy oferowane protezy posiadają wymaganą sztywność i czy nie zachodzi ryzyko załamywania się  protez podczas wprowadzania tzw. „twardych” zwężeń. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dopuszczenia oferowanych protez po ocenie próbek na etapie oceny ofert.

Pytanie 8, dotyczy pakietu nr 5, poz. 1

Czy w zadaniu nr 5 poz. 1 Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie Samorozprężalny stent do protezowania nienowotworowych zwężeń dróg żółciowych, pokryty na całej długości tworzywem silokonowym, z markerami na obu końcach i w środku widocznymi w obrazie endoskopowym i w promieniach RTG, średnica i długość w zależnosci od potrzeb zamawiającego (w zakresie 6-10 mm długości 40-120 mm); pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

Pytanie 9, dotyczy pakietu nr 5, poz. 2

Czy w zadaniu nr 5 poz. 2 Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie Samorozprężalny stent do protezowania nowotworowych zwężeń dróg żółciowych, pokryty markerami na obu końcach  widocznymi w obrazie endoskopowym i w promieniach RTG. Długości i średnice w zależności od potrzeb zamawiającego (w zakresie 8-10 mm długości 40-80mm).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

Pytanie 10, dotyczy pakietu nr 5, poz. 4

Czy w zadaniu nr 5 poz. 4 Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie samorozprężalnego stentu do protezowania jelita grubego. Kateter, na którym zamontowany jest stent posiada średnicę 10 Fr, co pozwala na wprowadzanie go zarówno po prowadniku jak i poprzez kanał roboczy endoskopu. Został skonstruowany w sposób pozwalający na łatwe wprowadzanie go nawet poprzez ciasne i kręte obszary anatomiczne, kołnierz o zwiększonej średnicy znajdujący się na dystalnym końcu stentu ma na celu właściwe otwarcie zwężenia oraz zminimalizowanie ryzyka migracji. Możliwość wyboru sposobu uwalniania zapewnia wsparcie podczas zabiegu oraz pełną kontrolę podczas wprowadzania, manipulacji i uwalniania stentu. System uwalniający jest skonstruowany w sposób pozwalający na zamknięcie i zmianę pozycji częściowo rozprężonego (do 70% długości) stentu. Zalecany prowadnik 0.035’’ dostępne średnice stentu: 22mm (kołnierz 27mm) lub 25mm (kołnierz 30mm); dostępne długości stentu 6, 9 lub 12cm; długość robocza 230 lub 135cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

Pytanie 11, dotyczy pakietu nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający w pozycji 2 Pakietu 1 dopuści zaoferowanie protez o długości 3, 5, 7, 9, 10 i 12 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

Pytanie 12, dotyczy pakietu nr 5, poz. 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 pakietu 5 dopuści zaoferowanie stentów o długości zestawu wprowadzającego 180 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

Pytanie 13, dotyczy pakietu nr 5, poz. 2

Czy Zamawiający w pozycji 2 Pakietu 5 dopuści zaoferowanie stentów o jednej średnicy – 10 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

Pytanie 14, dotyczy pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie klipsów o szerokości rozwarcia 12 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

Pytanie 15, dotyczy pakietu nr 17

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie balonów z możliwością insuflacji do średnicy w  granicach 8,5 mm – 18 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

Pytanie 16, dotyczy pakietu nr 18

Do jakiej średnicy kanału duodenoskopu mają pasować szczypce biopsyjne z Pakietu 18.

Odpowiedź:

Do średnicy 3,2 mm.

Pytanie 17, dotyczy pakietu nr 20

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania szczotek dwukanałowych.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 18, dotyczy pakietu nr 40

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pętli z zaczepami.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 19, dotyczy pakietu nr 1, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1 w pozycji 1.1 protez typu Amsterdam o średnicy  7, 8,5 i 10Fr  długości pomiędzy zaczepami 5, 7, 9, 12 i 15 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich średnic i długości określonych w SIWZ.

Pytanie 20, dotyczy pakietu nr 1, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1 w pozycji 1.2 protez typu Zimmon średnica 5, 7 Fr, stożkowe zakończenie dla średnicy 7 Fr.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga stożkowego zakończenia dla obu średnic.

Pytanie 21, dotyczy pakietu nr 1, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1 w pozycji 1.3 protez podwójny świński ogon o średnicy 5-8Fr.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22, dotyczy pakietu nr 10

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 10 w pozycji 10.1 prowadnic jednorazowych do zabiegów ERCP typu zebra, dł. 480 cm, średnica 0,21, 0,025, 0,035, końce cieniodajne pokryte hydrofilnie.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wszystkich średnic i długości określonych w SIWZ.

Pytanie 23, dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 4, poz. 4.1, 4.2 i 4.4 i utworzenie z nich innego pakietu lub pakietów oddzielnych by móc przedstawić ofertę konkurencyjną ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 24, dotyczy pakietu nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kosze spiralne w dwóch wariantach - o średnicy 20 mm i 25 mm (zamiast 22 mm) i dł. roboczej 1900 mm – 2000 mm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25, dotyczy pakietu nr 4, poz.  2

Czy Zamawiający dopuści kosze w dwóch wariantach - o średnicy 20 mm i 25 mm (zamiast 22 mm) i dł. roboczej 1900 mm – 2000 mm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26, dotyczy pakietu nr 5, poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie samorozprężalnego stentu do protezowania nienowotworowych zwężeń dróg żółciowych o średnicy 10 mm i długości cewnika wprowadzającego 180 cm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 27, dotyczy pakietu nr 5, poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie samorozprężalnego stentu do protezowania nienowotworowych zwężeń dróg żółciowych o średnicy 10 mm i długości cewnika wprowadzającego 180 cm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 28, dotyczy pakietu nr 5, poz 4

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie protezy samorozprężalnej jelitowej o średnicy 20-22 mm i długości 80-120 mm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 29, dotyczy pakietu nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 6, poz. 6.1 i utworzenie z niej innego pakietu by móc przedstawić ofertę konkurencyjną ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 30, dotyczy pakietu nr 7, poz. 1

Biorąc pod uwagę różnorodność zabiegów chirurgicznych czy Zamawiający wymaga aby jednorazowa igła do ostrzykiwań, posiadała różne długości narzędzia np. 1600 mm, 1800 mm i 2300 mm – do wyboru przez Zamawiającego - dodatkowo mechanizm długopisowy zapobiegający niekontrolowanemu wysuwaniu i chowaniu się ostrza, obsługiwany jednym kciukiem, osłonkę teflonową odporną na załamania, u wyjścia ostrza wzmocnioną atraumatycznym metalowym kołnierzem ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza igły do ostrzykiwań o powyższych parametrach pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SIWZ.

Pytanie 31, dotyczy pakietu nr 8, poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie klipsownicy hemostatycznej jednorazowego użytku: z klipsem załadowanym do zestawu o szerokości rozwarcia ramion klipsa 12 mm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 32, dotyczy pakietu nr 9

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 9, poz. 9.1 i 9.3 i utworzenie z niej innego pakietu by móc przedstawić ofertę konkurencyjną ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 33, dotyczy pakietu nr 9, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści papilotomy igłowe wielorazowe z ostrzem igłowym o dł. roboczej 2000 mm, igła wysuwana do 6 mm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 34, dotyczy pakietu nr 9, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści papilotom jednorazowy trójkanałowy, śr. końcówki 5 Fr ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 35, dotyczy pakietu nr 10, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prowadnice jednorazowe do zabiegów ERCP, typu zebra o dł. 450 cm, końce  cieniodajne pokryte hydrofilnie o średnicach 0,025 i 0,035 ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 36, dotyczy pakietu nr 11, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prowadnice jednorazowe do zabiegów ERCP, typu zebra o dł. 450 cm, końce  cieniodajne pokryte hydrofilnie o średnicach 0,025 i 0,035 ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 37, dotyczy pakietu nr 12, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę wielorazową do zabiegów ERCP hydrofilna, nitilonowa, pokryta teflonem o długości 400 cm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 38, dotyczy pakietu nr 15, poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie cewnika trzustkowego wielorazowego z długą stożkową  końcówką o średnicy 1.8 mm na końcu i 2.45 mm w części proxymalnej o długości roboczej 1900 mm, dodatkowo czy Zamawiający wymaga aby istniała możliwość podawania kontrastu podczas pracy z prowadnicą ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 39, dotyczy pakietu nr 16, poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie cewnika żółciowego wielorazowego z długą stożkową  końcówką o średnicy 1.8 mm na końcu i 2.45 mm w części proxymalnej o długości roboczej 1900 mm, dodatkowo czy Zamawiający wymaga aby istniała możliwość podawania kontrastu podczas pracy z prowadnicą ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 40, dotyczy pakietu nr 18, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby szczypce biopsyjne wielorazowego użytku posiadały szlifowaną spiralną osłonkę na odcinku dystalnym, dodatkowo rękojeść była trwale połączona z cewnikiem kleszczy za pomocą gumowego przegubu ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 41, dotyczy pakietu nr 34, poz. 1

Co Zamawiający ma na myśli poprzez „Zestaw do usuwania ciał obcych z przewodu pokarmowego” ?

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli urządzenie umożliwiające bezpieczne usunięcie ostrych ciał obcych z żołądka.

Pytanie 42, dotyczy pakietu nr 40, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby pętle do polipektomii posiadały funkcję płynnej rotacji oraz skalowaną rękojeść co 5 mm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 43, dotyczy projektu umowy

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może odmówić realizacji kolejnej partii zamówienia powołując się na nieterminową płatność za już zrealizowane dostawy – chyba, że zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 60 dni ponad termin określony w umowie”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 44, dotyczy projektu umowy

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy – sytuacja nie dotyczy gdy zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 45 dni ponad termin określony w umowie”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 45, dotyczy projektu umowy

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub wykazującego brak ilościowy Zamawiający sporządzi na te okoliczność protokół i powiadomi Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną dokonać wymiany towaru na pełnowartościowy pod rygorem nie uiszczenia zapłaty za zamawianą partię towaru.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Ze względu na specyfikę zabiegów, istotny jest czas dostarczenia produktów medycznych bez wad. Zmiana tego zapisu mogłaby doprowadzić do zbędnego wydłużenia dostawy sprawnego osprzętu do zabiegów chirurgii małoinwazyjnej.

Pytanie 46, dotyczy projektu umowy

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy, w przypadku …”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Uzasadnienie jak w odpowiedzi na pytanie nr 45.

Pytanie 47, dotyczy projektu umowy

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„…, w wysokości 5% niezrealizowanej wartości umownej przedmiotu umowy/pakietu, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 48, dotyczy projektu umowy

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 1b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„…, w wysokości 0,3% wartości przedmiotu danego zamówienia wyrobów nie dostarczonych w terminie/niezgodnej dostawy lub brak uzupełniania dokumentów, z każdy rozpoczęty dzień zwłoki”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 49, dotyczy projektu umowy

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 1c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„…, w wysokości 0,1% wartości reklamowanego asortymentu za każdy dzień opóźnienia w rozpatrzeniu reklamacji po terminie określonym w  § 6 ust. 3”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 50, dotyczy projektu umowy

Dotyczy warunków umowy § 10 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku łamania postanowień niniejszej umowy strony mogą rozwiązać niniejszą umowę za  jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Uzasadnienie. Proponowany zapis wydłużałby czas rozpoczęcia następnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tym zakresie.

Pytanie 51, dotyczy projektu umowy

Dotyczy warunków umowy § 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może dokonywać cesji na rzecz osób trzecich przysługujących mu wobec Zamawiającego wierzytelności bez wcześniejszej zgody Zamawiającego oraz zgody, o której mowa w art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zm.). Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w projekcie umowy. Zamawiający w przypadku zamiaru dokonania cesji wierzytelności przez Wykonawcę poda uzasadnienie prawne i faktyczne nie wyrażenia zgody biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy za rok poprzedni.

……Katarzyna Arent /-/…

Dyrektor / Osoba upoważniona