Numer sprawy P/19/03/2019/REH                                                                   Starachowice dn. 14.05.2019r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie „przetargu nieograniczonego”

/ogłoszenie w BZP nr 537665-N-2019 z dnia 15.04.2019r./

na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Powiatowego Zakładu Opieki

Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

W związku z otrzymanym a przedstawionym poniżej pytaniem dotyczącym treści SIWZ niniejszym udzielamy następującej odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” – (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

Pytanie nr 42:

dotyczy:

Zadanie nr 3 – Szyna do ćwiczeń kończyn górnych 1 szt.

- p. 5:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które posiada parametr:

- Odwiedzenie promieniowe – odwiedzenie łokciowe min. od 20° - 0° - 30° ?

Ze względu na możliwość wyboru najkorzystniejszej dla Państwa wersji szyny umożliwiającej bierną mobilizację kończyny górnej prosimy o pozytywną odpowiedź.

Ad. 42: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 43:

dot. Szyny do ćwiczeń biernych kończyny dolnej.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania szynę do ćwiczeń stawu kolanowego i biodrowego o poniższych parametrach :

Sterowania pilotem

Limit wyprostu : -10- 115 stopni

Limit zgięcia : -5 – 120 stopni

Zakres ruchomości : od przeprostu -10 stopni do pełnego zgięcia 120 stopni

Prędkość : 1 -5 (od 45 do 155 stopni na minutę)

Obciążenie : 1-6

Czas bez ograniczeń

Wymiary szyny : 94x33cm

Waga szyny : 12kg

Wymiary pacjenta :

Maksymalna waga : 130kg

Wzrost : 145-195cm

Długość piszczeli : 38-53cm

Długość kości udowej : 33-46cm

Ad. 43: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 44:

dot. Lasera wysokoenergetycznego + fali uderzeniowej.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania dwa osobne urządzenia tj. fala uderzeniowa oraz laser wysokoenergetyczny o poniższych parametrach.

Fala uderzeniowa :

Aparat o max. gęstości energii 0,63mJ/mm2

Częstotliwość pracy od 1,4 Hz do 21Hz lub 35Hz.

2 kanały wyjściowe

Obrotowy w zakresie do 360 0, kolorowy 6 calowy ekran dotykowy,

Możliwość podłączenia aplikatorów powięziowych (4szt.) i przykręgosłupowych (3szt.)

Możliwość zapisania własnych procedur minimum 200,

Wyposażony w port USB,

System kart chipowych do archiwizacji terapii

Lista programów terapeutycznych z opisem procedur leczenia, zdjęciami obszaru zabiegowego oraz sposobem aplikacji,

Atlas anatomiczny,

Jednostki chorobowe przypisane do poszczególnych części ciała,

Polskie menu językowe,

Kompresor powietrzny zintegrowany z wózkiem,

Głowica pokryta gumą w części środkowej i tylnej zapobiegającą przenoszeniu wibracji,

Aplikatory: 15mm klasyczny,15mm głęboka penetracja, 6mm punktowy, 35mm połączenie z wibracją

W standardowym wyposażeniu zestaw naprawczy (2 naboje i prowadnice).

Wymiary zestawu wys. x szer. x gł.1143 x 420 x 410 cm, (sterownik, kompresor, wózek)

Waga zestawu 33 kg (sterownik, kompresor, wózek)

Laser wysokoenergetyczny :

Moc maksymalna w trybie ciągłym: 7W,

Długość fali: 980nm i 810nm ,

Tryb pracy: ciągły, pulsacyjny, pojedynczy impuls, burst oraz stochastyczny,

Moduł kalibracji wbudowany w aparat,

Bank jednostek chorobowych: 62,

Dopasowanie zabiegu w zależności od:

- wieku (4 grupy),

-  karnacji (6 grup),

-  stanu klinicznego pacjenta stan ostry lub przewlekły,

Encyklopedia terapii z kolorowymi rysunkami anatomicznymi: 62,

Możliwość tworzenia i zapisywania własnych procedur terapeutycznych:12,

Nakładki dystansowe na aplikator mocowane magnetycznie z czujnikiem braku obecności:  wielkość 26mm, 38mm,

Wyłącznik bezpieczeństwa,

Nożny przycisk emisji promieniowania,

Menu w języku polskim,

Częstotliwość: 1-100 Hz z krokiem o 1 Hz,

Szerokość impulsu: 1-1000 ms,

Wyświetlacz: 7 cali,

Laser diodowy,

Laser klasy: IV,

Zasilanie: 100-240 V, 50-60 Hz,

Wymiary: 390 x 282 x 170 mm,

Waga: 3,8 kg,

Okulary ochronne 2szt.,

Ad. 44: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 45:

dot. Urządzenia do laseroterapii.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania laser o poniższych parametrach :

Moc maksymalna w trybie ciągłym: 7W,

Długość fali: 980nm i 810nm ,

Tryb pracy: ciągły, pulsacyjny, pojedynczy impuls, burst oraz stochastyczny,

Moduł kalibracji wbudowany w aparat,

Bank jednostek chorobowych: 62,

Dopasowanie zabiegu w zależności od:

- wieku (4 grupy),

-  karnacji (6 grup),

-  stanu klinicznego pacjenta stan ostry lub przewlekły,

Encyklopedia terapii z kolorowymi rysunkami anatomicznymi: 62,

Możliwość tworzenia i zapisywania własnych procedur terapeutycznych:12,

Nakładki dystansowe na aplikator mocowane magnetycznie z czujnikiem braku obecności: wielkość 26mm, 38mm,

Wyłącznik bezpieczeństwa,

Nożny przycisk emisji promieniowania,

Menu w języku polskim,

Częstotliwość: 1-100 Hz z krokiem o 1 Hz,

Szerokość impulsu: 1-1000 ms,

Wyświetlacz: 7 cali,

Laser diodowy,

Laser klasy: IV,

Zasilanie: 100-240 V, 50-60 Hz,

Wymiary: 390 x 282 x 170 mm,

Waga: 3,8 kg,

Okulary ochronne 2szt.,

Ad. 45: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 46:

dot. Wszystkich leżanek do fizykoterapii będących wyposażeniem aparatów.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania bardzo dobrej jakości leżanki drewniane o wymiarach : 187x64x70cm, maksymalnym obciążeniu 150kg i z regulowanym zagłówkiem w zakresie : 0/+25 stopni ?

Ad. 46: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 47:

dot. Promiennika podczerwieni.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę o wadze ok. 23kgi  regulowanej wysokości w zakresie :

118-176cm?

Ad. 47: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 48:

dot. Aparatu do drenażu limfatycznego.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat do drenażu limfatycznego o zakresie ciśnienia : 20-90mmHg z 4 trybami pracy obsługujący jednocześnie 24 komory ? Aparat ma wymiary : 19 x 37,5 x 31,5cm  i wagę : 6,7kg.

Ad. 48: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 49:

dot. Stołu do pionizacji.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół do pionizacji o wymiarach : 190x69 z elektrycznie regulowaną wysokością w zakresie : 53-103cm ?

Ad. 49: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 50:

dot. Rotora elektrycznego dla kończyn górnych i dolnych.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania rotor elektryczny o poniższych parametrach:

duży 7” kolorowy wyświetlacz (panel dotykowy);

analiza 10 ostatnich przeprowadzonych treningów;

statystyki z treningu do analizy długoterminowej;

liczne gotowy protokoły treningowe;

bezpieczne zapięcia stóp z paskami rzepowymi;

regulowane pedały w zakresie promienia ruchu (regulacja bez użycia narzędzi);

regulacja wysokości (regulacja bez użycia narzędzi);

stabilne ergonomiczne uchwyty;

automatyczna kontrola spastyczności (Anti-Spastic Control);

wbudowane programy do walki ze spastycznością;

automatyczna zmiana kierunku ruchu (ustawiana indywidualnie);

praktyczny uchwyt na butelkę;

licznik pracy rotora;

gumowane kółka transportowe;

terapia kończyn górnych lub dolnych

Ad. 50: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 51:

dot. Stołu do indywidualnej terapii.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania  stół z regulowanym zagłówkiem w zakresie : -70+40 stopni oraz elektrycznie regulowaną wysokością za pomocą ramy, dostępnej z każdej części stołu w zakresie : 50-101cm,  wymiarach : 202x64cm i wadze : 78kg ?

Ad. 51: Zamawiający wyraża zgodę.

/-/ Dyrektor PZOZ w Starachowicach

…………………………….     			                  podpis osoby upoważnionej

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl