## Arkusz1
| nr sprawy P/31/06/2019/PH | [6 empty] | Załącznik nr 6 do SIWZ
Wykaz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 1 Stymulatory WIR, DDDR
LP | Asortyment | Jedn. miary | ilość | cena netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy | Producent/ nazwa handlowa
1. | Stymulator jednojamowy WIR MRI | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Stymulator dwujamowy – DDDR MRI | szt. | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Elektrody unipolarne i biopolarne: komorowe i przedsionkowe pasywne i aktywne od dł 52cm do dł 58 cm | szt. | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 2
LP | Asortyment | Jedn. miary | ilość | cena netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy | Producent/ nazwa handlowa
1. | Elektroda diagnostyczna 4-polowa 5F i 6F o stałej krzywiźnie | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Łączniki do zaoferowanych elektrod diagnostycznych 4-polowych o stałej krzywiźnie | szt. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Elektroda diagnostyczna 4-polowa 6F sterowalna | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Łączniki do zaoferowanych elektrod diagnostycznych 4-polowych sterowanych | szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Elektroda diagnostyczna 10-polowa 6F sterowalna | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Łączniki do zaoferowanych elektrod diagnostycznych 10-polowych sterowanych | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Elektrody ablacyjne klasyczne | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Przewód łączący elektrodę ablacyjną z generatorem Stockert | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Elektrody ablacyjne chłodzone w systemie otwartym | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Przewód łączący elektrodę ablacyjną z generatorem Stockert | szt. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 3
LP | Asortyment | Jedn. miary | ilość | cena netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy | Producent/ nazwa handlowa
1. | Elektrody ablacyjne klasyczne trójpłaszczyznowe | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Przewód łączący elektrodę ablacyjną z generatorem Stockert | szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 4
LP | Asortyment | Jedn. miary | ilość | cena netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy | Producent/ nazwa handlowa
1. | Koszulki transseptalne zbrojone | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Igła do nakłucia transseptalnego kompatybilna z koszulką w poz. 1 | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem | 0 | 0 | 0
Podpis Wykonawcy:
………………………