PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ DLA INSTALACJI Z ZABEZPIECZENIAMI NADMIAROWOPRĄDOWYMI

| Nazwa firmy wykonującej pomiary | Protokół Nr / Ze sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej urządzeń ……………………………….. w dniu ………………………………. r. |
| --- | --- |
| Zleceniodawca: Obiekt (nr pomieszczenia): …………………………………………………………………… Instalacja elektryczna …………………………………………………………………………. Układ sieciowy TN-S/TN-C; TT Uo 230V. UL50V. ta≤(0,2; 0,4 lub 5s) |

Szkic rozmieszczenia badanych urządzeń i obwodów przedstawiono na rys:

| Lp. | Symbol | Nazwa badanego urządzenia | Typ zabezpieczeń | In [A] | Ia [A] | Zs pom [Ω] | Zs dop [Ω] | Ocena skuteczności: tak - nie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |

gdzie:

Uo – napięcie fazowe sieci		In – prąd zabezpieczający urządz. zabezpieczającego

UL – napięcie dopuszczalne długotrwale Ia – prąd zapewniający samoczynne wyłączenie

ta – maksymalny cza wyłączenia	Zs pom – impedancja pętli zwarcia – pomierzona

Zs dop – impedancja pętli zwarcia – dopuszczalna, wynikająca z zastosowanego zabezpieczenia

Przyrządy pomiarowe:

| Lp. | Nazwa przyrządu | Producent | Typ | Nr. fabr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

Uwagi: …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

Orzeczenie: ……………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

Pomiary przeprowadził: 		Protokół sprawdził: 		           Protokół otrzymał:

1. ………………………	         ………………………	                    ………………………

2. ………………………

# Text boxes

Załącznik nr 8 do SIWZ