Starachowice 10.02.2009

DZP- 8/02/2009/MYJ/P1

Wg. Rozdzielnika

Dot. Postępowania przetargowego na dostawę montaż myjni dezynfektorów –sprawa numer 8/02/2009/MYJ

W odpowiedzi na pytanie złożone przez Wykonawców do wyżej wymienionego postępowania przetargowego

Treść pytań:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu dostawy do 6 tygodni od dnia podpisania umowy?

- ZAD. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjni o następujących parametrach:

  - wymiary zewnętrzne 540mm( szerokość) x 600 mm(głębokość) x 1460mm(wysokość)

  - zasilanie 400V

- Czy Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia basenów, jeśli komora myjni umożliwia załadunek  mycie basenów o  długości 55cm?

- ZAD.2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjni o następujących parametrach:

  - wymiary zewnętrzne 600mm (szerokość) x 600mm (głębokość) x 1600mm (wysokość)

  - załadunek komory: dwa baseny i dwie kaczki lub lub 4 kaczki i 1 basen razem.

- ZAD.3Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjni o następujących parametrach:

  - wymiary zewnętrzne: 540mm (szerokość) x 600mm (głębokość) x 1460mm (wysokość)

- Czy zamawiający dopuści oferty równoważne, gdyż opis przedmiotu zamówienia w obecnym kształcie wyraźnie wskazuje jednego Wykonawcę mogącego spełnić opisane parametry myjni.

- ZAD.1 Czy zamawiający dopuści myjnię do basenów basenów kaczek o wymiarach: szerokość max 500mm i wysokość 1610mm?

- ZAD.2 Czy zamawiający dopuści myjnię do basenów, kaczek i drobnego wyposażenia o wysokości 1610 mm?

- ZAD.3 Czy zamawiający dopuści myjnię do basenów basenów kaczek o szerokości 500mm i wysokości 1610mm?

Wyjaśniamy:

ad.pkt 1 Ze względu na oddawanie nowych Oddziałów szpitalnych w których mają zostać zamontowane przedmiotowe myjnie podtrzymujemy termin dostawy do 5 tygodni od dnia podpisania umowy.

ad.pkt 2; 7 Zamawiający dopuści myjnię o wymiarach zewnętrznych max. szerokość 500mm, wysokość 1500mm, głębokość 600mm.Nie mamy możliwości zagwarantowania zasilania 400V dla tej myjni.

ad.pkt 3 Baseny mają być dopasowane rozmiarem do komory urządzenia, pomieścić wymaganą ilość zgodnie z wymaganiami.

ad.pkt 4; 8 Myjnia zgodnie z wymaganiami opisanymi w zał. nr 2 do siwz.

ad.pkt 5; 9 Zamawiający dopuści myjnię o max. wymiarach szerokość 500mm i wysokość 1500mm. Pozostałe parametry bez zmian.

ad.pkt 6 Wymagane wymiary urządzeń związane są z wielkością pomieszczeń w których zostaną zamontowane. Wszelkie odstępstwa (większe wymiary) spowodują konieczność dokonania przeróbek w instalacji wod-kan, demontażem wyrobów sanitarnych w które pomieszczenia te muszą być wyposażone i brakiem miejsca dla personelu obsługującego urządzenia. Budowa Szpitala trwa już kilkanaście lat i wcześniej nie były przewidziane tego typu urządzenia do zamontowania w  tych pomieszczeniach. Mając na uwadze powyższe zamawiający nie może dopuścić urządzeń o innych parametrach niż wymagane lub rozwiązań powodujących przeróbki na które zamawiający nie posiada środków.

Prosimy wykonawców o uwzględnienie w ofertach powyższych modyfikacji, wyjaśnień.

/ - / Dyrektor

podpis osoby upoważnionej