Numer sprawy ZO/01/03/2018/ZD Starachowice dn. 22.03.2018 r.

Wykonawcy

zapytania ofertowego

z dnia 15.03.2018 r.

dotyczy: dostawa zestawów do hemodializy nr sprawy ZO/01/03/2018/ZD

Niniejszym informujemy, że wpłynęło zapytanie ofertowe dotyczące w.w zapytania ofertowego na które odpowiadamy:

**Pytanie nr 2**

**Pozycja 1. –** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do hemodializy o składzie:

**Podłączenie**

1. 1 x para rękawiczek diagnostycznych, rozmiar M (pakowane, wywinięty mankiet)
2. 1 x serweta włókninowa nieprzylepna, 38 x 45 cm (barierowa)
3. 4 x kompres z gazy bawełnianej, 7,5 x 7,5 cm
4. 2 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej, 6 x 7 cm (zapakowany)
5. 4 x (2 x 2 szt.) przylepiec włókninowy podtrzymujący, 1,25 x 15 cm

**Rozłączenie**

1. 1 x para rękawiczek diagnostycznych, rozmiar M (pakowane, wywinięty mankiet)
2. 1 x pojedyncza rękawiczka diagnostyczna dla pacjenta, rozmiar L
3. 4 x kompres z gazy bawełnianej, 7,5 x 7,5 cm
4. 2 x samoprzylepny opatrunek chłonny, 5 x 7,2 cm (zapakowany)

**Opakowanie:**

Opakowanie miękkie (papier-folia) typu blister „2 w 1” (Podłączenie + Odłączenie), dzięki czemu sterylność procedury zostaje zachowana na obydwu jej etapach. Komponenty potrzebne przy „Odłączeniu” są dodatkowo zapakowane.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

/-/ Dyrektor PZOZ w Starachowicach

…………………………………………

*( podpis osoby upoważnionej )*

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl